

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

****

**PLAN ZAŠTITE OD POŽARA**

Ludbreg, svibanj 2022.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **NARUČITELJ:** | REPUBLIKA HRVATSKA, VARAŽDINSKA ŽUPANIJAGRAD LUDBREGTrg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg |
|  |  |
| **IZVRŠITELJ:**  | Ustanova za obrazovanje odraslih DEFENSORZagrebačka 71, 42000 Varaždin |
|  |  |
| **Ravnatelj Ustanove za obrazovanje odraslih DEFENSOR imenuje sljedeći stručni tim za izradu:** |
|  |  |  |  |  |
| **IME I PREZIME** | **STRUČNA SPREMA** | **STRUČNI ISPIT** | **FUNKCIJA** | **POTPIS** |
| Ivan Putarek, struc.spec.ing.sec. | VSS | E – 10739 | Voditelj tima |  |
| Krunoslav Guštek, struc.spec.ing.sec. | VSS | E - 6856 | Član, vatrogasac |  |
| Tomislav Guštek, dipl.ing.el. | VSS | E – 10867  | Član, vatrogasac |  |
| Sandra Lenček mag.ing.geoing. | VSS | E – 13451 | Član |  |
| Ivana Škorjanec mag.ing.agr. | VSS | - | Član |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  Ravnatelj:  Emilio Habulin, mag. pol. |
| M.P. |

 |

**SADRŽAJ**

[A. TEKSTUALNI DIO PLANA 5](#_Toc93388764)

[A.1. UVOD 5](#_Toc93388765)

[A.2. VATROGASNE POSTROJBE 6](#_Toc93388766)

[A.3. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA 8](#_Toc93388767)

[A.4. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA POŽARA 10](#_Toc93388768)

[A.4.1. Ovlasti vatrogasne postrojbe u obavljanju vatrogasne intervencije 11](#_Toc93388769)

[A.5. PREGLED SUSTAVA UKLJUČIVANJA VATROGASNIH SNAGA U GAŠENJE POŽARA OTVORENOG PROSTORA, OVISNO O OPSEGU POŽARA 12](#_Toc93388770)

[A.6. ODGOVORNE OSOBE VATROGASTVA KOJE SE OVISNO O POTREBI UKLJUČUJU U VATROGASNE INTERVENCIJE NA PODRUČJU GRADA lUDBREGA 13](#_Toc93388771)

[A.7. NAČINI POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA 14](#_Toc93388772)

[A.8. UKLJUČIVANJE FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU KOMUNALNE POSLOVE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA 15](#_Toc93388773)

[A.9. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA 17](#_Toc93388774)

[A.10. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA TE ODGOVORNIH OSOBA ZADUŽENIH ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJI GAŠENJA POŽARA 17](#_Toc93388775)

[A.11. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA NA GAŠENJU POŽARA 18](#_Toc93388776)

[A.12. SLUČAJEVI KADA SE I KOJI GRADSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM 18](#_Toc93388777)

[A.13. NAČIN UKLJUČIVANJA HRVATSKE VOJSKE NA GAŠENJU POŽARA 19](#_Toc93388778)

[A.14. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN PODRUČJA GRADA LUDBREGA 19](#_Toc93388779)

[A.15. NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA 20](#_Toc93388780)

[A.16. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA TE OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA 21](#_Toc93388781)

[A.17. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, ZAPALJIVE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI 22](#_Toc93388782)

[A.18. POPIS OBJEKATA RAZVRSTANIH U I. I II. KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA 23](#_Toc93388783)

[A.19. NADZOR NAD AMBALAŽOM OTROVNIH SREDSTAVA 23](#_Toc93388784)

[A.20. OBVEZE ČUVANJA I AŽURIRANJA PLANA 24](#_Toc93388785)

[B. NUMERIČKI I GRAFIČKI PRILOZI 25](#_Toc93388786)

**POPIS TABLICA**

[Tablica 1. Stanje operativnih snaga i tehnička opremljenost vatrogasnih postrojbi 6](#_Toc93388794)

[Tablica 2. Vatrogasne postrojbe prema stupnju uzbunjivanja 8](#_Toc93388795)

[Tablica 3. Ugroženost od požara i uključivanje vatrogasnih postrojbi i pravnih osoba u aktivnosti gašenja požara na otvorenom prostoru 12](#_Toc93388796)

[Tablica 4. Kontakt brojevi odgovornih osoba vatrogasnih postrojbi 13](#_Toc93388797)

[Tablica 5. Kontakt brojevi dežurnih službi za distribuciju energenata 14](#_Toc93388798)

[Tablica 6. Pravne osobe koje se pozivaju u slučaju potrebe raščišćavanja terena, izrade prosjeka 15](#_Toc93388799)

[Tablica 7. Kontakt podaci odgovornih osoba – Šumarija Ludbreg 15](#_Toc93388800)

[Tablica 8. Kontakt podaci odgovornih osoba – Šumarija Sokolovac 16](#_Toc93388801)

[Tablica 9. Kontakt brojevi hitne medicinske pomoći 17](#_Toc93388802)

[Tablica 10. Pravne osobe zadužene za osiguranje hrane i pića za potrebe vatrogasne intervencije 17](#_Toc93388803)

[Tablica 11. Kontakt podaci odgovornih osoba Grada Ludbrega 18](#_Toc93388804)

[Tablica 12. Građevine pravnih osoba i prostori na kojima se može očekivati požar većih razmjera 21](#_Toc93388805)

[Tablica 13. Popis lokacija s opasnim tvarima 22](#_Toc93388806)

# TEKSTUALNI DIO PLANA

## A.1. UVOD

Temeljem članka 13. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) (u daljnjem tekstu: *Zakon*), Grad Ludbreg donosi Plan zaštite od požara za svoje područje na temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite, Službe inspekcijskih poslova Varaždin.

Plan zaštite od požara za Grad Ludbreg izrađen je sukladno Pravilniku o planu zaštite od požara („Narodne novine“, broj 51/12).

Sukladno članku 13. *Zakona*, propisano je da je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u cilju praćenja izvršenja Plana zaštite od požara, najmanje jednom godišnje dužno je preispitati njegov sadržaj i ocijeniti usklađenost Plana s novonastalim uvjetima (urbanističkim, graditeljskim, promjenom namjene građevine i sl.) te pratiti dinamiku realizacije i financijskih sredstava planiranih za zaštitu od požara.

## A.2. VATROGASNE POSTROJBE

Na području Grada Ludbrega vatrogasnu djelatnost provodi Vatrogasna zajednica Grada Ludbrega u koju je udruženo 8 dobrovoljnih vatrogasnih društava: DVD Ludbreg, DVD Selnik, DVD Sigetec Ludbreški, DVD Slokovec, DVD Hrastovsko, DVD Kućan Ludbreški, DVD Čukovec i DVD Bolfan.

**Tablica 1. Stanje operativnih snaga i tehnička opremljenost vatrogasnih postrojbi**

| **DVD** | **BROJ OPERATIVNIH****VATROGASACA** | **VATROGASNI DOM/SPREMIŠTE** | **VATROGASNA VOZILA/****ZNAČAJNIJA OPREMA** |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO – SREDIŠNJE DRUŠTVO** |
| DVD Ludbreg | 22 | Vatrogasni dom sa spremištem na lokaciji Koprivnička ulica 17, Ludbreg | Zapovjedno vozilo Mitsubishi L200 (2009.)Navalno vozilo MERCEDES Atego 1530AF (2021.)(3 sjedeća mjesta, kapacitet spremnika vode: 2.400 l, spremnik pjenila: 200 l, vitlo 7 t) Navalno vozilo MAN (1999.)(6 sjedećih mjesta, kapacitet spremnika vode: 2.400 l)Autocisterna TAM-130 (1984.) (3 sjedeća mjesta; kapacitet spremnika vode: 4.000 l, kapacitet spremnika pjenila: 500 l)Autocisterna MAN (2002.)(2 sjedeća mjesta, kapacitet spremnika vode: 6.000 l)Vozilo za tehničke intervencije Dennis Sabre (1999.)(2 sjedeća mjesta, visokotlačni sklop s 300 l vode, niskotlačni zračni jastuci za podizanje tereta, vitlo 2 t )Teretno vozilo KIA (2007.)Kombi vozilo Renault Master (2004.).Vatrogasne pumpe (prijenosne – 4 kom, potopna električna – 2 kom, potopna turbinska – 1 kom)Sredstva veze (pokretne radio postaje – 4 kom, ručne radio postaje – 2 kom)Ljestve (prislanjače – 2 kom, kukače – 3 kom, dvodijelna rastegača – 1 kom, trodijelna aluminijska rastegača – 3 kom),Izolacioni aparati – 6 kom Ostala oprema (komplet hidrauličnog alata za spašavanje – 3 kompleta (od čega 1 komplet je akumulatorski hidraulični set), termovizijska kamera – 2 kom, detector opasnih plinova – 2 kom, dizalica – 2 kom, motorna pila – 2 kom, generator za proizvodnju el. struje – 3 kom, ručni razupirač za spašavanje – 1 kom, vatrogasna naprtnjača – 15 kom) |
| **DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA – OSTALA DRUŠTVA** |
| DVD Sigetec Ludbreški | 12 | Spremište bez vatrogasnog doma na lokaciji Braće Radića 13, Sigetec Ludbreški | Kombi vozilo Ford Transit (2006.)Vatrogasne pumpe (prijenosne) – 2 kom |
| DVD Čukovec | 10 | Spremište bez vatrogasnog doma na lokaciji Graci 4, Čukovec | Kombi vozilo Ford Transit (2006.)Vatrogasna naprtnjača – 3 kom |
| DVD Kućan Ludbreški | 10 | Spremište bez vatrogasnog doma na lokaciji Kućan Ludbreški 2d | Vatrogasna pumpa (prijenosna) – 1 komVatrogasna naprtnjača – 1 kom |
| DVD Hrastovsko | 10 | Spremište bez vatrogasnog doma na lokaciji Kalnička 3, Hrastovsko | Kombi vozilo Mercedes Sprinter (1997.)Vatrogasna pumpa (prijenosna) – 1 kom |
| DVD Selnik | 10 | Vatrogasni dom sa spremištem na lokaciji Glavna 1, Selnik | Ljestve (dvodijelne sastavljače) – 2 komVatrogasna pumpa (prijenosna) – 1 kom |
| DVD Bolfan | 10 | Spremište bez vatrogasnog doma na lokaciji Varaždinska 42, Bolfan | Kombi vozilo TAM 75Traktorska cisterna |
| DVD Slokovec | 10 | Vatrogasni dom sa spremištem na lokaciji Slokovec 45 | Ljestve (dvodijelne sastavljače) – 1 komVatrogasna pumpa (prijenosna) – 1 kom |

Izvor: VZG Ludbreg

DVD Ludbreg kao središnja vatrogasna postrojba, sukladno Pravilniku o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 61/94), mora imati najmanje 20 operativnih vatrogasaca te biti minimalno opremljena prema Pravilniku o minimumu tehničke opremljenosti i sredstava vatrogasnih postrojbi (“Narodne novine“, broj 43/95) i Pravilniku o zaštitnoj i drugoj osobnoj opremi pripadnika vatrogasnih postrojbi (“Narodne novine”, broj 61/94).

Ostala dobrovoljna vatrogasna društva: DVD Selnik, DVD Sigetec Ludbreški, DVD Slokovec, DVD Hrastovsko, DVD Kućan Ludbreški, DVD Čukovec i DVD Bolfan, koja nisu utvrđena kao središnja društva, za obavljanje određenih poslova unutar vatrogasne djelatnosti u svom sastavu moraju imati najmanje 10 operativnih vatrogasaca, te biti minimalno opremljena prema Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne novine“, broj 91/02).

## A.3. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Dojava o požaru na području Grada Ludbrega zaprima se pozivom na:

* 193 – direktna veza s Vatrogasnim operativnim centrum JVP Grada Varaždina,
* 112 – Županijski centar 112 Varaždin,
* 192 – operativno dežurstvo Policijske uprave varaždinske.

Po zaprimljenoj dojavi o intervenciji pozivom na broj 193 – direktna veza s JVP Grada Varaždina – dežurno operativni djelatnik obavještava zapovjednika i operativne vatrogasce središnjeg DVD-a Ludbreg, te operativne vatrogasce dobrovoljnog društva na čijem području se dogodila potreba za intervencijom. Ovisno o vrsti dojavljene intervencije, a po procjeni voditelja intervencije na terenu, vrši se angažiranje dodatnih snaga.

Minimalne podatke koje operativno dežurni vatrogasac treba zatražiti od dojavitelja su:

* vrsta događaja *(požar, tehnička intervencija, nesreća…)*,
* naziv mjesta *(naselja)* gdje je izbio požar,
* naziv ulice i po mogućnosti kućni broj građevine koja gori,
* vrsta građevine *(stambena zgrada tipa P, P+1, P+2, P+3, škola, dječji vrtić i sl.),*
* što gori *(stan, krovište, na I. katu, II. katu, gospodarski objekt, sjenik i sl.),*
* podaci o osobi koja je dojavila događaj,
* podaci o unesrećenim osobama *(brojčano).*

Po zaprimljenoj dojavi o požaru pozivom na broj **112,** Županijski centar 112 Varaždin o požaru obavještava vatrogasni operativni centar JVP Grada Varaždina, te je daljnje postupanje isto kao i pozivom na broj 193.

Po zaprimljenoj dojavi o požaru pozivom na broj **192,** Operativno dežurstvo Policijske uprave varaždinske o požaru obavještava operativni centar JVP Grada Varaždina te je daljnje postupanje isto kao i pozivom na broj 193.

**Tablica 2. Vatrogasne postrojbe prema stupnju uzbunjivanja**

| **STUPANJ UZBUNJIVANJA**  | **VATROGASNE POSTROJBE** |
| --- | --- |
| 1. **Stupanj:** Središnje vatrogasno društvo
 | DVD Ludbreg  |
| 1. **Stupanj:** Ostale vatrogasne postrojbe u sastavu
 | DVD Selnik, DVD Sigetec Ludbreški, DVD Slokovec, DVD Hrastovsko, DVD Kućan Ludbreški, DVD Čukovec i DVD Bolfan |
| 1. **Stupanj:** Ostale vatrogasne postrojbe
 | VZ Varaždinske županije |
| 1. **Stupanj :** Ostale vatrogasne postrojbe
 | Ostale postrojbe s područja RH, Državna intervencijska postrojba, zračne snage, HV |



U slučaju nekontroliranog ili ubrzanog razvoja požara promijenit će se redoslijed uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara.

Odluku o dinamici uključivanja većeg broja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara donosi zapovjednik požarnog područja ili njegov zamjenik, a na prijedlog zapovjednika intervencije.

##

## A.4. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA POŽARA

Vatrogasnom intervencijom, koja se obavlja zbog nastalog požara, eksplozije, nesreće ili
druge opasne situacije (u daljnjem tekstu: događaj) zapovijeda zapovjednik u vatrogasnoj postrojbi koja je prva započela s intervencijom.

Kada na mjesto događaja prva izađe vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva, zapovjednik te postrojbe zapovijeda vatrogasnom intervencijom do dolaska Javne vatrogasne postrojbe, kada zapovijedanje intervencijom preuzima zapovjednik u toj postrojbi.

Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u mogućnosti obaviti intervenciju, o događaju odmah izvješćuje nadređenog vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje intervencijom.

Kada događaj prelazi granice područja Grada Ludbrega, zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima zapovjednik požarnog područja ili njegov zamjenik.

Županijski vatrogasni zapovjednik preuzima zapovijedanje intervencijom, kada se u istu uključuju snage s drugih područja županije.

Glavni vatrogasni zapovjednik može preuzeti zapovijedanje svakom vatrogasnom intervencijom na teritoriju Republike Hrvatske ili odrediti zamjenika ili pomoćnika, sukladno svojoj prosudbi o učinkovitosti takvog određenja.

Vatrogasnom intervencijom kod pravne osobe koja ima profesionalnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu, osnovanu u skladu sa Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19), zapovijeda zapovjednik te vatrogasne postrojbe.

Za potrebe zapovijedanja i koordinacije u aktivnostima gašenja velikih požara otvorenog prostora sukladno članku 8. Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 25/01) ustrojeno je Vatrogasno zapovjedništvo RH, Operativno vatrogasno zapovjedništvo kontinentalnog dijela Republike Hrvatske i Županijsko vatrogasno zapovjedništvo.

### A.4.1. Ovlasti vatrogasne postrojbe u obavljanju vatrogasne intervencije

Vatrogasna postrojba u obavljanju vatrogasne intervencije ima sljedeće ovlasti:

* ulaziti u dom bez privole stanara, ako se time otklanja izravna ozbiljna opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovinu većeg opsega,
* zabraniti promet vozila i pristup nepozvanim osobama u blizini mjesta intervencije do dolaska policije,
* pozvati policiju glede osiguranja mjesta događaja, te poduzimati druge potrebne mjere radi sprječavanja nastajanja štetnih posljedica,
* izmjestiti osobe i ukloniti stvari iz susjednih građevina koje su ugrožene nastalim događajem, prekinuti dovod električne energije i plina,
* djelomično ili potpuno ograničiti dovod vode potrošačima u zoni pojave požara ili čitavom naselju radi osiguranja potrebne količine vode za gašenje požara,
* koristiti vodu iz svih izvora, bez obzira kome pripadaju, bez plaćanja naknade, djelomično ili potpuno rušiti građevinu preko koje bi se požar mogao širiti, ako se širenje požara ne može spriječiti na drugi način,
* poslužiti se tuđim prometnim sredstvima radi prijevoza osoba stradalih u događaju u najbližu zdravstvenu ustanovu ili radi prijevoza osoba na mjesto događaja.

**Poduzimanje navedenih mjera naređuje zapovjednik vatrogasne intervencije.**

## A.5. PREGLED SUSTAVA UKLJUČIVANJA VATROGASNIH SNAGA U GAŠENJE POŽARA OTVORENOG PROSTORA, OVISNO O OPSEGU POŽARA

Pregled sustava uključivanja vatrogasnih snaga u gašenje požara otvorenog prostora, ovisno o opsegu požara dati je u sljedećoj tablici:

**Tablica 3. Ugroženost od požara i uključivanje vatrogasnih postrojbi i pravnih osoba u aktivnosti gašenja požara na otvorenom prostoru**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STUPANJ** | **UGROŽENOST** | **ANGAŽIRANE SNAGE** |
| 1. stupanj | * požari otvorenog prostora manjih razmjera
* indeks opasnosti vrlo mali do mali
 | * vatrogasne postrojbe s područja Grada Ludbrega
 |
| 2. stupanj | * manje šumske površine
* veće površine trave i niskog raslinja
* indeks opasnosti mali do umjeren
 | * snage iz 1. stupnja
* vatrogasne postrojbe iz susjednih gradova i općina
* zapovjedništvo područja
 |
| 3. stupanj | * veće šumske površine
* velike površine trave i niskog raslinja
* indeks opasnosti mali do umjeren
 | * snage iz 2. stupnja
* županijsko vatrogasno zapovjedništvo
* uključivanje dijela vatrogasnih postrojbi s područja Županije
* po prosudbi uključuju se i:
	+ intervencijske postrojbe
	+ zračne snage
	+ postrojbe civilne zaštite s područja Županije
	+ OS RH (Hrvatska vojska)
 |
| 4. stupanj | * vrijedne šumske površine
* vrlo velike površine trave i niskog raslinja
* ugroženost objekata i naselja
* moguće više istovremenih događaja na širem području (različitog intenziteta)
* indeks opasnosti umjeren do velik
 | * snage iz 3. stupnja
* uključivanje ukupnih vatrogasnih snaga s područja Županije
* operativno vatrogasno zapovjedništvo kontinentalnog dijela RH
* intervencijske postrojbe
* zračne snage
* županijski stožer civilne zaštite
* postrojbe civilne zaštite s područja Županije
* OS RH (Hrvatska vojska)
* priprema dodatnih snaga za ispomoć iz drugih županija
* po potrebi uključuju se i:
* vatrogasno zapovjedništvo RH
* Stožer civilne zaštite RH
* Krizni stožer Vlade RH
 |
| 5. stupanj | * posebno vrijedne šumske površine (na području Grada nema takvih površina)
* izrazito velike površine otvorenog prostora
* više istovremenih događaja većeg intenziteta
* ugroženost naselja i/ili drugih sadržaja ili objekata
* indeks opasnosti velik do vrlo velik
 | * snage iz 4. stupnja
* vatrogasno zapovjedništvo RH
* vatrogasne postrojbe iz ostalog dijela RH
* Stožer civilne zaštite RH
* postrojbe civilne zaštite iz ostalog dijela RH
* Krizni stožer Vlade RH
* po potrebi pomoć iz drugih zemalja
 |

## A.6. ODGOVORNE OSOBE VATROGASTVA KOJE SE OVISNO O POTREBI UKLJUČUJU U VATROGASNE INTERVENCIJE NA PODRUČJU GRADA LUDBREGA

Popis odgovornih osoba vatrogastva koje se ovisno o potrebi uključuju u vatrogasne intervencije na području Grada Ludbrega naveden je u sljedećoj tablici:

**Tablica 4. Kontakt brojevi odgovornih osoba vatrogasnih postrojbi**

| **VATROGASNA ZAJEDNICA/POSTROJBA** | **DUŽNOST** | **IME I PREZIME** | **KONTAKT** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vatrogasna zajednica** **Varaždinske županije**Trenkova 44, 42000 Varaždin | Zapovjednik | Željko Nagy | 091 250 7934 |
| Zamjenik zapovjednika | Mario Rogina | 091 469 3222 |
| **JVP Grada Varaždina**Trenkova 44, 42000 Varaždin | Zapovjednik | Ivica Labaš | 091 501 7181 |
| Zamjenik zapovjednika | Božidar Horvat | 091 510 3378 |
| **Vatrogasna zajednica** **Grada Ludbrega**Koprivnička 17, 42230 Ludbreg | Zapovjednik | Jurica Havaić | 091 340 8534 |
| Zamjenik zapovjednika | Mladen Makar | 091 752 8255 |
| **DVD Ludbreg**Koprivnička 17, Ludbreg | Zapovjednik | Jurica Havaić | 091 340 8534 |
| Zamjenik zapovjednika | Damir Nemec | 091 340 8530 |
| **DVD Sigetec Ludbreški** Braće Radića 13, Sigetec Ludbreški | Zapovjednik | Mladen Makar | 091 752 8255 |
| Zamjenik zapovjednika | Vladimir Gložinić | 091 305 2048 |
| **DVD Čukovec** Graci 4, Čukovec | Zapovjednik |  |  |
| Zamjenik zapovjednika |  |  |
| **DVD Kućan Ludbreški** Kućan Ludbreški 2d, Kućan Ludbreški | Zapovjednik | Matija Novak | 091 444 0813 |
| Zamjenik zapovjednika | Dubravko Jovanović | 098 907 3691 |
| **DVD Hrastovsko** Kolčka 3, Hrastovsko | Zapovjednik | Vilim Bulf | 091 797 7159 |
| Zamjenik zapovjednika | Dražen Bulf | 099 853 3568 |
| **DVD Selnik** Glavna 1, Selnik | Zapovjednik | Ljubomir Blaži | 099 757 5744 |
| Zamjenik zapovjednika | Zoran Jug | 099 290 6980 |
| **DVD Bolfan** Varaždinska 42, Bolfan | Zapovjednik | Vlado Cimerman | 098 964 8392 |
| Zamjenik zapovjednika | Tin Stubić | 098 171 1129 |
| **DVD Slokovec** Slokovec 45, Slokovec | Zapovjednik | Jurica Horvat | 099 434 9885 |
| Zamjenik zapovjednika | Danijel Grabarić | 095 392 2928 |

##

## A.7. NAČINI POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Dežurne službe, odnosno glavni dispečeri električne energije, vode, telekomunikacijskog prometa pozivaju se u slučaju potrebe:

* prekida dobave električne energije i plina do građevina ili vanjskog prostora na kojima se obavlja vatrogasna intervencija, radi zaštite gasitelja
* prekida dobave vode pojedinim potrošačima, radi rasterećenja vodoopskrbnog sustava i osiguranja potrebnih količina vode u hidrantskim instalacijama na području vatrogasne intervencije
* rasterećenja telekomunikacijskog sustava, u slučaju nemogućnosti uspostavljanja veza s pojedinim pravnim i fizičkim osobama.

Dežurne službe koje se prema potrebi uključuju u vatrogasnu intervenciju na području Grada Ludbrega navedene su u sljedećoj tablici:

**Tablica 5. Kontakt brojevi dežurnih službi za distribuciju energenata**

| **NAZIV/LOKACIJA** | **SLUŽBA** | **KONTAKT** |
| --- | --- | --- |
| **OPSKRBA EL. ENERGIJOM** |
| HOPS d.o.o.Kupska 4, 10000 Zagreb |  | 01 6322 317 |
| HEP-Operater distribucijskog sustava d.o.o.. Elektra Koprivnica | Dežurni dispečer | 048 654 450 |
| **OPSKRBA PLINA** |
| Termoplin d.d.Vjekoslava Špinčića 78, 42000 Varaždin | CentralaDežurna služba | 042 770 550 |
| **OPSKRBA VODOM** |
| Varkom d.d.Trg bana Jelačića 15, 42 000 Varaždin | CentralaDežurna služba | 042 770 550 |

Ovisno o potrebama i razvoju događaja, VOC u vatrogasnu intervenciju uključuje i druge službe: Centar 112, Policiju 192, Hitna medicinsku pomoć 194, dispečere šumarije, poduzeća za održavanje cesta, lokalne medije i dr.

## A.8. UKLJUČIVANJE FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU KOMUNALNE POSLOVE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

U slučaju potrebe raščišćavanja terena, izrade prosjeka, ili kod prirodnih nepogoda koje prate požari, pozivaju se odgovorne osobe u pojedinim tvrtkama radi osiguranja potrebne građevinske mehanizacije:

**Tablica 6. Pravne osobe koje se pozivaju u slučaju potrebe raščišćavanja terena, izrade prosjeka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRAVNA OSOBA** | **ODGOVORNA OSOBA** | **KONTAKT** |
| **Lukom d.o.o.** Koprivnička 17, 42 230 Ludbreg | Direktorica: Spomenka Škafec | 042 811 422 |
| **JAGIĆ – BEREK d.o.o.**Varaždinska 146, Poljanec | Direktor:Stjepan Jagić  | 042 673 364042 673 365 |

Uz navedenu pravnu osobu za koju je poznato da posjeduju vozila za raščišćavanja terena, izrade prosjeka preporučuje se da se uključe i ostale fizičke osobe koje eventualno posjeduju vozila raščišćavanja terena, raščišćavanja terena, izrade prosjek, a nisu navedene u Planu.

U slučaju požara u državnim šumama, pozivaju se odgovorne osobe nadležne šumarije.

**Tablica 7. Kontakt podaci odgovornih osoba – Šumarija Ludbreg**

| IME I PREZIME | RADNO MJESTO | GOSPODARSKA JEDINICA | ODIJELI | KONTAKT  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. SMJENA |
| Branko Bulf | Lugar | Lijepa Gorica | 10, 14-30 | 098 450 947 |
| Zvonko Kovač | Lugar | Ludbreške podr. šume-Križančija | 34,35 | 099 317 8190 |
| IZVAN RADNOG VREMENA |
| Gabrijel Horvat | Upravitelj Šumarije |  |  | 098 450 911 |
| Mario Margić | Revirnik | G. j. „Lijepa gorica“ |  | 099 803 7023 |
| Miroslav Horvat | Revirnik | G. j. „Ludbreške podravske šume – Križančija“  |  | 098 449 582 |

**Tablica 8.** **Kontakt podaci odgovornih osoba – Šumarija Sokolovac**

| IME I PREZIME | RADNO MJESTO | GOSPODARSKA JEDINICA | ODIJELI | KONTAKT  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. SMJENA |
| Milan Zoretić | Lugar | Polum-Medenjak | 73 | 098 450 938 |
| Dušan Ostojić | Lugar | Polum-Medenjak | 95, 96, 97, 99, 100 | 098 449 738 |
| IZVAN RADNOG VREMENA |
| Tihomir Kolar | Upravitelj šumarije |  |  | 098 451 481 |
| Ivan Novoselec | Revirnik | Polum-Medenjak |  | 098 920 5992 |
| Stjepan Šimunić | Revirnik | Polum-Medenjak |  | 098 544 039 |

## A.9. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Ako u požaru ima ozlijeđenih osoba, ili se zbog velikog požara očekuje ozljeđivanje osoba koje sudjeluju u akciji gašenja i spašavanja, na požarište se sa svojim sanitetskim vozilima poziva:

**Tablica 9. Kontakt brojevi hitne medicinske pomoći**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MEDICINSKA SLUŽBA/LOKACIJA** | **RADNO VRIJEME** | **KONTAKT** |
| Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije Franje Galinca 4, 42000 Varaždin | 0-24 | 112, 194 |

Službu HMP poziva zapovjednik vatrogasne intervencije ili operativno dežurni VOC-a JVP Grada Varaždina, odnosno operativno dežurni centra 112 prilikom primljene dojave o vrste i razmjerima intervencije.

## A.10. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA TE ODGOVORNIH OSOBA ZADUŽENIH ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJI GAŠENJA POŽARA

U slučaju požara većeg opsega, kada bi akcija gašenja i spašavanja duže trajala (više od 8 sati), potrebno je osigurati prehranu postrojbi na požarištu.

Tablica 10. Pravne osobe zadužene za osiguranje hrane i pića za potrebe vatrogasne intervencije

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRAVNA OSOBA** | **ODGOVORNA OSOBA** | **KONTAKT** |
| Ludbreška mljekara „Antun Bohnec“Trg Slobode 1, Ludbreg | Mario Bohnec | 042 810 438 |
| Amalia ugostiteljstvo d.o.o.Trg Svetog Trojstva 27, Ludbreg | Boris Crnković | 042 810 810 |
| Restoran ArabelaLudbreška 62, Globočec Ludbreški | Saša Kišić | 042 818 011 |

Poziv za dostavu hrane i vode upućuje zapovjednik vatrogasne zajednice ili osoba koju on za to zaduži. Hranu i vodu na mjesto događaja dopremaju osobe koje zaduži odgovorna osoba u pravnoj osobi. Preporučuje se sklapanje Ugovora između Grada Ludbrega i pojedinih objekata koji mogu osigurati hranu i vodu (prilikom akcije gašenja i spašavanja koja bi trajala duže od 8 sati) u kojima će se definirati stvari koje u ovome Planu nisu definirane.

## A.11. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA NA GAŠENJU POŽARA

Kod požara većeg opsega ili požara dužeg trajanja (preko 4 sata), treba se obavljati zamjena sastava vatrogasnih postrojbi svježim snagama.

Odluku o zamjeni donosi zapovjednik intervencije.

Zamjena sastava koji sudjeluje u gašenju obavlja se svježim snagama iz:

* vlastite postrojbe,
* drugih postrojbi koje djeluju u sastavu Vatrogasne zajednice Varaždinske županije.

Prijevoz i zamjena vatrogasnih snaga provodi se vlastitim prijevoznim sredstvima. Vatrogasne snage koje se upućuju na odmor ne smiju napustiti mjesto intervencije prije nego dođu zamjenske snage i preuzmu daljnje upravljanje intervencijom.

## A.12. SLUČAJEVI KADA SE I KOJI GRADSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM

U slučajevima kada je došlo do požara na značajnijim građevinama ili površinama (škola, dječji vrtić, i sl.), a zahtjeva uključenje velikog broja osoba i opreme na području Grada Ludbrega, operativni zapovjednik intervencije dužan je o događaju izvijestiti gradonačelnika Grada Ludbrega. Obavješćivanje se obavlja telefonski ili putem teklića.

**Tablica 11. Kontakt podaci odgovornih osoba Grada Ludbrega**

| **IME I PREZIME** | **FUNKCIJA** | **KONTAKT** |
| --- | --- | --- |
| Dubravko Bilić | Gradonačelnik | 091 239 0614 |

Na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika, gradonačelnik Grada Ludbrega u takvim okolnostima ima pravo:

* narediti sudjelovanje svih sposobnih osoba s područja Grada starijih od 18 godina u obavljanju pomoćnih poslova na intervenciji i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom,
* narediti da se stave na raspolaganje alat, prijevozna, tehnička i druga sredstva za potrebe intervencije i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.

## A.13. NAČIN UKLJUČIVANJA HRVATSKE VOJSKE NA GAŠENJU POŽARA

Uključenje Hrvatske vojske u vatrogasne intervencije potražuje glavni vatrogasni zapovjednik RH, temeljem izvršene prosudbe stanja na terenu.

U slučaju sudjelovanja u intervencijama izvan vojnih objekata, vatrogasne postrojbe Hrvatske vojske podređene su zapovjedniku koji vodi vatrogasnu intervenciju.

## A.14. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN PODRUČJA GRADA LUDBREGA

Vatrogasne postrojbe izvan područja Grada Ludbrega uključuju se u akciju gašenja požara u slučajevima:

* ako bi požar prelazio preko granica Grada,
* ako bi zbog velikog opsega požara istovremeno bilo potrebno angažirati vatrogasne snage i tehniku u broju koji prelazi mogućnosti vatrogasnih postrojbi Grada,
* ako bi zbog dugog trajanja požara bile iscrpljene vlastite rezerve u izmjenama ljudstva kod gašenja,
* ako bi gašenje požara zahtijevalo uporabu vatrogasne tehnike koju postrojbe s područja Grada ne posjeduju.

O potrebi uključenja u intervenciju vatrogasnih postrojbi izvan područja Grada (ostalih postrojbi s područja Varaždinske županije) odlučuje županijski vatrogasni zapovjednik, temeljem prosudbe stanja na terenu.

## A.15. NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA

Za djelovanje u posebnim uvjetima vatrogascima središnje vatrogasne postrojbe treba biti na raspolaganju sljedeća druga osobna oprema:

* odijelo za zaštitu od visoke temperature,
* odijelo za zaštitu od čvrstih, tekućih i plinovitih kemikalija,
* odijelo za zaštitu od kontaminacije,
* visoke gumene čizme s ojačanom potplatom,
* penjačko i radno uže,
* aparati za zaštitu dišnih organa (izolacijski, filtarski, cijevni),
* prijenosni eksplozimetar,
* osobni dozimetar,
* dozimetar za neposredno očitavanje,
* radiološki detektor,
* kemijski detektor,
* plinodetektor,
* pH metar,
* pribor za dekontaminaciju,
* akumulatorska svjetiljka u sigurnosnoj izvedbi,
* radni kombinezon,
* kuta,
* zaštitne kožne rukavice,
* zaštitne gumene rukavice.

Potreba za korištenjem opreme i vozila posebne namjene može se očekivati u slučajevima:

* ekoloških akcidenata (oslobađanje u okoliš opasnih tvari),
* spašavanja osoba (iz prometnih vozila, s visine, iz dubine ili iz ruševina),
* velikih šumskih požara,
* elementarnih nepogoda,
* ratnih djelovanja.

U slučaju potreba za opremom i vozilima posebne namjene (koju vatrogasna postrojba ne posjeduje), ista se osigurava preko operativnog vatrogasnog centra (JVP Grada Varaždina).

## A.16. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA TE OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA

Popis građevina i drugih nekretnina te otvorenog prostora na kojima se može očekivati požar većih razmjera na području Grada Ludbrega prikazan je u nastavnoj tablici:

**Tablica 12. Građevine pravnih osoba i prostori na kojima se može očekivati požar većih razmjera**

| **PRAVNA OSOBA** | **LOKACIJA** | **DJELATNOST** |
| --- | --- | --- |
| GRAFIČAR d. d. | Frankopanska ulica 89, Ludbreg | Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona |
| CENTAR KOVAČIĆ d.o.o. | Koprivnička ulica 36, Ludbreg | Ostalo tiskanje |
| LED d.o.o.  | Koprivnička 17/c, Ludbreg | Proizvodnja obuće |
| BOS d.o.o. | Slokovec 53a, Slokovec | Proizvodnja obuće |
| SVEN d.o.o. | Miroslava Krleže 53, Sigetec Ludbreški | Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala |
| STOLARIJA HAVAIĆ d.o.o. | Slokovec 55, Slokovec | Proizvodnja ostalog namještaja |
| STOLARIJA KRANJČEC d.o.o. | Branitelja Domovinskog rata 12, Ludbreg | Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata |
| RADAŠIĆ d.o.o.Pogon Ludbreg | Koprivnička 34, Ludbreg | Piljenje i blanjanje drva |
| INA d.d. MPM Ludbreg | Koprivnička 2, Ludbreg | Trgovina na malo tekućimnaftnim gorivima  |
| Benzinska postaja Šilec d.o.o. | Varaždinska 30, Selnik | Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama |
| Adria Oil d.o.o. BP Ludbreg | Koprivnička 38, Ludbreg | Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemijskim proizvodima |
| Šume i šumski prostor u vlasništvu „Hrvatskih šuma“ | Šumske površine na području Grada Ludbrega |  |
| Šume i šumski prostor u vlasništvu privatnih osoba |

##

## A.17. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, ZAPALJIVE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI

Popis lokacija na području Grada Ludbrega na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih tvari i drugih opasnih tvari nalazi se u sljedećoj tablici.

Tablica . Popis lokacija s opasnim tvarima

| **R.BR.** | **PRAVNA OSOBA** | **ADRESA** | **NAČIN SKLADIŠTENJA** | **OPASNA TVRTKA** | **MAKSIMALNA KOLIČINA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INA d.d. MPM Ludbreg | Koprivnička 2, Ludbreg | podzemni spremnici | EUROSUPER CLASS | 14.502 kg |
| EUROSUPER BS | 29.003 kg |
| EURODIESEL BS | 24.444 kg |
| EURODIESEL CLASS | 24.444 kg |
| EURODIESEL PLAVI | 32.592 kg |
| EUROSUPER 100 | 14.502 kg |
| AUTOPLIN | 2.243 kg |
| Boce UNP | UNP U BOCAMA | 1.200 kg |
|  | Benzinska postaja Šilec d.o.o. Selnik | Varaždinska 30, Selnik |  | BENZIN ES 98 | 27 t |
| BENZIN MB 95 | 95 t |
| EURODIZEL | 45 t |
| DIZEL | 45 t |
| LOŽ ULJE E1 | 45 t |
| UNP | 19,5 t |
|  | Adria Oil d.o.o. BP Ludbreg | Koprivnička 38, Ludbreg |  | BENZIN | 77.000 l |
| DIZEL | 3 x 50.000 l |
| UNP | 30 x 10 kg |

## A.18. POPIS OBJEKATA RAZVRSTANIH U I. I II. KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA

Na području Grada Ludbrega prema Pravilniku o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara („Narodne novine“, broj 62/94, 32/97), a s obzirom na vrstu zapaljivih tvari, namjenu građevine i prostora, zatim površinu otvorenog prostora te na temelju instaliranih kapaciteta za proizvodnju ili preradu, kapacitetu spremnika i broju zaposlenih nema pravnih osoba kategoriziranih u I. i/ili II. kategoriju ugroženosti od požara.

## A.19. NADZOR NAD AMBALAŽOM OTROVNIH SREDSTAVA

Odbacivanje, paljenje i uništavanje ambalaže nakon uporabe otrovnih sredstava JE ZABRANJENO. Ambalaža se sakuplja na određenom mjestu i u dogovoru s tvrtkama ovlaštenim za zbrinjavanje otpada i opasnih tvari odvozi. O navedenim postupcima vodi se pismena evidencija kod korisnika pesticida i drugih opasnih tvari.

## A.20. OBVEZE ČUVANJA I AŽURIRANJA PLANA

Jedan primjerak Plana zaštite od požara za područje Grada Ludbrega čuvat će se u prostorijama Grada Ludbrega, a jedan primjerak u prostorijama VZG Ludbreg.

Ažuriranje podataka značajnih za gašenje požara i ostale vatrogasne intervencije obavljat će Grad Ludbreg svake godine putem stručnih osoba i institucija nakon nastajanja promjena tih podataka.

U slučaju promjene brojeva telefona značajnih za uzbunjivanje vatrogasaca i organiziranje vatrogasne intervencije, izmjene u Planu zaštite od požara za Grad Ludbreg obavljat će Vatrogasna zajednica Grada Ludbrega.

U cilju što učinkovitije praktične provedbe ovog Plana, vatrogasne postrojbe s područja Grada Ludbrega obavezne su ažurno, neposredno kroz obuku i usavršavanje, redovito provjeravati praktičnost i provedivost pojedinih elemenata Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za Grad Ludbreg te po potrebi predlagati usklađivanje sa stvarnim stanjem na terenu, kao i moguća poboljšanja.

# NUMERIČKI I GRAFIČKI PRILOZI

* Korištenje i namjena površina
* Infrastrukturni sustavi
* Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
* Prikaz vodovodne mreže i hidranata
* Plinska infrastruktura
* Elektroenergetski objekti
* Karta šuma po stupnjevima ugroženosti od požara
* Prikaz smještaja vatrogasnih postrojbi te radijus djelovanja središnje vatrogasne postrojbe