Naručitelj:

Grad Ludbreg

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA

LUDBREG

II. IZMJENE I DOPUNE

Izvršitelj:

URBING d.o.o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša

Ludbreg - Zagreb, listopad 2016. g.

GRAD LUDBREG

Nositelj izrade prostornog plana:

Jedinstveni upravni odjel - Odsjek za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i imovinu

Naziv prostornog plana:

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA LUDBREG

II. IZMJENE I DOPUNE

| Broj plana: A - 641/2016 | Etapa: PLAN |
| --- | --- |
| Odluka predstavničkog tijela o izradi Plana: (Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 9/16 ) | Odluka predstavničkog tijela o donošenju Plana: (Službeni vjesnik Varaždinske županije, br.) |
| Datum objave javne rasprave (glasilo): 06.07.2016. Večernji list 06.07.2016. www.ludbreg.hr 06.07.2016. www.mgipu.hr | Javni uvid održan: od 14.07.2016. do 28.07.2016. |
| Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: M.P. | Odgovorna osoba: Darko Rak, mag.iur. vlastoručni potpis |
| Pravna osoba koja je izradila Plan: URBING, d.o.o.za poslove prostornog uređenja i zaštitu okoliša, Zagreb, Avenija V. Holjevca 20 |
| Pečat pravne osobe koja je izradila Plan: M.P. | Odgovorna osoba: Darko Martinec, dipl.ing.arh. vlastoručni potpis |
| Odgovorni voditelj: Maja Martinec Čunčić, mag.ing.arch. |  |
| Stručna planerska skupina: Darko Martinec, dipl.ing.arh. Maja Martinec Čunčić, mag.ing.arch. Filip Šrajer, dipl.ing.arh. Srna Krtak, mag.ing. | Stručni tim u izradi Osnovnog Plana: Odgovorni voditelj: Darko Martinec, dipl.ing,arh. Suzana Vujčić, dipl.ing.arh. (do 15.06.2011.) Stručna planerska skupina: Suzana Vujčić, dipl.ing.arh. John Leko, dipl.ing.prom. Darko Martinec, dipl.ing.arh Maja Martinec, dipl.ing.arh. Antun Mateljan, dipl.ing.el. Feđa Zekan, dipl.ing.stroj. Mladen Lišnjić, dipl.ing.građ. |
| Pečat Gradskog vijeća: M.P. | Predsjednik Gradskog vijeća: Renata Potočnik vlastoručni potpis |
| Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: vlastoručni potpis | Pečat nadležnog tijela: M.P. |

Nositelj izrade:

GRAD LUDBREG

Gradonačelnik:

Dubravko Bilić

Koordinacija nositelja izrade:

Jedinstveni upravni odjel - Odsjek za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i imovinu

Voditelj Odsjeka:

Darko Rak, mag.iur.

Koordinacija:

Ivan Filipašić, bacc.ing.aedif.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA LUDBREG

II. IZMJENE I DOPUNE

Izvršitelj:

URBING d.o.o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša, Zagreb

Direktor:

Darko Martinec, dipl.ing.arh.

Odgovorni voditelj:

Maja Martinec Čunčić, mag.ing.arch.

Stručna skupina:

Darko Martinec, dipl.ing.arh.

Filip Šrajer, dipl.ing.arh.

Srna Krtak, mag.ing.

## Konzultacije:

Jedinstveni upravni odjel - Odsjek za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i imovinu

## Ludbreg - Zagreb, listopad 2016.

Sadržaj

| A | TEKSTUALNI DIO | st |
| --- | --- | --- |

| 0. | UVOD | 1 |
| --- | --- | --- |
| I. | OBRAZLOŽENJE | 2 |
| II. | ODREDBE ZA PROVOĐENJE | 9 |
|  | Pojmovnik | 9 |
| 1. | Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina | 11 |
| 2. | Uvjeti smještaja građevina | 15 |
|  | 2.1. Opći uvjeti smještaja građevina i uređenja prostora | 15 |
|  | 2.2. Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti | 19 |
|  | 2.3. Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti | 23 |
|  | 2.4. Uvjeti smještaja športsko-rekreacijskih djelatnosti | 24 |
|  | 2.5. Uvjeti smještaja stambenih građevina | 25 |
| 3. | Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama | 28 |
|  | 3.1. Uvjeti gradnje prometne mreže | 28 |
|  | 3.2. Uvjeti gradnje elektroničke komunikacijske mreže | 32 |
|  | 3.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže | 34 |
| 4. | Uvjeti uređenja javnih zelenih površina | 40 |
| 5. | Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina ambijentalnih vrijednosti | 40 |
| 6. | Postupanje s otpadom | 43 |
| 7. | Mjere sprečavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš | 44 |
| 8. | Mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća | 44 |
| 9. | Mjere provedbe plana | 47 |
|  | 9.1. Oblici korištenja i način izgradnje | 47 |
|  | 9.2. Uvjeti provedbe | 50 |
| III. | DOKUMENTACIJA O OVLAŠTENJU STRUČNOG IZRAĐIVAČA PLANA | 55 |

| B | GRAFIČKI DIO | Mjerilo |
| --- | --- | --- |

| 1. | KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA | 1 : 5.000 |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | INFRASTRUKTURNI SUSTAVI; PROMETNA I ULIČNA MREŽA | 1 : 5.000 |
| 2.2. | INFRASTRUKTURNI SUSTAVI; POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 1 : 5.000 |
| 2.3. | INFRASTRUKTURNI SUSTAVI; PLINOPSKRBA | 1 : 5.000 |
| 2.4. | INFRASTRUKTURNI SUSTAVI; ELEKTROOPSKRBA | 1 : 5.000 |
| 2.5. | INFRASTRUKTURNI SUSTAVI; VODOOPSKRBA | 1 : 5.000 |
| 2.6. | INFRASTRUKTURNI SUSTAVI; ODVODNJA | 1 : 5.000 |
| 3. | UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA | 1 : 5.000 |
| 4. | NAČIN I UVJETI GRADNJE | 1 : 5.000 |

A.

TEKSTUALNI DIO

0. UVOD

Urbanistički plana uređenja Ludbreg je donesen 28. srpnja 2011.g. (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 35/11 i 37/12) i Ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Ludbreg donesene su 8.svibnja 2015.g. (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 21/15).

U dosadašnjoj provedbi Plana utvrđena je potreba korekcije određenih dijelova radi promjene potrebe korištenja tih prostora.

Izrađen je Program za izradu ovog Plana, koji je izradio Jedinstveni upravni odjel - Odsjek za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i imovinu Grada Ludbrega koji je nositelj cjelokupnih aktivnosti vezanih uz izradu i donošenje Plana.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i članka 31. Statuta Grada Ludbrega (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 21/01, 15,05, 5/06 i 18/06) Gradsko vijeće Grada Ludbrega na 3. sjednici od 11. ožujka 2016. godine donijelo je Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ludbreg (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 9/16).

Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije dao je mišljenje da za II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Ludbreg nije potrebno provesti postupak strateške procjene ili postupak ocjene o potrebi strateške procjene (Klasa: 350-02/16-01/7, Urbroj: 2186/1-05/2-16-2).

PROCEDURA IZRADE

Donošenjem Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ludbreg (u daljem tekstu UPU) na Gradskom Vijeću Grada Ludbrega i službeno je započeta izrada II. izmjena i dopuna UPU-a.

Temeljem Odluke o izradi, proveden je postupak izravnog prikupljanja ponuda putem kojeg je izabran Stručni izvršitelj izrade – URBING d.o.o. Zagreb koji je sklopio s Gradom Ludbregom Ugovor broj A-641/2016 (Klasa: 350-02/16-01/01; Urbroj: 2186/18-01/1-16-3) o Izradi II. izmjena i dopuna UPU.

Nositelj izrade je 12.travnja 2016. godine pozvao slijedeća javnopravna tijela koja su određena posebnim propisom da dostave svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisani  dokumenti) za izradu ovih II. izmjena i dopuna UPU-a:

- Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Varaždinska, I. Milčetića 10,  42 000 Varaždin;

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu, Gundulićeva 2, 42 000

Varaždin;

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Varaždin, Kratka 1/4, 42 000 Varaždin;

- Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb;

- Hrvatska pošta, Centar Varaždin, Trg Slobode 9, 42 000 Varaždin;

- Hrvatske željeznice d.o.o., HŽ infrastruktura, Mihanovićeva 9, 10 110 Zagreb;

- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), Ulica R.F. Mihanovića 9, 10 110  Zagreb;

- Hrvatska elektroprivreda, ODS d.o.o., Koprivnica, Hrvatske državnosti 32, 48 000 Koprivnica;

- Hrvatska elektroprivreda, OPS d.o.o., Ulica Grada Vukovara 37, 10000 Zagreb;

- Hrvatske vode, VGO za mali sliv Plitvica-Bednja, Međimurska 26b, 42 000 Varaždin;

- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, 42 000 Varaždin;

- Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije, Mali Plac 2, 42000 Varaždin;

- Odašiljači i veze d.o.o., Ul. grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb;

- Upravni odjeli Grada Ludbrega, Trg Svetog Trojstva 14, 42 230 Ludbreg;

- VARKOM d.d. Kukuljevićeva 9a, 42 000 Varaždin;

- Termoplin d.d. Špinčićeva 78, 42 000 Varaždin;

- Županijske ceste d.o.o., Gajeva 4, 42 000 Varaždin;

- Plinacro d.o.o. Savska cesta 88a, 10 000 Zagreb;

- Lukom d.o.o. Koprivnička 17, 42 230 Ludbreg;

- B.Net Hrvatska d.o.o., Av.Dubrovnik 16, 10 000 Zagreb;

- Hrvatski telekom d.d. – Regija 1 – Av.Dubrovnik 26, 10 000 Zagreb;

- Metronet telekomunikacija d.d., Ulica Grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb;

- OT-Optima telekom d.d. – Regija sjever, Cebini 28, Buzin 10 010 Zagreb;

- VIPnet d.o.o., Vrtni put 1, 10 000 Zagreb.

Svoje zahtjeve su dala slijedeća javno pravna tijela:

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Varaždin, 15.4.2016.;

- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), 13.4.2016.;

- Hrvatske ceste d.o.o., 26.4.2016.;

- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, 2.5.2016.;

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, 22.4.2016.;

- Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Varaždinska, 14.4.2016.;

- Plinacro d.o.o., 18.4.2016.;

- Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije, 18.4.2016.

Stručni izrađivač je izradio Nacrt prijedloga II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ludbreg te ga dostavio Nositelju izrade na daljnju proceduru.

Gradonačelnik je temeljem članka 98. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) Zaključkom 5.srpnja 2016.godine utvrdio Prijedlog II.izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ludbreg i uputio ga na javnu raspravu koja se održala od 14.srpnja do 28.srpnja 2016.godine s javnim izlaganjem dana 15.srpnja 2016.godine.

Temeljem zaprimljenih primjedbi i prijedloga izrađeno je Izvješće o javnoj raspravi, a temeljem usvojenih primjedbi izrađen je elaborat Nacrta konačnog prijedloga II.izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ludbreg.

Granonačenik je Zaključkom utvrdio Konačni prijedlog Plana dana 28. rujna 2016. godine, te uputio Konačni prijedlog plana na usvajanje na Gradskom vijeću.

I. OBRAZLOŽENJE

POLAZIŠTA I CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA

Odlukom o izradi utvrđena su polazišta i ciljevi prostornog uređenja koje je bilo potrebno ostvariti kroz II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Ludbreg.

OBUHVAT

Obuhvat II. izmjena i dopuna određen je sadašnjim obuhvatom Urbanističkog plana uređenja Ludbreg, a izrađuje se unutar pet prostornih cjelina:

- prostorna cjelina je čestica k.č. 657/2 u k.o. Ludbreg, površine od 9550 m2 istočno od groblja u Ludbregu koja je detaljnijom namjenom površina koja je određena UPU-om (kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena površina) planirana kao društvena namjena (D2) – škola.

- prostorna cjelina je k.č. 1898/9 k.o. Ludbreg, površine od 3933 m 2 između Koprivničke ulice i Ulice Mihovila Pavleka Miškine kojoj je UPU-om (kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena površina) određena poslovna namjena (K1).

- prostorna cjelina je zemljište između Ulice Mihovila Pavleka Miškine na istoku, ceste kod raskrižja s Ulicom Miroslava Krleže na zapadu, željezničke pruge na sjeveru i Ulice Rudolfa Fizira na jugu, i to k.č. 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, dio 1250/1 i 1250/2, sve u k.o. Ludbreg, površine od oko 7 ha, kojoj je UPU-om (kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena površina) određena posebna namjena - vjerska (N2, N3).

- prostorna cjelina su tzv. »Varoški vrti«, neizgrađeno građevinsko zemljište između Ulice Ljudevita Gaja na sjeveru i mlinskog kanala na jugu, površine od cca 18 ha, kojemu je UPU-om (kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena površina) određena namjena za dio površine

    - - stambena namjena, za dio površine (T) - ugostiteljsko-turistička namjena - turistička zona ribnjaci, za dio površine (M1) mješovita namjena - pretežito stambena i za dio površine

    - - javna i društvena namjena.

- prostorna cjelina je između svetišta na istoku, rijeke Bednje i dvorca Batthyany na zapadu, i to dio kojemu je UPU-om (kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena površina) određena namjena za izgradnju pješačke staze i pješačkog mosta.

Z

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

U dosadašnjoj provedbi Urbanističkog plana uređenja Ludbreg („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 35/11 i 21/15), utvrđena je potreba korekcije određenih dijelova Odredbi za provođenje kao i grafičkog dijela plana.

Osnovni ciljevi i programska polazišta za prostorne cjeline su:

- promjena namjene korištenja s važeće javne i društvene namjene (D2) - škola u poslovnu namjenu (K),

- promjena namjene korištenja s važeće poslovne namjene (K1) u javnu i društvenu namjenu (D2) – strukovna škola – srednjoškolski centar,

- je da se važeća namjena korištenja posebna namjena – vjerska (N2) premjesti na zonu svetišta (N1), a čitava površina treće prostorne cjeline postane zona N3 u kojoj se mogu planirati različiti sadržaji mješovite namjene određeni Odredbama za provođenje,

- da se na nekim dijelovima promijeni namjena korištenja tako da se ukine ugostiteljsko-turistička namjena - turistička zona ribnjaci (T) i površine određene za javnu i društvenu namjenu (D) te da se one prenamijene u stambenu namjenu (S) i mješovitu – pretežito stambenu namjenu (M1),

- da se u grafičkom dijela UPU-a briše predviđena pješačka staza i pješački most preko rijeke Bednje.

U Odluci o izradi II. izmjena i dopuna UPU-a određeno je da se svi drugi zahtjevi koji se temeljem Zakona o prostornom uređenju ili drugog zakona ili podzakonskog akta, pojave u tijeku izrade i donošenja ili pak posebni uvjeti koji nisu navedeni u ciljevima i programskim polazištima,  smatraju sukladni Odluci uz posebno obrazloženje.

PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

- KARTOGRAFSKI PRIKAZI

Izvršena je izmjena i dopuna plana namjene površina na pet prostornih cjelina koje su određene kroz Odluku o izradi. Sve posljedice izrađenih izmjena i dopuna detaljno su opisane po prostornim cjelinama.

PROSTORNA CJELINA 1.

Sukladno programskim polazištima, izvršena je korekcija namjene površina unutar prostorne cjeline. Izmjena se odnosi na promjenu namjene katastarske čestice: k.č. 657/2 iz D2 u K1.

PROSTORNA CJELINA 2.

Sukladno programskim polazištima, izvršena je korekcija namjene površina unutar prostorne cjeline. Izmjena se odnosi na promjenu namjene katastarske čestice: k.č. 1898/9 iz K1 u D2 kako bi se na navedenoj čestici omogućila izgradnja srednješkolskog centra.

PROSTORNA CJELINA 3.

Sukladno programskim polazištima, izvršena je korekcija namjene površina unutar prostorne cjeline. Izmjena se odnosi na promjenu namjene na način da se zona N2 premješta iz navedene zone na k.č. 1252, a u navedenoj zoni ostaje namjena N3 kojom se omogućuje izgradnja različitih sadržaja određenih Odredbama za provođenje.

PROSTORNA CJELINA 4.

Sukladno programskim polazištima, izvršena je korekcija namjene površina unutar prostorne cjeline. Izmjena se odnosi na promjenu namjene na način da se ukida javna i društvena namjena (D) i prenamjenjuje u mješovitu – pretežito stambenu namjenu (M1) te se ukida ugostiteljsko-turistička zona – turistička zona Ribnjaci (T) i prenamjenjuje se u jednom dijelu u mješovitu – pretežito stambenu namjenu (M1) i većim dijelom u stambenu namjenu (S). Jedan dio stambene namjene (S) prenamijenjen je u mješovitu – pretežito stambenu namjenu (M1).

PROSTORNA CJELINA 5.

Sukladno programskim polazištima ukinut je pješački put i most preko rijeke Bednje te je sukladno tome sportsko-rekreacijska namjena proširena za navednu površinu.

- ODREDBE ZA PROVOĐENJE – slijedom Odluke o izradi

Slijedom programskih polazišta određenih u Odluci o izradi II. izmjena i dopuna UPU-a Ludbreg, izvršeno je brisanje ugostiteljsko-turističke zone – zona Ribnjaci u članku 10. te odredba kojom se određuju uvjeti smještaja građevina u toj zoni u članku 23.

Prošlim Izmjenama i dopunama UPU Ludbreg stavljeni su van snage svi detaljni planovi uređenja u obuhvatu UPU Ludbreg te se ovim II.izmjenama i dopunama briše stavak (1) članka 68. sa popisom svih DPU-a koji su stavljeni van snage. Također se navedeni DPU-ovi brišu sa kartografskog prikaza broj 4. Način i uvjeti gradnje.

- ODREDBE ZA PROVOĐENJE – usklađenja sa  Zakonskim izmjenama i dopunama

Izvršeno je usklađenje Odredbi za provođenje prema Zakonu o prostornom uređenju:

- Usklađenje Pojmovnika – Članak 3.

U nastavku su prikazane Odredbe za provođenje Urbanističkog plana uređenja Ludbreg iz Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Ludbreg („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 35/11). kao pročišćeni tekst, koje se ovim Planom mijenjaju na slijedeći način:

Tekst - predstavlja tekst koji se briše (u II. Izmjenama i dopunama),

Tekst - predstavlja tekst i članke koji se mijenjaju i/ili dopunjuju (u II. Izmjenama i dopunama),

Članak

Članak anak

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Napomena: Ove Odredbe za provođenje počinju člankom 3. zbog usklađenja s numeracijom koja će biti u Odluci o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ludbreg.

Pojmovnik

U smislu ovih Odredbi za provođenje, izrazi i pojmovi koji se koriste imaju slijedeće značenje:

- građevna čestica određuje funkcionalnu pripadajuću površinu zemljišta građevine

- građevna čestica je čestica zemljišta s pristupom na prometnu površinu koja je izgrađena ili koju je u skladu s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom i površinom od jedne ili više čestica zemljišta ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno urediti,

- građevna čestica je u načelu jedna katastarska čestica čiji je oblik, smještaj u prostoru i veličina u skladu s prostornim planom te koja ima pristup na prometnu površinu sukladan prostornom planu, ako Zakonom nije propisano drukčije,

- osnovna građevina je građevina iste osnovne ili pretežite namjene unutar površine određene namjene

- pomoćna građevina je svaka građevina u funkciji osnovne građevine na čijoj se građevnoj čestici nalazi svrhe što služi redovnoj upotrebi osnovne građevine (pomoćnim građevinama smatraju se garaže, drvarnice, spremišta, nadstrešnice, kotlovnice za kruto i tekuće gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva za grijanje i druge pomoćne građevine svrhe što služe redovnoj upotrebi osnovne građevine)

- prateća građevina je građevina dopustive namjene (za prateće sadržaje) koja se gradi na građevnoj čestici uz osnovnu građevinu

- postojeća građevina je građevina izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema Zakonu ili posebnom zakonu s njom izjednačena

- građevinska bruto površina (GBP) građevine je zbroj  površina mjerenih u razini podova svih dijelova građevine (Po, Su, Pr, K, Pk), uključivo površine lođa, vanjskih stubišta, balkona i terasa, određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se uračunavanju obloge, obzide i parapete i ograde; ukupni GBP (ukupna građevinska bruto površina na građevnoj čestici) je zbroj GBP svih građevina na građevnoj čestici

- građevinska (bruto) površina zgrade je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova (etaža) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama u koje se ne uračunava površina dijela potkrovlja i zadnje etaže svijetle visine manje od 2,00 m te se ne uračunava površina lođa, vanjskih stubišta, balkona, terasa, prolaza i drugih otvorenih dijelova zgrade

- etaža označuje dijelove građevine (podrum, suteren, prizemlje, kat, potkrovlje). Najveća visina etaže za obračun visine građevine, mjerena između gornjih kota međuetažnih konstrukcija, iznosi do 4,0 m, te iznimno, za osiguranje kolnog pristupa za intervencijska vozila najveća visina prizemne etaže iznosi 4,5 m

- najveća etažna visina građevine (E) je najveći dozvoljeni broj etaža

- visina (V) označuje najveću visinu građevine u metrima, mjerene od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m)

- potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova

- tavan je dio građevine isključivo ispod kosog ili zaobljenog krovišta bez nadozida s minimalnim otvorima za svjetlo i prozračivanje.

- podrum (Po) je potpuno ukopani dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.

- podrum (Po) je dio građevine koji je potpuno ukopani ili je ukopan više od 50% svog volumena u konačno zaravnani teren i  čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.

- suteren (Su) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno zaravnan i uređen teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena

- Prizemlje (Pr) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno zaravnanog i uređenog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova)

- Kat (1, 2 ...) je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva poda stropa iznad prizemlja.

- slobodnostojeća (samostojeća) građevina je građevina smještena na građevnoj čestici na način da se ni jednim svojim dijelom ne naslanja na građevine na susjednim građevnim česticama, odnosno granice susjednih građevnih čestica

- poluugrađena (dvojna) građevina jednom svojom stranom se prislanjaju na granicu susjedne građevinske čestice, odnosno uz susjednu građevinu; zid između dviju građevina mora se izvesti kao protupožarni

- ugrađena (skupna) građevina (građevina u nizu) dvjema svojim stranama se prislanja na granice susjednih građevinskih čestica i uz susjedne građevine; zid između dviju građevina mora se izvesti kao protupožarni

- građevni pravac određuje položaj građevina u odnosu na granicu građevne čestice i predstavlja zamišljeni pravac na kojem se obvezatno smješta dio širine pročelja osnovne građevine, a određen je u odnosu na regulacijski pravac

- regulacijski pravac je pravac koji određuje položaj građevine u odnosu na granicu građevne čestice prema javnoj prometnoj površini

- gradivi dio građevne čestice je površina građevne čestice predviđena za smještaj građevina, a određena je uvjetima za uređenje prostora u pogledu najmanjih udaljenosti građevina od granica, odnosno međa građevne čestice (obvezni građevni pravac i dr.)

- širina građevne čestice jest udaljenost između granica građevne čestice okomitih na javnu prometnu površinu na koju se građevna čestica priključuje, odnosno regulacijski pravac, a mjerena je na građevnom pravcu

- dubina građevne čestice jest udaljenost od regulacijskog pravca do najbližeg dijela suprotne granice građevne čestice

- izgrađenost građevne čestice je tlocrtna projekcija svih građevina na njoj (osnovna građevina i sve građevine koje se grade uz osnovnu građevinu). U izgrađenost građevne čestice ne ulaze: septičke jame, cisterne za vodu i spremnici za gorivo ako su ukopani u teren, konzolni istaci (balkoni, strehe krovišta), elementi uređenja okoliša u razini terena ili do najviše 0,60 m iznad razine uređenog terena (pirlazne stepenice, vanjske komunikacije i terase, potporni zodovi i sl.). Iskazuje se koeficijentom izgrađenosti- kig.

- koeficijent izgrađenosti - kig je odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice s tim da se pod izgrađenom površinom zemljišta podrazumijeva vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevina osim konzolnih istaka balkona i streha krovišta na građevnu česticu.

- koeficijent izgrađenosti - kig je odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice s tim da se pod izgrađenom površinom zemljišta podrazumijeva vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevina osim konzolnih istaka balkona i streha krovišta na građevnu česticu uključivši i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže ili kada kota gornjeg ruba njihove konstrukcije iznosi 0,60 m i više od kote uređenog terena). U izgrađenost građevne čestice ne ulaze jednostavne građevine određene temeljem posebnog propisa, elementi uređenja okoliša u razini terena ili do najviše 0,60 m iznad razine uređenog terena (prilazne stepenice, vanjske komunikacije i terase, potporni zidovi i sl.).

- koeficijent iskorištenosti - kis: odnos ukupne građevinske bruto površine (GBP) i površine građevne čestice

- adaptacija je sanacija i svako drugo izvođenje radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, ali kojim se radovima ne mijenja usklađenost građevine s uvjetima izgradnje u skladu s kojima je izgrađena (u okviru postojećih gabarita)

- adaptacija jest sanacija i svako drugo izvođenje radova kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za uporabljivu građevinu, ali kojim se radovima ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena,

- rekonstrukcija je izvođenje građevinskih radova na postojećoj građevini ili poduzimanje mjera radi uspostave primjerenog stanja postojeće građevine ako se tim radovima i mjerama utječe na bitne zahtjeve za građevinu i/ili kojima se mijenja usklađenost građevine s uvjetima u skladu s kojima je izgrađena  (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine i sl.).

- Rekonstrukcija građevine je izvedba građevinskih i drugih radova kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za postojeću građevinu i/ili kojima se mijenja usklađenost postojeće građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa i sl.),

- interpolacija je građenje na neizgrađenim građevnim parcelama u pretežito izgrađenim dijelovima naselja odnosno izgradnja građevina uz već postojeću regulaciju.

- interpolacijom se smatra gradnja na građevnoj čestici koja se nalazi u kontinuirano izgrađenom uličnom potezu, odnosno pretežito dovršenom predjelu;

- posebni propis je važeći zakonski ili podzakonski propis kojim se regulira područje pojedine struke iz konteksta odredbi

- kompleksna izgradnja/građeni kompleks; skup građevina; osnovnih i pratećih i pomoćnih građevina, te vanjskih površina u svrhu obavljanja djelatnosti.

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina

Urbanističkim planom uređenja „Ludbreg” (dalje u tekstu Plan) određene su slijedeće namjene površina:

| Namjena | Planski znak | Površina |
| --- | --- | --- |
|  |  | ha | % |
| Stambena namjena | S | 48,86 55,36 | 16,21 18,35 |
| Mješovita namjena-pretežito stambena | M1 | 75,65 78,82 | 25,10 26,15 |
| Mješovita namjena-pretežito poslovna i javna | M2 | 9,02 | 2,99 |
| Javna i društvena namjena | D | 13,93 11,03 | 4,62 3,63 |
| Posebna namjena - vjerska | N | 25,70 | 8,53 |
| Zona N1 | N1 | 6,28 3,87 | 2,09 1,28 |
| Zona N2 | N2 | 6,88 2,41 | 2,28 0,80 |
| Zona N3 | N3 | 7,17 14,05 | 2,38 4,66 |
| Zona N4 | N4 | 5,37 | 1,78 |
| Gospodarska namjena | I | 16,28 | 5,40 |
| Poslovna namjena | K1 | 17,35 18,10 | 5,76 6,00 |
| Poslovna namjena - komunalno servisna | K3 | 7,64 | 2,53 |
| Ugostiteljsko-turistička namjena | T | 7,55 | 2,51 |
| Sportsko-rekreacijska namjena | R | 10,50 10,76 | 3,49 3,55 |
| Javne zelene površine (javni park) | Z1 | 2,16 | 0,72 |
| Zaštitne zelene površine* | Z | 18,35 18,39 | 6,09 6,10 |
| Groblje | + | 3,68 | 1,22 |
| Vodne površine (vodotoci)** | V | 1,80 | 0,60 |
| Površine infrastrukturnih sustava (promet) | IS | 42,62 | 14,23 |
| Željeznički kolodvor | ŽK | 1,76 | 0,58 |
| Autobusni kolodvor | AK | 0,52 | 0,17 |
| Ostale prometne površine/prometni koridori | IS | 40,34 | 13,48 |
| Ukupno obuhvat plana |  | 301,36 | 100 |

Razmještaj i veličina, te razgraničenje Planom određenih namjena površina prikazano je na kartografskom prikazu broj 1. “Korištenje i namjena površina”.

Razgraničenje površina po namjeni u skladu je s točnošću koja proizlazi iz mjerila 1:5000. Kod prijenosa granica iz kartografskih prikaza u mjerilu 1:5000 na podloge u većim mjerilima dozvoljena je prilagodba granica odgovarajućem mjerilu podloge.

Stambena namjena (oznaka S)

Površine stambene namjene (S) određene su za smještaj građevina individualne stambene izgradnje (individualne stambene građevine).

U sklopu stambene namjene (S) mogu se graditi i uređivati prostori za prateće sadržaje koji su kompatibilni osnovnoj stambenoj namjeni. Pratećim sadržajima smatraju se: manji poslovni i javni sadržaji; uredski prostori, prostori u kojima se obavljaju razne uslužne djelatnosti; intelektualne, obrazovne, bankarske, poštanske, turističke, zdravstvene i druge usluge, socijalna skrb, predškolski odgoj, trgovina robe dnevne potrošnje, ugostiteljstvo bez glazbe, manji športsko-rekreacijski sadržaji, tihi obrti i servisi, manje infrastrukturne građevine; trafostanice i slično, odnosno sadržaji i djelatnosti koje ne ometaju stanovanje.

U sklopu površina za stambenu namjenu (S), prostori za prateće sadržaje mogu se planirati kao osnovna namjena na zasebnim česticama samo do ukupno GBP najviše 500 m2.

Mješovita namjena - pretežito stambena (oznaka M1)

Površine mješovite pretežito stambena namjene (M1) određene su za smještaj stambenih (individualnih i višestambenih) građevina i poslovnih građevina te građevina i sadržaja javnih i društvenih djelatnosti u funkciji naselja.

Mješovita pretežito stambene namjena (M1), obuhvaća smještaj stambenih građevina i različitih sadržaja poslovnih djelatnosti (uslužnih, trgovačkih i komunalno-servisnih), te javnih i infrastrukturnih, a koji režimom ili načinom korištenja ne omataju stanovanje kao osnovnu funkciju (uredski prostori, razne uslužne djelatnosti, pošte, banke, trgovine, ugostiteljstvo i turizam, tihi obrti i servisi, javni sadržaji; ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, predškolske i obrazovne ustanove, ustanove kulture, društvenih, političkih organizacija, vjerske zajednice, udruge i sl., manji športsko-rekreacijski sadržaji, komunalne usluge i servisi, infrastrukturne građevine, prometne zgrade, javne garaže i parkirališta i druge slične namjene).

Mješovita pretežito stambena namjena (M1) obuhvaća i takozvane potencijalno opasne poslovne djelatnosti (servis automobila, ugostiteljske djelatnosti s glazbom, prodajne salone, tržnice, komunalne usluge i servise; zanatske i proizvodne radionice - limarije, lakirnice, bravarije, kovačnice, stolarije i slično) ukoliko ih je moguće locirati bez utjecaja na susjedne građevine, odnosno tako da budu zadovoljeni kriteriji posebnih propisa koji se odnose na zaštitu okoliša.

Mješovita namjena - pretežito javna i poslovna (oznaka M2)

Površine mješovite pretežito poslovne i javne namjene (M2) određene su za izgradnju višestambenih građevina, poslovnih građevina i građevina javnih i društvenih djelatnosti.

Mješovita pretežito poslovna i javna namjena (M2), obuhvaća smještaj javnih i društvenih sadržaja (svih; upravni, kulturni, vjerski, obrazovni...), te poslovnih (trgovački, uslužni i komunalno servisni) i infrastrukturnih (prometnih i komunalnih), koji ne ometaju funkcije javne i društvene i stambene namjene (npr. uredski prostori, razne uslužne djelatnosti; intelektualne usluge, bankarske, poštanske, turističke i drugo, trgovačke djelatnosti, ugostiteljsko-turistički sadržaji, infrastrukturne građevine, javna parkirališta i garaže i druge slične namjene). Stambena namjena u sklopu mješovite pretežito poslovne i javne namjene (M2) planira se kao višestambena izgradnja.

Javna i društvena namjena (oznaka D)

Površine javne i društvene namjene (D) namijenjene su smještaju građevina i sadržaja javne i društvene namjene.

Pod javnom i društvenom namjenom podrazumijevaju se građevine i prostori za: upravne djelatnosti (javne službe gradske uprave i županijske ispostave i dr.), zdravstvo i socijalnu skrb (dom zdravlja, ambulanta, ljekarna, domovi za starije i sl.), kulturne i društvene organizacije, udruge i sl. (knjižnica, čitaonica, muzej, galerija, kino, prostori političkih i vjerskih udruga i udruga građana i društava; kulturno umjetničkih i sl.), javne i prateće sadržaje (banka, pošta i sl.), vjerski sadržaji (crkve, kapele, pastoralni centar i slično).

Površine javne i društvene namjene na kartografskom prikazu razgraničene su na površine za sve javne i društvene namjene (višenamjenske površine - D) i na površine za određene sadržaje u sustavu javnih funkcija i to: za odgoj i obrazovanje; škola (D2) i predškolska ustanova (vrtić i jaslice - D3), te za zdravstvo; dom zdravlja (D4).

U sklopu površina javne i društvene namjene (D) mogu se planirati i druge djelatnosti; poslovne, uslužne, trgovačke, ugostiteljsko-turističke, športsko rekreacijske i slično, odnosno djelatnosti koje su kompatibilne osnovnoj namjeni i ne ometaju funkciju javne i društvene namjene.

Posebna namjena - vjerska (oznaka N)

Površine posebne namjene - vjerske (N) namjenjene su izgradnji u funkciji specifične vjerske namjene. - Svetišta Predragocjene Krvi Kristove.

Površine posebne namjene (N) razgraničene su na 4 kategorije (zone) i to: N1 - Svetište, N2 - zona 2 (zona užeg okruženja), N3 - zona 3 (zona pratećih sadržaja), N4 - zona 4 (zona servisnih sadržaja).

Zona N1 određena je za smještaj različitih (sakralnih) sadržaja isključivo u funkciji osnovne vjerske namjene - Svetišta, to jest za smještaj sakralnih građevina i objekata (crkve, kapele i slično) i prostora za okupljanje hodočasnika; javni parteri i parkovi i slično. U sklopu površine N1 mogu se graditi i uređivati i pomoćni sadržaji u funkciji osnovne namjene; zakloni za hodočasnike, građevine sanitarno-higijenskog standarda, objekti za potrebe zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, komunalne i infrastrukturne građevine i uređaji, spremišta, privremene građevine; kiosci, info centri, manji ugostiteljski sadržaji, montažne tribine, javna parkiralište i drugo u funkciji korištenja i održavanja sadržaja osnovne namjene.

Zona N2 određena je za smještaj sakralnih građevina (crkve i kapele i slično sa pomoćnim sadržajima; sve kao u zoni N1) kao i drugih specifičnih sadržaja vezanih za osnovnu vjersku namjenu; župni dvor, pastoralni centar, vjerske i duhovne zajednice, molitvene zajednice, vjeroučilišta, sjemeništa i slično. U sklopu navedenih sadržaja mogu se planirati prateći sadržaji: ugostiteljsko-turistički i športsko-rekreacijski (kao npr. određeni smještajni kapaciteti, otvoreni športski tereni, manji športski dvoranski objekti i slično), te infrastrukturni (prometni i komunalni).

Zona N3 tkz. za prateće sadržaje, određena je kao mješovita namjena za smještaj različitih sadržaja kompatibilnih specifičnoj posebnoj namjeni (vjerskoj). Namjena N3 obuhvaća kao određeno i za površine mješovite namjene (M) smještaj javnih i društvenih sadržaja (obrazovni, zdravstvo i socijalna skrb, kulturni…), te poslovnih (trgovačkih, uslužnih i komunalno servisnih) i pomoćnih infrastrukturnih (prometnih i komunalnih), međutim koji su načinom korištenja kompatibilni osnovnoj posebnoj namjeni i nadopunjavaju je (kao npr. dom za starije i nemoćne, đački dom/sjemenište, vjerske i duhovne zajednice, terapijski centar, lječilište, razne uslužne djelatnosti; intelektualne usluge, turističke, ugostiteljsko-turističke djelatnosti, smještajni kapaciteti - hotel, javna parkirališta i drugo slično posredno vezano uz specifičnu osnovnu posebnu namjenu).  U sklopu navedenih sadržaja mogu se planirati i športsko-rekreacijski sadržaji (otvoreni športski tereni, manji športski objekti). Stambena namjena (i to višestambena), može se planirati u funkciji zone posebne namjene N (za stanovanje vlasnika/djelatnika i slično).

Zona N4 tkz. za servisne sadržaje, određena je za smještaj pomoćnih sadržaja u funkciji specifične posebne namjene. Namjena N4 obuhvaća smještaj infrastrukturnih prometnih i komunalnih sadržaja u funkciji zone posebne namjene N, te također i poslovnih sadržaja u funkciji tehničkog upravljanja i održavanja zone (smještaj javnih parkirališta za autobuse i za osobne automobile, prometne zgrade, garaže, benzinska postaja, ugostiteljske djelatnosti, smještajni kapaciteti tipa kamp/auto-kamp, komunalne usluge i servisi; radionice, auto-servis, auto-praonoica, spremišta, komunalne građevine i uređaji i slično).

Ugostiteljsko- turistička namjena (oznaka T)

###### Površina ugostiteljsko-turističke namjene (T) posebno je određena u svrhu formiranja i uređenja zone turističke namjene „Ribnjaci“, to jest za smještaj različitih ugostiteljsko-turističkih i sportsko-rekreacijskih sadržaja te pratećih djelatnosti.

Ugostiteljsko-turističkim sadržajima u sklopu zone turističke namjene „Ribnjaci“ podrazumjevaju se prvenstveno smještajne građevine ugostiteljsko-turističke namjene (hotel/apart hotel, turističko-apartmansko naselje, kamp-autokamp i druge građevine smještajnog tipa u kojima će se gostima pružati usluge smještaja i prehrane i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu).

###### Sportsko - rekrecijski sadržaji u sklopu zone turističke namjene „Ribnjaci“ su sportske dvoranske građevine i sportski tereni svih vrsta, veličina i kategorija s pomoćnim građevinama, uključivo i jahački centar.

###### Prateći sadržaji su različiti sadržaji kompatibilni osnovnoj ugostiteljsko-turističkoj i sportsko-rekrecijskoj namjeni; trgovački, uslužni, zabavni i kojima se upotpunjuje i kvalitativno dopunjuje osnovna namjena.

Poslovna namjena (oznaka K)

Površine poslovne namjene (K) određene su za smještaj poslovnih djelatnosti komunalno servisne, trgovačke i uslužne namjene. Na kartografskom prikazu posebno je izdvojena specifična poslovna komunalno-servisna namjena (K3)

U sklopu poslovne namjene (K) mogu se graditi građevine i uređivati prostori za sve vrste poslovnih djelatnosti komunalno-servisne, trgovačke i uslužne namjene (skladišta i servisi, kamionski terminali, veletržnice, trgovački centri i prodajni saloni, komunalne usluge i servisi, građevine za malo poduzetništvo, pogoni zanatske proizvodnje, upravne zgrade, prometne zgrade, ugostiteljstvo i zgrade za zabavu i drugo). Poslovna namjena (K) obuhvaća i smještaj infrastrukturnih građevina i uređaja, posebno koji zahtjevaju veću površinu.

Poslovna komunalno-servisna namjena (K3) razrađena je projektnom dokumentacijom te tako razlikujemo:

pretovarnu stanicu/reciklažno dvorište za gospodarenje otpadom (K.3.1) unutar kojeg je određeno mjesto za biorazgradivi otpad (kompostana) s oznakom (K.3.1.1.) i

uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (K3.2.).

Proizvodno-poslovna namjena  (oznaka I)

Površine proizvodno-poslovne namjene (I) određene su za smještaj proizvodnih djelatnosti industrijske i zanatske proizvodnje, te poslovnih trgovačkih, uslužnih i komunalno-servisnih sadržaja.

U sklopu proizvodno-poslovne namjene (I) mogu se graditi građevine i uređivati prostori za proizvodnu industrijsku (pogoni i kompleksi značajnijih kapaciteta) i proizvodnu zanatsku namjenu (pogoni i kompleksi malog i srednjeg poduzetništva), te za sve vrste poslovnih djelatnosti komunalno-servisne, trgovačke i uslužne namjene, posebno koji su značajniji korisnici prostora (skladišta i servisi, kamionski terminali, veletržnice, trgovački centri, klaonice, pilane, upravne zgrade, uslužni sadržaji i drugo). Proizvodno-poslovna namjena (I) obuhvaća i smještaj infrastrukturnih građevina i uređaja, posebno koji zahtjevaju veću površinu.

Sportsko-rekreacijska  namjena (oznaka R)

Površine sportsko-rekreacijske namjene (R) određene su za smještaj različitih sportsko-rekreacijskih sadržaja; sportskih dvoranskih građevina i sportskih terena svih vrsta, veličina i kategorija s pomoćnim građevinama, te uz njih pratećih sadržaja kojima se kvalitativno dopunjuje osnovna sportsko-rekreacijska namjena.

Pratećim sadržajima unutar površina sportsko-rekreacijske namjene smatraju se trgovački, uslužni, zabavni, ugostiteljski, komunalni i slični sadržaji u funkciji osnovne namjene.

Javne zelene površine (oznaka Z)

Javne zelene površine određene ovim Planom razgraničene su kao parkovne (Z1) i zaštitne zelene površine (Z).

Parkovna zelena površina (javni park-Z1) je javni hortikulturno uređeni prostor sa sadržajima temeljno ekoloških obilježja, namijenjen šetnji i odmoru.

Zaštitne zelene površine (Z) su površine izvornog prirodnog ili kultiviranog krajobraza određene radi potrebe zaštite i uređenja okoliša.

Dijelovi površina određenih za drugu osnovnu namjenu mogu se uređivati kao parkovne i zaštitne zelene površine.

Groblje (+)

Površina groblja određena je za smještaj građevina osnovne namjene iz posebnog propisa (građevine za ukop) i pratećih sadržaja u funkciji osnovne namjene (mrtvačnice, kapele, obredne dvorane i slično), uz uvjete i na način koji su određeni posebnim propisima.

Površine infrastrukturnih sustava  (oznaka IS)

Površine infrastrukturnih sustava (IS) određene su Planom kao površine prometnog infrastrukturnog sustava za željeznički i cestovni promet.

Na kartografskom prikazu broj 1., definirane su kao prometni koridori (za smještaj linijskih građevina za promet)  i  prometne površine (za smještaj površinskih građevina za promet; posebno su označene površine javnih prometnih terminala - kolodvora: željezničkog (ŽK) i autobusnog (AK)).

Prometne površine mogu se planirati u sklopu površina određenih za drugu osnovnu namjenu.

Vodne površine (oznaka V)

Vodne površine (V) unutar obuhvaćenog područja su vodotoci s inundacijskim pojasom i to rijeka Bednja (posebno označena na kartografskom prikazu) te ostali potoci i kanali unutar obuhvata Plana u sustavu vodnog dobra.

Vodne površine mogu se koristiti za sport i rekreaciju (npr. sportski ribolov, rekreacija na vodi i slično) i za promet (plovni put), odnosno kao određeno posebnim propisima.

2. Uvjeti smještaja građevina

2.1. Opći uvjeti smještaja građevina i uređenja prostora

Opći lokacijski uvjeti uređenja prostora i smještaja građevina primjenjuju se ukoliko posebnim lokacijskim uvjetima:

- smještaja gospodarske djelatnosti (2.2.),

- smještaja društvenih djelatnosti (2.3.),

- smještaja sportsko-rekreacijskih djelatnosti (2.4.),

- smještaja stambene namjene (2.5.)

- uređenja, odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja javne i komunalne infrastrukturne mreže s pripadajućim objektima i površinama (3.),

- uređenja javnih zelenih površina (4.)

nisu propisane drugačije odrednice.

Opći i posebni lokacijski uvjeti primjenjuju se ukoliko mjerama:

- zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti (5.),

- sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš (7.),

- posebne zaštite od prirodnih i drugih nesreća (8.)

- provedbe Plana (9.)

nisu propisane drugačije odrednice.

Općim uvjetima za uređenje građevne čestice određuje se da:

- građevna čestica mora imati površinu i oblik koji omogućava njeno funkcionalno i racionalno korištenje i izgradnju u skladu s uvjetima propisanih Planom

- u dovršenim i pretežito dovršenim dijelovima naselja, kod interpolacije na lokacijama gdje ne postoji mogućnost formiranja najmanje propisane građevne čestice (kada su susjedne građevne čestice u uličnom potezu već izgrađene), dozvoljava se smještaj građevina i na građevnoj čestici manjoj od najmanje propisane uz poštivanje ostalih uvjeta za uređenje prostora

- u dovršenim i pretežito dovršenim dijelovima naselja, kod interpolacije, na lokacijama sa već provedenom parcelacijom za novu izgradnju ili kada je postojeća katastarska čestica površine veće od najveće propisane a preostali dio nema uvjeta za formiranje građevne čestice, dozvoljava se veća površina građevne čestice; kig i kis izračunava se za propisanu veličinu

- građevinska čestica ne može se osnivati i uređivati na način koji bi onemogućavao uređenje korita i oblikovanje inudacije potrebne za maksimalni protok vode ili pristup vodotoku, odnosno na način kojim bi se spriječavao slobodan prolaz uz vodotoke, te koji bi smanjili propusnu moć vodotoka ili na drugi način ugrozili vodotok i pripadajući mu zemljišni pojas (vodno dobro)

- ako građevinska čestica graniči s vodotokom, udaljenost regulacijske linije građevinske čestice od granice vodnog dobra (vodotok i pripadajući mu zemljišni pojas) ne može biti manja od 20,0 m, osim ako nadležno tijelo za gospodarenje ili upravljanje vodama ne odredi izuzetak

- građevna čestica mora imati osiguran pristup na prometnu površinu minimalne širine 3,0 m

- građevna čestica mora biti uređena na način da se osigura nesmetan pristup interventnih vozila svim građevinama i biti uređena tako da udovoljava svim tehničko-tehnološkim, sigurnosnim i zahtjevima koji proizlaze iz važeće zakonske regulative

- prilaz s građevinske čestice na javnu prometnu površinu treba urediti tako da se ne ugrožava odvijanje prometa na javnoj prometnoj površini

- na građevnoj čestici osigurava se smještaj potrebnog broj parkirališno-garažnih mjesta sukladno slijedećim normativima:

namjena-djelatnost 	potreban broj parkirališnih/garažnih mjesta

Proizvodna	0,45 	na	1 zaposlenika

Poslovna-uredi, banka, pošta i sl.	2 	na		100 m2 bruto površine prostora/građevine

Poslovna-trgovina	3	na	 50 m2 bruto površine prostora/građevine

7 	na   50-100 m2 bruto površine prostora/građev.

4 	na		100 m2 bruto površine prostora/građ.

Poslovna-usluge	4 	na		100 m2 bruto površ. građevine

Turistička-hotel, motel, pansion i sl.	3	na		100 m2 bruto građevine

Ugostiteljska	3	na	 30 m2 bruto površ. građevine

7	na	 30 - 50 m2 bruto površ. građevine

4 	na  	100 m2 bruto površ. građevine

Športska	0,20	na  	1 posjetitelja, korisnika

Javna-višenamjenska dvorana	0,15	na  	1 posjetitelja i 1 bus parking/100 posjetitelja

Javna-predškolska i školska           	2 	na  	1 zaposlenika

Javna-zdravstvena, socijalna          	2 	na  	100 m2 bruto površ. građev.

Javna-vjerska	0,10 	na  	1 korisnika

Stambena	1/1,5  na		1 stambenu jedinicu (stan, apartman, studio...)

- smještaj potrebnog broja parkirališnih mjesta može se uz suglasnost tijela uprave nadležnog za promet planirati i na javnim površinama u koridoru prometnica

- izuzetno, u dovršenim i pretežito dovršenim dijelovima kada se smještaj potrebnog broja parkirališnih mjesta ne može osigurati kao prethodno određeno, prostor za smještaj potrebnog broja parkirališnih mjesta može se planirati kao skupni za više korisnika na izdvojenoj građevnoj čestici; uvjeti smještaja su isti kao za javna parkirališta i garaže iz članka 40., a izgradnja skupnih garaža nije dozvoljena u sklopu površina stambene namjene (S)

- uređenjem građevinske čestice odnosno uređenjem okoliša na parceli treba ostvariti kvalitetno uklapanje građevina i kvalitetan kontakt sa okolnim prostorom

- najmanje 20% površine građevinske čestice mora biti u prirodnom terenu (ozelenjena/hortikulturno uređeno)

- ograda se može podizati prema ulici najveće visine 1,5 m i prema susjednim česticama najveće ukupne visine 2,0 m (od toga puni parapet visine max 0,75 m); dio ulične ograde iznad punog podnožja mora biti providno; ogradu je moguće izvesti i kao zeleni nasad (živica)

- ograde mogu biti i više kada je to nužno radi zaštite građevine ili načina njenog korištenja (trafostanice, crpne stanice, skladišta, sportska igrališta i slično) ili stvaranja urbane slike ulice/trga i kada mogu biti i drugačije izvedene od prethodno određenog

- ulična ograda podiže se iza regulacijske linije u odnosu na javnu prometnu površinu;
ulazna vrata na uličnoj ogradi moraju se otvarati tako da ne ugrožavaju promet na javnoj površini

- nije dozvoljeno postavljanje na ogradu oštrih završetaka, bodljikave žice i drugog što bi moglo ugroziti ljudski život

- teren oko građevina, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na način da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta, odnosno susjednih građevina

- najveća visina potpornog zida ne može biti veća od 2,0 m; u slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljenošću zidova od min 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti

- komunalno infrastrukturno opremanje građevne čestice (telekomunikacije, plinoopskrba, elektroopskrba, vodoopskrba, odvodnja, zbrinjavanje otpada) obavlja se na način i uz uvjete propisane od nadležnih službi, odnosno posebnim propisima

- u zoni zaštite povijesne cjeline (Kulturno-povijesna cjelina Ludbreg iz članka 51.) mogu se odrediti drugačiji uvjeti od propisanih općim i posebnim lokacijskim uvjetima, odnosno kako će odrediti nadležni Konzervatorski odjel Uprave za zaštitu spomenika kulture u sklopu ishođenja posebnih uvjeta  (kao određeno člankom 51.).

Općim uvjetima za smještaj i oblikovanje građevina određuje se slijedeće:

- građevine se mogu graditi kao slobodnostojeće, poluugrađene ili ugrađene građevine kao određeno posebnim uvjetima

- građevina na krajnjim građevnim česticama građevina u nizu smatra se dvojnom građevinom

- udaljenost slobodnostojećih građevina i dijelova građevine od susjedne međe može biti i manja od propisane posebnim uvjetima, ali ne manja od 1,0 m uz uvjet da je postignut propisan razmak između građevina

- na dijelu građevine koja je izgrađena na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne međe, ne mogu se projektirati niti izvoditi otvori, osim ako se na susjednoj građevnoj čestici nalazi javna površina (javni put, zelenilo i slično)

- otvorima se ne smatraju ostakljenja neprozirnim staklom maksimalne veličine 60 x 60 cm izvedena kao fiksna ili otklopna s otvaranjem oko horizontalne osi prema unutra do max 45°, dijelovi zida od staklene opeke, ventilacijski otvori najšireg promjera 20 cm to jest stranice 15 cm kroz koje se ventilacija odvija prirodnim putem i kroz koji nije moguće ostvariti vizualni kontakt

- udaljenost građevine od regulacijskog pravca ne može biti manja od 5,0 metara

- u dovršenim i pretežito dovršenim dijelovima naselja može se dozvoliti i manja udaljenost od regulacijskog pravca,  ali ne manja od već pretežito formiranog uličnog građevinskog pravca sa zatečenom izgradnjom u potezu

- izvan gradivog dijela građevne čestice, odnosno izvan građevnog pravca mogu se izvoditi građevni elementi na višim etažama kao što su zakloni nad ulazom, vijenci, oluci i slično, priključni elementi infrastrukture, kao i privremeni građevni elementi; pergole, tende, reklamni panoi i slično, sve u okviru građevne čestice

- udaljenost između građevina mora biti najmanje jednaka ukupnoj visini više građevine ili manje ukoliko se zadovolje zahtjevi iz članka 65. stavak (1) (ukupna visina mjeri se na zabatnoj strani od sljemena krovišta do konačno zaravnanog i uređenog terena, a na ostalim stranama mjeri se kao visina (V) iz članka 3.)

- osnovne građevine se u pravilu smještaju na ulični građevni pravac, a pomoćne i prateće građevine koje se grade uz osnovnu građevinu po dubini građevne čestice iza osnovne građevine

- pomoćne i prateće građevine mogu se graditi kao samostojeće građevine ili prislonjene uz osnovnu građevinu na poluugrađeni način

- najveća visina pomoćnih građevina je prizemna, uz mogućnost izgradnje podruma/suterena i potkrovlja (E=Po/Su+Pr+Pk) odnosno max visina (V) je 6,0 m; visina pomoćnih građevina može biti i veća ukoliko to uvjetuje njihova funkcija, ali mora biti usklađena sa osnovnom građevinom to jest ne smije nadvisiti osnovnu građevinu

- u iskaz GBP (građevinska bruto površine) iz posebnih uvjeta, uračunavaju se sve građevine na građevnoj čestici (osnovna građevina i sve građevine koje se grade uz osnovnu građevinu)

- za montažno-demontažne (preseljive) građevine; kioske, paviljone, zaklone i nadstrešnice, terase ugostiteljskih objekata i slične privremene građevine,  informativne i oglasne stupove, oglasne reklamne ormariće, reklamne panoe, gradske satove, fontane, skulpture i slično, elemente dječjih igrališta i drugu urbanu opremu, uvjete smještaja i oblikovanja odredit će upravni odjel Grada nadležan za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora u suglasnosti s nadležnim javnim službama

- nova izgradnja treba se primjerenom strukturom i arhitektonskim oblikovanjem sukladno posebnostima funkcije uklopiti u postojeću naseljsku strukturu Ludbrega

- oblikovanje građevina, te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti kvalitetni, primjereni značenju lokacije i podneblju

- visine dijelova građevina mogu biti i veće od onih propisanih posebnim uvjetima ukoliko to funkcija građevina ili tehnološki proces koji se u njima obavlja iziskuje (silosi, zvonici, kotlovnice, dimnjaci kotlovnica, rashladni uređaji, strojarnica dizala i slično)

- max. dozvoljeni nagib krovišta kod izvedbe kosih krovnih konstrukcija je do 45 °

- prozori potkrovlja mogu biti izvedeni u kosini krova ili na zabatnom zidu ili kao vertikalni otvori u kosini krova (krovne kućice) sa svojom krovnom konstrukcijom

- izvedena ravna krovišta mogu se preurediti u kosa; rekonstrukcija će se izvršiti u skladu s ovim odredbama (visina nadozida, nagib krovišta)

- na krovu je moguća izvedba konstruktivnih zahvata za iskorištavanje vjetra, sunca i sličnih alternativnih izvora energije, sve u okviru gradivog dijela građevne čestice

- priključivanje građevina na komunalne i infrastrukturne mreže (telekomunikacije, plinoopskrba, elektroopskrba, vodoopskrba, odvodnja) obavlja se na način i uz uvjete propisane od nadležnih službi, odnosno posebnim propisima

- građevine i sadržaji iz posebnog propisa o osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću moraju biti izvedene u skladu s posebnim propisom

- u zoni zaštite povijesne cjeline (urbanistička i arheološka cjelina Ludbreg iz članka 51.) mogu se odrediti drugačiji uvjeti smještaja i oblikovanja građevina od propisanih općim i posebnim lokacijskim uvjetima, odnosno kako će odrediti nadležni Konzervatorski odjel Uprave za zaštitu spomenika kulture u sklopu ishođenja poebnih uvjeta (kao određeno člankom 51.).

Posebno se određuje za postojeću izgradnju:

- na postojećim građevinama i čija je namjena u skladu s ovim Planom, kod rekonstrukcije postojeće građevine ili zamjene postojeće građevine novom, dozvoljava se zadržavanje postojećih lokacijskih uvjeta koji izlaze iz okvira lokacijskih uvjeta propisanih ovim Planom

- na postojećim građevinama čija je namjena protivna namjeni određenoj ovim Planom (a ne predviđa se njihovo uklanjanje), kod rekonstrukcije postojeće građevine dozvoljava se zadržavanje postojećih lokacijskih uvjeta koji izlaze iz okvira lokacijskih uvjeta propisanih ovim Planom; gradnja zamjenskih građevina izvodi se po pravilima za novu izgradnju

- posebno se određuje za izgrađene građevine u području određenom za sanaciju (kao označeno na kartografskom prikazu broj 4., tkz. Romsko naselje) i koje svojim zahtjevima odudaraju od Planom određenih kriterija, da se omogućava zadržavanje u prostoru i ishođenje potrebnih akata za legalizaciju građevina, a postojeći parametri (zatečeni kig, kis, visina izgradnje i udaljenosti) određuju se kao lokacijski uvjeti za ishođenje potrebne dokumentacije.

2.2. Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti

Sukladno utvrđenoj namjeni površina, određuju se uvjeti smještaja i načina gradnje građevina gospodarskih proizvodnih i poslovnih djelatnosti u sklopu površina proizvodno-poslovne namjene (I) i poslovne namjene (K):

- proizvodne i poslovne djelatnosti u sklopu površina proizvodno-poslovne namjene (I) su kao iz članka 12.

- poslovne djelatnosti u sklopu površina poslovne namjene (K) su kao iz članka 11.

- na građevnoj čestici mogu se graditi građevine i kompleksi proizvodne i poslovne namjene (mogu se graditi osnovne građevine i uz iste prateće i pomoćne građevine i uređivati vanjski prostori za obavljanje djelatnosti)

- najmanja veličina građevne čestice u sklopu površina proizvodno-poslovne namjene (I) je 2500 m2; najmanja veličina građevne čestice u sklopu površina poslovne namjene (K) je 1000 m2

- najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) iznosi 0,4

- izuzetno, u dovršenim i pretežito dovršenim dijelovima na građevnoj čestici sa postojećom izgradnjom, kod rekonstrukcije odnosno dogradnje neophodne za obavljanje djelatnosti najveći koeficijent izgrađenosti (kig) može biti 0,6

- najveći koeficijent iskorištenosti građevinske čestice (kis) je 2,0

- najveća etažna visina proizvodnih građevina je E=Po/Su+Pr+1kat+Pk; najviša visina (V) proizvodnih građevina može iznositi 9,0 m, a iznimno i više za pojedine građevine ili dijelove građevine ukoliko to zahtjeva proizvodno-tehnološki proces ili funkcija građevine

- najveća etažna visina poslovnih (trgovačkih, uslužnih i komunalno servisnih) građevina je E=Po/Su+Pr+2kat+Pk; najviša visina V poslovnih građevina može biti 12,0 m, a iznimno i više za pojedine dijelove građevine čija funkcija to zahtijeva

- da građevine budu izgrađene na samostojeći način u odnosu na građevine na susjednim građevnim česticama

- najmanja udaljenost građevina od susjednih čestica mora biti veća ili jednaka njezinoj visini, ali ne manja od 5,0 m

- u sklopu površina proizvodno-poslovne namjene (I) udaljenost proizvodne građevine (odnosi se i na poslovne građevine kao i vanjske prostore za rad ako služe za obavljanje potencionalno opasne djelatnosti) od građevina na susjednim česticama druge namjene (osim od poslovnih građevina u kojima se obavljaju potencijalno opasne djelatnosti), mora biti najmanje 30,0 m

- u sklopu površina poslovne namjene (K) udaljenost poslovne građevine (odnosi se i na vanjske prostore za rad) ako služi za obavljanje potencionalno opasne djelatnosti) od građevina na susjednim česticama druge namjene (osim od građevina u kojima se obavljaju potencijalno opasne djelatnosti) mora biti najmanje 20,0 m

- da se prema susjednoj građevinskoj čestici stambene i javne namjene uredi zeleni pojas (tampon visokog zelenila) u širini minimalno 5,0 m

- građevna čestica mora imati osiguran pristup na prometnu površinu najmanje širine kolnika od 5,5 m

- prostor za potrebna parkirališna mjesta osigurava se na parceli sukladno kao određeno u članku 19.

- najmanje 20% površine građevne čestice mora biti u prirodnom terenu (ozelenjeno)

- ograda građevne čestice može biti najveće visine 2,5 m tako da neprovidno podnožje ograde ne može biti više od 0,7 m

- krovovi mogu biti izvedeni kao ravni, bačvasti, šed ili kosi nagiba od 18 do 35º, vrsta pokrova i broj streha budu u skladu s namjenom i funkcijom građevine

- na građevnoj čestici mogu se graditi i uređivati prateći sportsko-rekreacijski sadržaji za potrebe korisnika gospodarske namjene; sportsko-rekreacijski sadržaji u građevinama mogu biti do 10% ukupne GBP; uz otvorena sportska igrališta omogućuje se postavljanje zaštitnih ograda propisane visine

- stambena namjena može se planirati samo iznimno za potrebe stanovanja vlasnika/uposlenih djelatnika i to do max 5% GBP osnovne namjene odnosno do max 150 m2.

Sukladno utvrđenoj namjeni površina, u sklopu površina za gospodarsku ugostiteljsko-turističku namjenu (oznaka T) određuju se uvjeti smještaja i gradnje građevina:

- u sklopu zone ugostiteljsko-turističke namjene (T) mogu se graditi i uređivati prostori za osnovne ugostiteljsko-turističke i sportsko-rekreacijske djelatnosti, te za prateće djelatnosti kao određeno u članku 10

- na građevnoj čestici/unutar zahvata mogu se graditi građevine i kompleksi građevina to jest mogu se graditi osnovne građevine i uz iste pomoćne i prateće građevine i uređivati vanjski prostori za obavljanje djelatnosti

- za smještaj sportsko-rekreacijske namjene primjenjuju se uvjeti za ovu namjenu iz članka 28.

- za ugostiteljsko-turističku namjenu određuje se:

- da se planira samostojeća izgradnja u odnosu na građevine na susjednim građevnim česticama to jest izvan zahvata

- najmanja udaljenost građevina od susjednih čestica to jest od čestica izvan zahvata mora biti veća ili jednaka  njezinoj visini, ali ne manja od 5,0 m

- najveća etažna visina građevina može biti E=Po/Su+Pr+1kat+Pk, a za smještajnu građevinu tipa hotel može biti E=Po/Su+Pr+2kat+Pk

- najviša visina građevina V može iznositi 9,0 m, a za smještajnu građevinu - hotel može iznositi 12,0 m; iznimno visina V može biti i više za pojedine dijelove građevine (dimnjak i slično) čija funkcija to zahtjeva

- najveći koeficijent izgrađenosti (kig) je 0,3, osim za kampove; koeficijent izgrađenosti (kig) za kampove je do 0,05 (pomoćne građevine-sanitarije i slično)

- gustoća kapaciteta zone ne prelazi 100 ležaja/ha

- vrsta i kapacitet pratećih sadržaja određuje se proporcionalno u odnosu na osnovne namjene; prateći sadržaji zatvorenog tipa mogu biti do 30% GBP osnovne namene

- najmanje 30% površine mora biti u prirodnom terenu (ozelenjeno/uređeno kao parkovno zelenilo),

- građevna čestica/prostorna cjelina zone ugostiteljsko-turističke namjene mora imati odgovarajući pristup na prometnu površinu najmanje širine kolnika od 5,5 m

- prostor za potrebna parkirališna mjesta osigurava se unutar zahvata na način da se za jednu smještajnu jedinicu (soba, apartman) planira najmanje jedno parkirališno mjesto, a za ostalo sukladno odredbama članka 19, a moraju se predvidjeti i parkirališna mjesta za autobuse

- za određene skupine ugostiteljskih smještajnih jedinica (SJ) proračunski broj kreveta je: za hotele i druge pojedinačne smještajne građevine (2 kreveta/1SJ), turističko naselje (3 kreveta/1SJ), kamp (3 kreveta/1SJ)

- u sklopu zone ugostiteljsko-turističke namjene, stambena namjena može se planirati samo iznimno za potrebe stanovanja vlasnika/uposlenih djelatnika i to do max 10% GBP osnovne ugostiteljsko-turističke namjene.

Određuju se uvjeti smještaja i načina gradnje građevina poslovnih djelatnosti u sklopu površina mješovite namjene (oznaka M1 i M2):

- poslovne djelatnosti u sklopu površina mješovite namjene (M1) su kao iz članka 6.

- poslovne djelatnosti u sklopu površina mješovite namjene (M2) su kao iz članka 7.

- na građevnoj čestici može se graditi osnovna poslovna građevina te uz istu prateće i pomoćne građevine u funkciji osnovne namjene (građevni kompleks)

- najmanja veličina građevne čestice je 600 m2 a najveća 3000 m2; najveći koeficijent izgrađenosti (kig) je 0,4, a najmanji koeficijent izgrađenosti (kig) je 0,1

- kada je to nužno za poslovnu djelatnost, najveća veličina građevne čestice može biti i veća od 3000 m2, do maximalno 5000 m2; najveći koeficijent izgrađenosti (kig) je 0,3 a najmanji koeficijent izgrađenosti (kig) je 0,1

- najveći koeficijent iskorištenosti građevinske čestice (kis) je 2,0

- najveća etažna visina poslovne građevine je E=Po/Su+Pr+2kat+Pk; najviša visina (V) poslovne građevine može biti 12,0 m, a iznimno i više za pojedine dijelove građevine čija funkcija to zahtijeva

- najveća visina pratećih i pomoćnih građevina mora biti usklađena s osnovnom poslovnom građevinom s kojom čine funkcionalnu cjelinu (to jest ne smije nadvisiti osnovnu poslovnu građevinu)

- građevine izgrađene na samostojeći način u odnosu na građevine na susjednim građevnim česticama

- najmanja udaljenost samostojeće građevine od susjednih čestica mora biti veća ili jednaka njezinoj visini, ali ne manja od 5,0 m

- u sklopu poslovne izgradnje mogu se kao prateći sadržaji planirati i kompatibilne djelatnosti druge namjene (javne, prometne, komunalne) kao iz članka 6. stavak 2 za izgradnju u sklopu površina M1 odnosno kao iz članka 7. stavak 2 za poslovnu izgradnju u sklopu površina M2 i koje mogu mogu biti do najviše 50% GBP osnovne poslovne namjene

- stambena namjena može se planirati do max 5% GBP osnovne poslovne namjene

- građevna čestica mora imati osiguran pristup na prometnu površinu najmanje širine kolnika od 5,5 m

- prostor za potrebna parkirališna mjesta osigurava se sukladno kao određeno u članku 19.

- najmanje 20% površine građevne čestice mora biti u prirodnom terenu/ozelenjeno/hortikulturno uređeno

- ograda građevne čestice u zoni mješovite namjene M1 može biti najveće visine 
2,5 m tako da neprovidno podnožje ograde ne može biti više od 0,75 m

- na građevnoj čestici u zoni mješovite namjene M2 ne mogu se postavljati ulične i ograde prema susjednim međama; građevna čestica poslovne izgradnje u zoni M2 oblikuje se pod građevinom i njezinim pripadajućim dijelovima (stube, pješačke i kolne rampe i slično), a okoliš postaje javna površina

- na građevnoj čestici poslovne izgradnje u zoni M1 mogu se uređivati površine sportsko-rekreacijske namjene to jest otvorena sportska igrališta; uz otvorena sportska igrališta omogućuje se postavljanje zaštitnih ograda propisane visine.

Za potencijalno opasne poslovne djelatnosti koje je moguće planirati u sklopu mješovite namjene M1 (kao određeno člankom 6. stavak 3) propisuju se i slijedeći posebni uvjeti smještaja:

- prema susjednoj građevinskoj čestici stambene i javne namjene treba se urediti zeleni pojas (tampon visokog zelenila) u širini minimalno 5,0 m

- udaljenost građevine (odnosi se i na vanjske prostore za rad) ako služi za obavljanje potencionalno opasne djelatnosti) od građevina na susjednim česticama druge namjene (osim od proizvodnih i poslovnih građevina u kojima se obavljaju potencijalno opasne djelatnosti) mora biti najmanje 20,0 m

- pratećim sadržajima smatraju se kompatibilne poslovne, prometne i komunalne djelatnosti.

Za gradnju građevina poslovne ugostiteljsko-turističke djelatnosti tipa hotel, motel, hostel i slično (građevina smještajnog tipa vrste, kategorije i standarda utvrđenog posebnim propisom) određuju se i slijedeći posebni uvjeti smještaja:

- da gustoća kapaciteta ne prelazi 100 ležaja/ha

- pratećim sadržajima smatraju se manji sportsko-rekreacijski sadržaji (teretana, fitnes, gym, kuglanje, boćanje, bazen, tenis i slično) i uslužni i slični sadržaji kompatibilni osnovnoj namjeni (uslužni saloni; frizerski, kozmetički, saune, masaže i slično), to jest sadržaji koji su svojom namjenom spojivi sa osnovnom djelatnošću i ne ometaju funkcioniranje susjednih građevina; ako se uređuju u zasebnim (pratećim) građevinama najveća etažna visina je E=Po/Su+Pr+Pk odnosno max visina V= 6,0 m; prateći sadržaji mogu biti do 30% GBP

- za građevine tipa pansion, guest house odnosno manje pojedinačne ugostiteljsko-turističke smještajne građevine koje se grade u sklopu mješovite namjene M1 primjenjuju se uvjeti smještaja i izgradnje kao određeni za individualne stambene građevine.

Sukladno utvrđenoj osnovnoj namjeni površina određuju se slijedeći uvjeti smještaja i načina gradnje građevina poslovnih djelatnosti u sklopu površina posebne namjene-vjerske (N) i površina javne namjene-višenamjenske (D):

- poslovne djelatnosti u sklopu površina posebne namjene (N) su kao određeno u članku 9. (razgraničeno po dopustivim djelatnostima za zone N1, N2, N3 i N4)

- poslovne djelatnosti u sklopu površina javne namjene (D) su kao određeno u članku 8. stavak 4

- uvjeti smještaja i načina gradnje građevina poslovnih djelatnosti u sklopu zone N1 su kao određeni za izgradnju manjih građevina u sklopu uređenja parkovnih površina iz članka 48. stavak 2

- uvjeti smještaja i načina gradnje građevina poslovnih djelatnosti u sklopu zone N2 su kao određeni za iste građevine u sklopu mješovite namjene M1 iz članka 24.

- uvjeti smještaja i načina gradnje građevina poslovnih djelatnosti u sklopu zone N3 su kao određeni za iste građevine u sklopu mješovite namjene M2 iz članka 24. Iznimno, u sklopu zone N3, kada je to nužno za poslovnu djelatnost nema ograničenja maksimalne veličine građevne čestice, uz najveći koeficijent izgrađenosti (kig)  0,3  a najmanji koeficijent izgrađenosti (kig) 0,1.

- uvjeti smještaja i načina gradnje građevina poslovnih djelatnosti u sklopu zone N4 su kao isti određeni za poslovnu namjenu K iz članka 20., osim za ugostiteljsko-turističku djelatnost kada su kao isti određeni za tu djelatnost u sklopu površina mješovite namjene M2 iz članka 24.

- uvjeti smještaja i načina gradnje građevina poslovnih djelatnosti u sklopu javne namjene (D) su kao određeni za iste građevine u sklopu mješovite namjene M2 iz članka 24.

Sukladno utvrđenoj osnovnoj namjeni površina određuju se slijedeći uvjeti smještaja i načina gradnje građevina poslovnih djelatnosti u sklopu površina stambene namjene (oznaka S):

- poslovne djelatnosti u sklopu površina stambene namjene (S) su kao iz članka 5.

- kao određeno člankom 5., poslovne djelatnosti mogu se planirati kao osnovna namjena (na zasebnim česticama) do najviše 500 m2 GBP

- najmanja veličina građevne čestice je 600 m2 a najveća 1500 m2; najveći koeficijent izgrađenosti (kig) je 0,4, a najmanji koeficijent izgrađenosti (kig) je 0,1

- na građevnoj čestici može se graditi osnovna poslovna građevina te uz istu pomoćne građevine i prateće građevine (manje poslovne građevine) u funkciji osnovne građevine

- građevine budu izgrađene na samostojeći način u odnosu na građevine na susjednim građevnim česticama

- građevna čestica mora imati osiguran pristup na prometnu površinu najmanje širine kolnika od 5,5 m

- prostor za potrebna parkirališna mjesta osigurava se na parceli sukladno kao određeno u članku 19.

- ostali uvjeti smještaja i izgradnje su kao određeni za građevine osnovne stambene namjene (individualne stambene građevine).

2.3.  Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti

Određuju se slijedeći uvjeti smještaja i načina gradnje građevina za javnu i društvenu namjenu:

- za smještaj sadržaja javne i duštvene namjene određene su površine javne namjene (D)  (sve kao određeno u članku 8.), površine posebne namjene (N) (sve kao određeno u članku 9.) i površine mješovito namjene (M2 i M1) (sve kao određeno u članku 6. i 7.)

- javna i društvena namjena može se planirati i u okvirima površina stambene namjene (S) (kao određeno člankom 5.)

- površina građevne čestice za javnu i društvenu namjenu utvrđuje se shodno potrebama te građevine i u pravilu obuhvaća zemljište ispod građevine i zemljište potrebno za redovitu uporabu građevine

- posebno se određuje da je površina građevne čestice za javnu i društvenu namjenu u sklopu površina stambene namjene (S) najviše 1500 m2, a max ukupni GBP je 500 m2, osim za predškolsku ustanovu

- na građevnoj čestici za javnu i društvenu namjenu moguće je smjestiti građevinu društvenih djelatnosti i uz nju pomoćne građevine u funkciji osnovne građevine

- da se planira samostojeća izgradnja u odnosu na građevine na susjednim građevnim česticama

- najmanja udaljenost građevine od susjednih čestica mora biti veća ili jednaka njezinoj visini, ali ne manja od 3,0 m

- kig iznosi najviše 0,5 osim za predškolske i školske ustanove koji iznosi najviše 0,3

- kis iznosi najviše 2,0 osim za predškolske i školske ustanove koji iznosi najviše 1,6

- najviša etažna visina građevina može biti E=Po/Su+Pr+2kat+Pk to jest max V=12,0 m, a iznimno više za djelove građevina (zvonik, dimnjak, vatrogasni toranj i slično) čija funkcija to zahtjeva

- max etažna visina pomoćnih građevina koje se grade uz osnovnu građevinu je E=Po/Su+Pr+Pk odnosno V=6,0 metara i mora biti usklađena sa osnovnom građevinom to jest ne smije ju nadvisiti

- u sklopu građevina javne i društvene namjene (izuzev vjerske i obrazovne) mogu se planirati prateći sadržaji

- prateći sadržaji su kao iz članka 8. stavak 4 i mogu biti do najviše 20% GBP, osim ugostiteljskih koji mogu biti najviše 10 %

- izuzetno, GBP pratećih sportsko-rekreacijskih sadržaja na građevnoj čestici obrazovne i odgojne građevine, zdravstvene građevine, građevine socijalne skrbi i slično sukladno odredbama posebnog propisa, može biti i veći

- najmanje 30% od ukupne površine građevne čestice namijenjene izgradnji odgojnih i obrazovnih (predškolskih i osnovnoškolskih) građevina, mora biti uređeno kao parkovno zelenilo

- da se građevna čestica predškolske građevine obvezatno ogradi providnom ogradom do visine od najviše 1,5 m bez detalja koji bi bili opasni po djecu i ljude

- ako se predškolske ili školske građevine grade sjeverno od postojeće građevine, njihova udaljenost od te građevine mora iznositi najmanje tri njezine visine, odnosno ako se ispred navedenih javnih građevina gradi nova građevina, njena udaljenost prema jugu od navedenih javnih sadržaja ne može biti manja od tri visine

- građevna čestica mora imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu najmanje širine kolnika od 5,5 m

- na građevinskoj čestici namijenjenoj za građevine društvenih djelatnosti, odnosno na javnoj prometnoj površini uz tu česticu potrebno je osigurati potreban broj parkirališnih mjesta za osobna vozila i autobuse sukladno posebnim normativima iz članka 19. od ukupnog broja parkirališnih mjesta, najmanje 5% mora biti osigurano za vozila invalida

- građevine moraju biti izvedene u skladu s posebnim propisima koji se odnose na arhitektonske barijere, tako da nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva

- pri projektiranju građevina preporučuju se slijedeći normativi:

| Sadržaj | Bruto površina građevine (m2) | Površina građevne čestice |
| --- | --- | --- |
| Dječji vrtić | 3 m2/djetetu | 25-35 m2/djetetu |
| Osnovna škola | 5 m2/učeniku | 30-50 m2/učeniku |
| Centar za socijalni rad | - | 25-30 m2/korisniku |
| Domovi za stare | 15 m2/korisniku | - |
| Dom umirovljenika | 38-42 m2/korisniku | 50 m2/korisniku |
| Dom zdravlja | 15 m2/stalnom stanovniku | - |
| Ambulanta | 0,04 m2/stalnom stanovniku | - |
| Za djelatnost društv. i kultur. organizacija | 0,20 m2/stalnom stanovniku | - |
| Za javne djelatnosti (pošte, banke i sl.) | 0,10 m2/stalnom stanovniku | - |

navedeni normativi određuju minimalne potrebe kvalitetnog opremanja.

2.4. Uvjeti smještaja sportsko-rekreacijske djelatnosti

Određuju se slijedeći uvjeti smještaja i načina gradnje građevina za  sportsko-rekreacijsku namjenu:

- za smještaj sadržaja sportsko-rekreacijske namjene određene su površine sportsko-rekreacijske namjene (R)  (kao određeno u članku 13.)

- sportsko-rekreacijska namjena može se planirati kao osnovna namjena i u okvirima površina drugih namjena: javne namjene (D), posebne namjene (N2 i N3), mješovite namjene (M1 i M2) i stambene namjene (S) i to na česticama max veličine 2000 m2, a za izgradnju u sklopu stambene namjene (S) određen je i max GBP 500 m2

- najmanja površina građevne čestice za sportsko-rekreacijsku namjenu je 1000 m2

- pojedinačni rekreacijski sadržaji - otvorena sportska igrališta, mogu se planirati kao osnovna namjena u sklopu uređenja površina drugih namjena na građevnoj čestici manjoj od 1000m2, ali ne manjoj od 500 m2 i uz uvjet da je max GBP 150 m2 za pomoćne (garderobe, sanitarije) i prateće (manje ugostiteljske) sadržaje; max visina V=6,0 m to jest  E=Po/Su+Pr+Pk

- na građevnoj čestici sportsko-rekreacijske namjene mogu se graditi građevine i kompleksi sportsko-rekreacijske namjene (mogu se graditi osnovne građevine i uz iste prateće i pomoćne građevine i uređivati vanjski prostori za obavljanje djelatnosti)

- da se planira samostojeća izgradnja u odnosu na građevine na susjednim građevnim česticama

- najveći koeficijent izgrađenosti (kig) je 0,4

- prateći sadržaji unutar površina sportsko-rekreacijske namjene su kao iz članka 13. stavak 2. i mogu biti do najviše 30% GBP

- najmanje 20% površine građevne čestice, odnosno cjelovito uređene površine sportsko- rekreacijskog kompleksa mora biti ozelenjeno

- najviša visina (V) sportsko-rekreacijskih građevina može biti 12,0 m, odnosno najviša etažna visina E=Po/Su+Pr+2kat+Pk, a iznimno i više za pojedine dijelove građevine građevine čija funkcija to zahtijeva

- najveća visina pomoćnih građevina i građevina za prateće sadržaje ako se grade kao posebne građevine je prizemna, uz mogućnost izgradnje podruma/suterena i potkrovlja; E=Po/Su+Pr+Pk odnosno max visina (V) je 6,0

- najmanja udaljenost građevina od susjednih čestica mora biti veća ili jednaka njezinoj visini, ali ne manja od 4,0 m

- omogućuje se smještaj otvorenih sportskih igrališta na međama

- omogućuje se postavljanje providne ograde na granici građevne čestice najveće visine od 2,0 m, odnosno zaštitnih ograda propisane visine uz otvorena sportska igrališta

- građevna čestica, odnosno sportsko-rekreacijski kompleks mora imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu najmanje širine kolnika od 5,5 m

- na građevinskoj čestici, odnosno na javnoj prometnoj površini uz tu česticu potrebno je osigurati potreban broj parkirališnih mjesta za osobna vozila i autobuse sukladno posebnim normativima iz članka 19. od ukupnog broja parkirališnih mjesta, najmanje 5% mora biti osigurano za vozila invalida

- građevine moraju biti izvedene u skladu s posebnim propisima koji se odnose na arhitektonske barijere, tako da nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva.

2.5. Uvjeti smještaja stambenih građevina

Građevina individualne stambene izgradnje (individualna stambena građevina) je obiteljska stambena građevina s najviše dvije odvojene stambene jedinice i ukupne GBP najviše 400 m2, te višeobiteljska građevina s najviše četiri stambene jedinice i ukupne GBP najviše 700 m2.

Određuju se slijedeći uvjeti za smještaja i gradnju inividualnih stambenih građevina:

- za smještaj individualnih stambenih građevina određene su površine stambene (S) i mješovite namjene (M1)

- individualne stambene građevine mogu se graditi kao slobodnostojeće, poluugrađene ili ugrađene građevine

- za slobodnostojeću (samostojeću) izgradnju  najmanja površina građevne čestice je 300 m2 (minimalna širina građevne čestice je 12 m), a najveća površina je 1100 m2; najveći koeficijent izgrađenosti (kig) je 0,4, a najmanji koeficijent izgrađenosti (kig) je 0,1; najveći je koeficijent iskoristivosti (kis) je 1,6

- za poluugrađenu (dvojnu) građevinu, najmanja površina građevne čestice  je 200 m2 (minimalna širina građevne čestice je 10m),  a najveća površina je 900 m2; najveći koeficijent izgrađenosti (kig) je 0,4, a najmanji koeficijent izgrađenosti (kig) je 0,1; najveći je koeficijent iskoristivosti (kis) je 1,6

- za ugrađenu građevinu (skupnu/u nizu), najmanja površina građevne čestice je 125 m2 (minimalna širina građevne čestice je 5 m, a maximalna 10 m), najveća površina građevne čestice je 500 m2; najveći koeficijent izgrađenosti (kig) je 0,5, a najmanji koeficijent izgrađenosti (kig) je 0,2; najveći koeficijent iskorištenosti građevinske čestice (kis) je 2,0

- na građevnoj čestici individualne stambene građevine mogu se graditi i uređivati prostori za pomoćne i prateće sadržaje

- pomoćni i prateći sadržaji mogu biti u sklopu osnovne stambene građevine i/ili u zasebnim građevinama uz osnovnu stambenu građevinu

- pomoćni sadržaji su kao iz članka 3. alineja 4, odnosno što služe redovitoj upotrebi osnovne stambene građevine (garaže, drvarnice, spremišta, nadstrešnice, kotlovnice i drugo)

- prateći sadržaji na čestici u zoni stambene namjene (S) su kao iz članka 5. stavak 2 i mogu biti do najviše 20% ukupnog GBP

- prateći sadržaji na čestici u zoni mješovite namjene (M)1 su kao iz članka 6. stavak 2 i mogu biti do najviše 40% ukupnog GBP

- pomoćni odnosno prateći sadržaji u zasebnim građevinama mogu se graditi prislonjeni uz osnovnu građevinu na poluugrađeni način, kao samostojeće građevine i na međi kao dvojne građevine, uz uvjet da je zid prema prema istoj građevini na susjednoj građevnoj čestici izveden od vatrootpornog materijala, da nisu izvedeni nikakvi otvori prema susjednoj čestici, da se odvod krovne vode i snijega riješi na pripadajuću građevnu česticu

- posebno se određuje za prateće potencijalno opasne poslovne djelatnosti koje se mogu planirati u sklopu mješovite namjene (M)1 (kao određeno člankom 6. stavak 3), da se mogu graditi kao samostojeće građevine udaljene od osnovne stambene građevine najmanje 10,0 m; prateća građevina za potencionalno opasne djelatnosti (odnosi se i na vanjske prostore za rad ako služe za obavljanje potencionalno opasne djelatnosti) mora biti udaljena od susjednih čestica najmanje za visinu građevine, ali ne manje od 5,0 m, a od građevina na susjednim građevnim česticama (osim građevina u kojima se obavljaju potencijalno opasne djelatnosti), najmanje 20,0 m

- ako je to nužno za prateću djelatnost, veličina građevne čestice za slobodnostojeću izgradnju može biti i veća od prethodno određenih 1100 m2  i to najviše 3000 m2 uz max koeficijent izgrađenost 0,3; predmetno se odnosi samo na nedovršene i pretežito nedovršene dijelove naselja (neizgrađeno), kao i na već dovršene i pretežito dovršene dijelove (kod interpolacije/kod već utvrđene  parcelacije)

- najveća etažna visina (E) individualnih stambenih građevina može biti E=Po/Su+Pr+2+Ptk (prizemlje i 2 kata, uz mogućnost izgradnje podruma i/ili suterena i potkrovlja), maksimalna visina može biti (V) 12,0 m

- najveća etažna visina zasebne pomoćne odnosno građevine za prateće sadržaje je E=Po/Su+Pr+Pk (prizemna uz mogućnost podruma/suterena i potkrovlja) odnosno maximalna visina V=6,0 m; visina ovih građevina može biti i viša ukoliko to uvjetuje njihova funkcija, ali ne smije nadvisiti osnovnu stambenu građevinu

- minimalno 20% površine građevinske čestice mora biti u prirodnom terenu (ozelenjeno)

- najmanja udaljenost slobodnostojećih građevina i dijelova građevine od međe susjedne građevne čestice je 3,0 m

- potreban broj PGM određuje se prema kriteriju minimalno 1PGM/1 stan; za druge namjene (prateće poslovne sadržaje) prema posebnim normativima iz članka 19.

- pomoćna građevina-garaža može se izgraditi i na regulacijskom pravcu ako ne postoji mogućnost izgradnje garaže u njenoj dubini i ako je građevna čestica na strmom terenu, uz uvjet da je preglednost na tom dijelu takva da korištenje takve garaže ne ugrožava javni promet ili da posebnim propisom nije drugačije određeno

- postojeći prateći sadržaji koji nisu kompatibilni stanovanju mogu se zadržati bez mogućnosti širenja, s tendencijom prenamjene u namjenu primjerenu stanovanju.

Građevina višestambene izgradnje (višestambena građevina) je građevina s najmanje pet (5) odvojenih stambenih jedinica.

Određuju se slijedeći uvjeti za smještaj i gradnju višestambenih građevina:

- za smještaj višestambenih građevina određene su površine mješovite namjene M1 (kao određeno u članku 6.) i mješovite namjene M2 (kao određeno u članku 7.)

- višestambene građevine mogu se planirati i u sklopu površina posebne namjene N3 (kao određeno u članku 9.)

- minimalna veličina građevne čestice iznosi 600 m2 , a  maksimalna 2000 m2

- višestambene građevine grade se kao samostojeće građevine

- na građevnoj čestici mogu se uz osnovnu višestambenu građevinu graditi i uređivati  prostori za pomoćne sadržaje (u sklopu osnovne višestambene građevine i/ili u zasebnim građevinama uz osnovnu stambenu građevinu)

- pomoćni sadržaji su kao iz članka 3. alineja 4, odnosno što služe redovitoj upotrebi osnovne građevine (garaže, drvarnice, spremišta, nadstrešnice, kotlovnice i drugo)

- dijelovi višestambene građevine mogu se koristiti za prateće sadržaje

- prateći sadržaji su kao iz članka 6. stavak 2 odnosno kao iz članka 7. stavak 2 i mogu biti na čestici u zoni mješovite namjene M1 do najviše 40% GBP, a na čestici u zoni mješovite namjene M2 i posebne namjene N3 mogu biti do 50% GBP

- na čestici u zoni mješovite namjene M2 prizemna etaža obvezatno se osigurava za prateće sadržaje

- najveći koeficijent izgrađenosti (kig) je 0,3

- najveći je koeficijent iskoristivosti (kis) je 1,5

- na građevnoj čestici višestambene izgradnje ne mogu se postavljati ulične i ograde prema susjednim međama

- građevna čestica oblikuje se pod građevinom i njezinim pripadajućim dijelovima (stube, pješačke i kolne rampe i sl.), a okoliš postaje javna površina

- najveća etažna visina je E=Po/Su+Pr+2kat+Pk odnosno najviša visina V=14,0 m za izgradnju u sklopu površina M2

- najveća etažna visina je E=Po/Su+Pr+2kat+Pk odnosno najviša visina V=12,0 m za izgradnju u sklopu površina M1 i N3

- minimalno 20% površine građevinske čestice mora biti u prirodnom terenu (ozelenjeno)

- najmanja udaljenost građevina od susjednih čestica mora biti veća ili jednaka njezinoj visini, ali ne manja od 5,0 m

- moguć je i drugačiji odnos građevine prema međi uz uvjet da je međusobna udaljenost građevina jednaka zbroju polovica njihovih visina

- potreban broj PGM određuje se prema kriteriju 1PGM/1 stan ili 1 PGM/50 m2 GBP, s tim da se uzima onaj kriterij koji osigurava veći broj PGM; za druge namjene (prateće sadržaje) prema posebnim normativima iz članka 19.

- kod rekonstrukcije, odnosno prenamjene i dogradnje neophodne za funkcioniranje građevine, najveći koeficijent izgrađenosti može biti do max 0,5 pod uvjetom da se rekonstrukcijom, odnosno prenamjenom i dogradnjom ne remeti funkcioniranje postojeće građevine kao i susjednih građevina (da je u skladu sa odrednicama koje se odnose na minimalne udaljenosti od javne prometne površine, susjedne međe i drugih građevina, te da bude oblikovano u skladu s okolinom).

3. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

Javnu infrastrukturnu mrežu čine linijske i površinske građevine i uređaji prometnog, telekomunikacijskog, energetskog i vodnogospodarskog sustava, a njihove vrste i uvjeti gradnje određeni su posebnim propisima.

Sve prometne građevine moraju se planirati, graditi i opremati sukladno posebnim propisima određenim prometno-tehničkim i sigurnosnim standardima i obavezno je zadovoljiti uvjete zakona o njihovom planiranju i građenju.

Kod planiranja i izvođenja građevina i uređaja komunalne infrastrukture potrebno se pridržavati posebnih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata i uređaja, te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

3.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Na kartografskom prikazu broj 1. Korištenje namjena površina, Planom su sukladno posebnom propisu određene površine željezničke prometne infrastrukture i to za:

- 	željezničku prugu za regionalni promet R202: Varaždin-Koprivnica-Virovitica-Osijek-Dalj

-	službeno mjesto na željezničkoj pruzi R202: željeznički kolodvor Ludbreg (oznaka ŽK).

Uvjeti rekonstrukcije i izgradnje željezničke infrastrukture u sklopu ovih površina, određeni su Zakonom o sigurnosti i ineroperabilnosti željezničkog sustava (NN broj 82/13):

- Pružni pojas; je pojas kojega čini zemljište ispod željezničke pruge odnosno kolosijeka, između kolosijeka i pokraj krajnjih kolosijeka s obje strane željezničke pruge, na udaljenosti od najmanje 8 m, odnosno najmanje 6 m ako željeznička pruga prolazi kroz naseljeno mjesto, mjereno vodoravno od osi krajnjega kolosijeka, kao i pripadajući zračni prostor

- Zaštitni pružni pojas; je pojas kojega čini zemljište s obje strane željezničke pruge, odnosno kolosijeka, na udaljenosti od 100 m, mjereno vodoravno od osi krajnjega kolosijeka sa svake strane, kao i pripadajući zračni prostor

U pružnom pojasu iz prethodnog stavka mogu se graditi samo željezničke infrastrukturne građevine i postavljati samo željeznička infrastrukturna postrojenja i oprema, a iznimno uz prethodnu suglasnost upravitelja infrastrukture se mogu graditi građevine i postavljati postrojenja i oprema korisnika prijevoza koji su namijenjeni utovaru, pretovaru i istovaru stvari u željezničkom prijevozu.

U zaštitnom pružnom pojasu iz prethodnog stavka mogu se graditi objekti i postrojenja na određenoj udaljenosti od željezničke pruge, ovisno o njihovoj vrsti i namjeni, te saditi drveće, prema posebnim uvjetima koji osiguravaju sigurnost ljudi i prometa. Posebne uvjete u smislu ovoga stavka za građenje u zaštitnom pružnom pojasu određuje upravitelj infrastrukture (HŽ; Hrvatske željeznice - javno tijelo nadležno za željeznički promet).

Osim kao određeno prethodnim člankom u sklopu željezničkog kolodvora Ludbreg mogu se graditi i uređivati prostori za prateće sadržaje; poslovne, trgovačke i uslužne, ugostiteljske (uključivo i manje smještajne kapacitete), javna parkirališta i drugi slični sadržaji kompatibini osnovnoj namjeni sukladno odredbama posebnog propisa. Uvjeti  smještaja i načina gradnje u sklopu površina ŽK Ludbreg su slijedeći:

- prometna površina željezničkog kolodvora iz kartografskog prikaza određuje površinu zahvata to jest veličinu građevne čestice željezničkog kolodvora

- na čestici/unutar zahvata mogu se graditi građevine i kompleksi građevina to jest mogu se graditi osnovne prometne građevine i uz iste pomoćne i prateće građevine i uređivati vanjski prostori za obavljanje djelatnosti

- najveći koeficijent izgrađenosti čestice (kig) iznosi 0,5

- najveći koeficijent iskorištenosti građevinske čestice (kis) je 2,5

- da građevine budu izgrađene na samostojeći način u odnosu na građevine na susjednim građevnim česticama

- najveća etažna visina građevina je E=Po/Su+Pr+2kat+Pk; najviša visina V može biti 12,0 m, a iznimno i više za pojedine dijelove građevine čija funkcija to zahtijeva

- građevna čestica mora imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu najmanje širine kolnika od 5,5 m

- građevine moraju biti izvedene u skladu s posebnim propisima koji se odnose na arhitektonske barijere, tako da nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva

- na čestici, odnosno na javnoj prometnoj površini uz tu česticu potrebno je osigurati potreban broj parkirališnih mjesta sukladno posebnim propisima; potreban broj parkirališnih mjesta za prateće djelatnosti osigurava se sukladno posebnim normativima iz članka 19.

Na kartografskom prikazu broj 1. Korištenje i namjena površina i 2.1. Promet, određene su  javne prometne površine za cestovni promet to jest prometnice osnovne javne ulične mreže, definirane prometnim koridorima za izgradnju i rekonstrukciju prometnice odnosno definirane osima i profilom  prometnice.

Unutar koridora prometnice planira se izgradnja/rekonstrukcija prometnica sukladno Planom definiranom profilu prometnice (na kartografskom prikazu broj 2.1.), što uključuje minimalne standarde za kolni promet (minimalnu širinu kolnika 7,0 m za glavne gradske, 6,0 m za sabirne i 5,5 za ostale ulice) i adekvatno opremanje nogostupima (minimalno obostrano 1,5 m), te sukladno važećim standardima i propisima opremanje prometnice kako će se definirati projektom prometnice (biciklističke trake, zaustavne trake, parkirališne trake, trake za lijeve i desne skretače, trake za javni prijevoz, autobusna stajališta, ugibališta, signalizacija, zeleni pojas).

Kod izrade projekta (izvedbeno-tehnička dokumentacija), moguća su manja odstupanja od elemenata utvrđenih ovim Planom (ako se temeljem projekta prometnice ustanovi potreba prilagođavanja tehničkim uvjetima odnosno uvjetima na terenu).

Trase planiranih cesta na obje obale rijeke Bednje sjeverno od željezničke pruge, moraju biti izvedene na potrebnoj visini nasipa ukoliko se idejnim rješenjem, koje će izraditi Hrvatske vode, dokaže da inundacijski pojas rijeke Bednje nije dostatan za izgradnju protupoplavnih nasipa nego je za njihovu izgradnju potrebna i trasa planiranih cesta.

Osim kao određeno na kartografskim prikazima za osnovnu javnu uličnu mrežu, propisuju se opći uvjeti rekonstrukcije i izgradnje ulične mreže (i za ulice koje nisu posebno naznačene na kartografskom prikazu; novoplanirane i postojeće):

- ulice moraju imati najmanju širinu kolnika 5,5 m (za dvije vozne trake); ulica i koja je sukladno posebnom propisu kategorizirana kao javna državna ili županijska cesta, mora imati najmanju širinu kolnika 6,0 m (za dvije vozne trake); ulica sa jednom voznom trakom i to najmanje širine kolnika 4,5 m (za jednosmjerni promet) može se planirati samo iznimno do najviše 200 m dužine

- slijepa ulica može biti najviše dužine do 100 m; na završetku slijepe ulice potrebno je izvesti okretište koje će svojim tehničkim karakteristikama zadovoljavati uvjetima prometovanja intervencijskim vozilima, te vozilima za odvoz otpada

- uz kolnik ulice treba predvidjeti uređenje nogostupa za kretanje pješaka u širini ne manjoj od 1,5 m (obostrano).

- udaljenost regulacijskog pravca od osi prometnica ne može biti manja od 4,0 m; udaljenost regulacijskog pravca od osi ulice koja je javna cesta mora biti najmanje 10,0 m za državnu cestu, 8,0 m za županijsku i 5,0 m za lokalnu cestu

- izuzetak od navedenog u ovom članku moguć je gdje su elementi postojećih ulica već definirani na način da nije moguće njihovo uređenje kao prethodno navedeno to jest koje se ne mogu rekonstruirati tako da zadovolje kriterije iz ovog članka

- sve postojeće ulice koje ne mogu zadovoljiti kriterije iz ovog članka moraju se rekonstruirati sukladno zakonskim standardima (minimalno je da zadovolje uvjetima vatrogasnog puta određenog posebnim propisom).

Način uređenja javnih prometnih površina predviđa u koridorima prometnica sukladno važećim standardima i propisima adekvatno opremanje prometnice; prometne trake (kolne), nogostupi, biciklističke trake, zaustavne trake, parkirališne, trake za lijeve i desne skretače, trake za javni prijevoz, autobusna stajališta, ugibališta, signalizacija, odnosno kako će se definirati projektom prometnice.

Način uređenja javnih prometnih površina predviđa u koridorima prometnica i uređenje zaštitnog zelenila (visokog i niskog; drvored, zeleni pojas niske vegetacije, travnjak, cvjetnjak) te postavljanje odgovarajuće urbane opreme. Način uređenja javnih prometnih površina omogućuje i postav privremenih građevina (kioska, zaklona, i slično te informativnih i reklamnih punktova, skulptura, fontana i slično).

U koridorima prometnica (u trupu prometnice) osigurava se smještaj i vođenje građevina i instalacija komunalne infrastrukture (telekomunikacije, elektroopskrba, plinoopskrba, vodoopskrba i odvodnja). U koridorima prometnica (uz prometnicu) smještavaju se i prometne građevine u funkciji korištenja i održavanja prometnica (benzinske postaje, odlagališta opreme, parkirališta i slično).

U postupku utvrđivanja uvjeta uređenja za zahvate u prostoru na javnoj cesti i unutar zaštitnog pojasa javne ceste sukladno posebnom propisu (Zakon o cestama), potrebno je prethodno zatražiti posebne uvjete nadležne uprave za ceste.

Javne pješačke i biciklističke staze, mogu se osim u koridorima javnih prometnica, graditi i uređivati i u sklopu drugih površina (površina drugih osnovnih namjena).

Površine za kretanje pješaka mogu se graditi i uređivati kao pješačke ulice, putevi, stube, staze, šetnice, pothodnici, nathodnici, prolazi, i moraju biti dovoljne širine ne uže od 1,5 m.

Najmanja širina biciklističke staze ili trake za jedan smjer vožnje je 1,0 m, a za dvosmjerni promet 1,60 m. Uzdužni nagib biciklističke staze ili trake, u pravilu, nije veći od 4 %.

Uz sve sadržaje (posebno javne) s većim brojem korisnika (posjetilaca/zaposlenika) treba predvidjeti postavu biciklističkih parkirališta.

Na kartografskom prikazu broj 1. Korištenje i namjena površina i 2.1. Promet, određena je površina javnog prometnog terminala - autobusnog kolodvora Ludbreg (oznaka AK).

Osim građevina i objekata cestovne prometne infrastrukture kao određeno posebnim propisom, u sklopu autobusnog kolodvora Ludbreg mogu se graditi i uređivati prostori za prateće sadržaje; trgovačke i uslužne, ugostiteljske (uključivo i manji smještajni kapaciteti), javna parkirališta i druge javne i poslovne sadržaje kompatibilne osnovnoj namjeni sukladno odredbama posebnog propisa.

Uvjeti  smještaja i načina gradnje u sklopu površine AK Ludbreg su slijedeći:

- prometna površina autobusnog kolodvora iz kartografskog prikaza određuje površinu zahvata to jest veličinu čestice autobusnog kolodvora

- na čestici/unutar zahvata mogu se graditi građevine i kompleksi građevina to jest mogu se graditi osnovne građevine i uz iste pomoćne i prateće građevine i uređivati vanjski prostori za obavljanje djelatnosti

- najveći koeficijent izgrađenosti čestice (kig) iznosi 0,5

- najveći koeficijent iskorištenosti građevinske čestice (kis) je 2,5

- da građevine budu izgrađene na samostojeći način u odnosu na građevine na susjednim građevnim česticama

- najveća etažna visina građevina je E=Po/Su+Pr+2kat+Pk; najviša visina V može biti 12,0 m, a iznimno i više za pojedine dijelove građevine čija funkcija to zahtijeva

- građevna čestica mora imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu najmanje širine kolnika od 5,5 m

- građevine moraju biti izvedene u skladu s posebnim propisima koji se odnose na arhitektonske barijere, tako da nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva

- na čestici, odnosno na javnoj prometnoj površini uz tu česticu potrebno je osigurati potreban broj parkirališnih mjesta za osobna vozila i autobuse sukladno posebnim propisima; potreban broj parkirališnih mjesta za prateće djelatnosti osigurava se sukladno posebnim normativima iz članka 19.

Stajališta javnog prijevoza, odnosno autobusna stajališta, smještavaju se u koridorima javnih cesta i ulica u skladu s posebnim propisom i kako su određeni koridori javnog prijevoza. Na stajalištima javnog prijevoza potrebno je predvidjeti i postavu nadstrešnica za zaklon putnika.

Za izgradnju i uređenje javnih parkirališta i garaža koji se grade kao osnovne građevine na zasebnoj čestici propisuju se posebni uvjeti:

- površina građevne čestice za javno parkirališta utvrđuje se sukladno potrebnom broju parkirališnih mjesta uključivo i manipulativne prostore; koeficijent izgrađenosti (kig) je 1,0

- površina čestice javne garaže iznosi minimalno 600 m2, a maksimalno 2000 m2; najveći koeficijent izgrađenosti (kig) je 0,5, a najmanji (kig) je 0,1

- građevina javne garaže bude izgrađena na samostojeći način

- najviša visina vijenca građevine javne garaže može iznositi 7,0 m, odnosno dvije nadzemne etaže (Pr+1), uz mogućnost izgradnje dvije podzemne etaže

- krovovi javnih garaža se mogu koristiti za smještaj parkirališnih mjesta

- najmanja udaljenost građevina javne garaže od susjednih čestica mora biti veća ili jednaka njezinoj visini ali ne manja od 5,0 m

- najmanje 20% površine građevne čestice javne garaže mora biti u prirodnom terenu (ozelenjeno),

- javne garaže se mogu graditi u sklopu građevina druge namjene (kompatibilne poslovne i javne i društvene namjene) do max 40 % GBP u skladu s uvjetima za građevine osnovne namjene

- javna parkirališta se mogu uređivati na ravnim krovovima drugih građevina (kompatibilne poslovne i javne i društvene namjene), ako za to postoje uvjeti

- javne garaže ne mogu se graditi u sklopu površina stambene namjene S, a u sklopu parkovnih površina Z i posebne namjene N1 mogu se izvoditi samo kao podzemne sa izgradnjom nadzemnih dijelova kao što su natkrivene ulazne i izlazne kolne rampe, pješački ulazi i izlazi (stubišta) i postrojenja dizala; za nadzemne djelove maximalna visina  V=6,0 m

- od ukupnog broja javnih parkirališnih mjesta, najmanje 5% mora biti osigurano za vozila invalida

- na svakih 50 javnih parkirališnih mjesta potrebno je osigurati 1 parkirališno mjesto za autobus

- građevna čestica mora imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu najmanje širine kolnika od 5,5 m.

Izgradnja benzinskih postaja s pratećim sadržajima omogućuje se sukladno posebnim propisima i uz suglasnost nadležnih službi u koridoru javnih cesta i treba biti koncipirana tako da:

      - GBP može iznositi najviše 500 m2 uključivo i prateće sadržaje; u GBP građevina se ne uračunavaju površine za smještaj agregata, skladišta boca za plin, podzemnih tankova, te površine ispod nadstrešnica

      - etažna visina građevina je prizemna (E=Pr), najveća visina (V) je 4,5 m, krov može biti izveden kao kosi nagiba do 30o ili ravni

      - pratećim sadržajima smatraju se sadržaji u funkciji cestovnog prometa (trgovački i ugostiteljski sadržaji, praonica osobnih automobila, sanitarije)

      - parkirališne površine potrebno je dimenzionirati prema normativima iz članka 19. koji su određeni za trgovačke i ugostiteljske djelatnost

      - građevna čestica mora imati osiguran neposredan pristup na javnu prometnu površinu najmanje širine kolnika od 5,5 m.

Osim kao određeni na kartografskom prikazu u sklopu površina prometnog infrastrukturnog sustava, trgovi i druge veće pješačke površine mogu se planirati unutar površina određenih za drugu osnovnu namjenu.

Javni trg odnosno javnu pješačku površinu, potrebno je urediti ugradnjom primjerenih elemenata urbane opreme, javne rasvjete, uređenjem partera, elementima hortikulturnog uređenja i slično. Način uređenja uključuje i postav privremenih građevina (kioska, paviljona, zaklona, terasa ugostiteljskih objekata i sl., informativnih i reklamnih punktova, skulptura, fontana i sl.).

Način uređenja javnog trga uključuje i izgradnju manjih građevina, sanitarno-higijenskog standarda, ugostiteljskih, javnih (informativni centri i slično) i drugih sličnih sadržaja u građevinama najveće etažne visine E= Po/Su+Pr+Ptk odnosno maksimalne visine  V=5,5 m.

3.2.  Uvjeti gradnje elektroničke komunikacijske mreže

Planom je predviđeno povećanje kapaciteta nepokretne elektroničke komunikacijske mreže tako da se osigura dovoljan broj telefonskih priključaka svim kategorijama korisnika kao i najveći mogući broj spojnih veza.

Razmještaj građevina i objekata telekomunikacijske mreže prikazan je na kartografskom prikazu broj 2.2. Pošta i telekomunikacije.

Tehničko rješenje telekomunikacijskog sustava očituje se u dogradnji postojeće infrastrukture izvedene na području; izgradit će se novi dijelovi distributivne telekomunikacijske kanalizacije (DTK), dovoljnog kapaciteta i fleksibilnosti da pokrije sve buduće potrebe Grada.

DTK mreža podzemnih plastičnih cijevi i montažnih zdenaca za potrebe razvoda i zaštite instalacija TK kabela i kabelske TV, izgradit će se sukladno propisima, pravilnicima, uputama i preporukama u pogledu dubine polaganja, osiguravanja propisanih razmaka od drugih instalacija, te osiguranja vertikalnih razmaka kod križanja s drugim instalacijama.

DTK će se izvoditi podzemno u pravilu u koridorima prometnica. Glavni kabeli kroz distributivnu telefonsku kanalizaciju (DTK) u pravilu se vode jednostrano ispod pješačkog hodnika, a zdenci će se postavljati na pravcima uvoda cijevi u građevine te na mjestima razdvajanja ili skretanja trase. Daljni razvod mreže do krajnjih korisnika izvoditi će se prema stvarno utvrđenim potrebama.

Uz trasu elektroničke komunikacijske infrastrukture moguća je postava potrebnih građevina i uređaja (male zgrade, vanjski kabinet - ormarić i slično, sve sukladno posebnim stručnim uvjetima za smještaj ove vrste uređaja; za smještaj UPS-a potrebno je osigurati cca 20 m2 prostora s mogućnošću neometanog pristupa servisnih vozila, za smještaj telefonske govornice 1 m2).

Za izgradnju glavnih trasa distributivne telekomunikacijske kabelske kanalizacije po javnim površinama koriste se cijevi PVC Ø 110, PHED Ø 75 i PEHD Ø 50. Za odvajanje, ulazak mreže u objekt te skretanje, koriste se montažni HT zdenci tipa MZD1, MZD2 i MZD3. Dimenzije rova za polaganje cijevi iznose prosječno 0,4x0,8 osim preko kolnika 0,4x0,1,2m. Za odvajanje preko kolnika se koriste HT zdenci s nastavkom (MZD1E, MZD2E, MZD3E).

Dinamika telekomunikacijskog opremanja područja biti će prilagođena faznosti izgradnje. Uvjete (tehnička rješenja) za povezivanje novoplaniranih građevina na javnu telekomunikacijsku mrežu (za izgradnju privodne distributivne kanalizacije) davati će davatelj javnih komutacijskih usluga (telekomunikacijski operater) na području (nadležnan za građenje, održavanje i eksploatiranje DTK mreže) na zahtjev investitora tj. korisnika.

Pri projektiranju i izvođenju TK infrastrukture obvezatno se pridržavati važećeg Zakona o elektroničkim komunikacijama kao i drugih važećih propisa.

Prilikom izrade projektne (izvedbene) dokumentacije,  trase i lokacije  određene ovim Planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da narušavaju opću koncepciju Plana.

U svrhu izgradnje pokretne elektroničke komunikacijske mreže utvrđuju se slijedeći uvjeti smještaja:

1.	uvjetuje se gradnja jednog samostojećeg antenskog stupa takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora, odnosno prema tipskom projektu koji je potvrđen rješenjem nadležnog ministarstva

2.	visina stupa određuje se prema uvjetima na terenu, a u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba određenim posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishođenja lokacijske dozvole.

Za pristupni put samostojećem antenskom stupu radi gradnje stupa, postavljanja i održavanja opreme, moguće je koristiti postojeće prometne površine koje se kao takve u naravi koriste. Moguće je koristiti i novi prikladni pristupni put koji vodi do prometne površine, odnosno one koja se kao takva u naravi koristi.

Detaljni položaj samostojećeg antenskog stupa/antenskog prihvata odredit će se lokacijskom dozvolom prema posebnim propisima, pravilima struke i odredbama ovog Plana. U postupku ishođenja lokacijske dozvole potrebno je pribaviti uvjete tijela nadležnih za zaštitu prirode, zaštitu kulturne baštine, okoliša i krajobraza, te tijela nadležnih za sigurnost, zaštitu i spašavanje, kao i drugih tijela određenih posebnim propisima, a stranka u tom postupku je i jedinica lokalne samouprave sukladno važećim propisima.

Pri određivanju detaljnog položaja samostojećeg antenskog stupa/prihvata iz prethodne alineje, primjenjuju

se sljedeći uvjeti:

-	samostojeći antenski stup/prihvat ne smije se graditi unutar područja pretežito stambene namjene, osim u slučajevima kada nije moguće odabrati drugu lokaciju radi konfiguracije naselja i tehničkih karakteristika mreža elektroničke komunikacije, a što se dokazuje dokumentacijom iz prethodnog stavka,

-	samostojeći antenski stup/prihvat ne smije se graditi/postavljati na prostorima/građevinama namijenjenim za zdravstvene, socijalne, predškolske i školske sadržaje kao i druge građevine koje su na manjoj udaljenosti od 50 metara od tih građevina,

-	ukoliko je neophodno graditi samostojeći antenski stup unutar građevinskog područja, prioritetno odabrati smještaj unutar područja gospodarske, komunalno-servisne, infrastrukturne i sl. namjene,

-	poštivati zatečene prirodne vrijednosti i ograničenja,

-	poštivati karakteristične i vrijedne vizure, slike mjesta i ambijentalne vrijednosti,

-	za postavljanje na kulturnim dobrima odnosno unutar područja zaštite, potrebno je ishoditi suglasnost nadležne uprave za zaštitu kulturnih dobara

Dopušteno je postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (antenski prihvati) na postojeće građevine u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishođenja provedbenog akta, te uz slijedeće uvjete:

1.	nije dozvoljeno postavljanje rešetkastog, veća samo stupnog nosača,

2.	najveća dozvoljena visina nosača može iznositi 1/3 ukupne visine građevine, čija je etažna visina

manja ili jednaka E=4, odnosno 5,0 m na građevinama više etažne visine.

Razmještaj jedinica poštanske mreže (poštanskih ureda) odnosno ustrojavanje novih određen je posebnim propisima i sukladno potrebama konzuma.

3.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

Razmještaj građevina i objekata plinoopskrbne mreže prikazan je na kartografskom prikazu broj 2.3. Plinoopskrba.

U loklanoj distributivnoj plinskoj mreži predviđa se rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih građevina i uređaja distribucijskog sustava; planira se daljne proširenje distributivne mreže koja se opskrbljuje preko primopredajne stanice MRS1 u Kućanu Ludbreškom kapaciteta 5000 Nm3 /h plina, p = 3 bara.

U lokalnoj mreži distribucija plina je niskotlačnim plinovodima (NTP) radnog tlaka 3 bara, sa redukcijom tlaka kod potrošača na potreban pritisak (redukcija za manje potrošaće kućnim regulatorima na kućnom priključku, a za veće potrošaće lokalnim redukcionim stanicama) sukladno uvjetima distributera na području (“Termoplin” d.d., Varaždin).

Razvodi NTP (distribucijskog plinovoda) u pravilu se polažu u koridorima prometnica. NTP će se polagati podzemno na dubini s nadslojem minimalno 1 metar. Širina rova je 50 cm. Preferira se izvedba NTP od polietilenskih cijevi i fitinga kvalitete PE 100 klasa SDR11. Sva horizontalna i vertikalna skretanja plinovoda treba projektirati tako da se koriste standardna koljena od 30°, 45° i 90°, odnosno kada je moguće savijanjem cijevi u dopuštenim granicama. Minimalna sigurnosna udaljenost od objekta za NTP je 1 metar. Sve mjere zaštite i u odnosu na druge podzemne instalacije trebaju biti u skladu s propisima i uz suglasnost vlasnika druge instalacije. Na visini cca 50 cm iznad plašta cijevi treba obavezno postaviti plastičnu traku za obilježavanje plinovoda (žute boje i mora sadržavati tekst koji upućuje na prisustvo plinovoda).

Uvjete (tehnička rješenja) za povezivanje građevina na javnu distributuvnu mrežu (za izgradnju privodne distributivne kanalizacije/kućnog priključka) davati će distibuter. Dubina polaganja NTP plinovoda za kućne priključke nije manja od 80 cm, širina rova je 30 cm.

Područjem prolazi dio sustava državnih magistralnih plinovoda i to MP Budrovac - Varaždin 1 (DN 300, p=50 bara) i MP Ludbreg - Koprivnica (DN 500, p=50 bara). Sukladno razvojnim programima državnog  transportnog  plinskog sustava planira se izgradnja još jednog magistralnog plinovoda u koridoru postojećih.

Sukladno posebnom propisu utvrđuje se zaštitni koridor magistralnog plinovoda (i kao označeno na kartografskom prikazu 3):

- 30 m od osi plinovoda; zaštitni pojas naseljenih zgrada u kojem se ne dozvoljava izgradnja novih građevina,

- 200 m od osi plinovoda u kojem gustoća izgrađenosti utječe na proračun sigurnosti plinovoda,

a unutar ovih koridora mogući su zahvati u prostoru uz prethodnu suglasnost i određene posebne uvjete od strane tijela nadležnog za taj plinovod.

Planiranje, izgradnja i korištenje građevina za transport plina mora biti u skladu s posebnim propisima za ove vrste građevina.

Trase i lokacije uređaja plinoopskrbne mreže određene ovim Planom su usmjeravajućeg značaja i razrađivati će se odgovarajućom stručnom projektnom dokumentacijom. Prilikom izrade projektne (izvedbene) dokumentacije,  trase i lokacije  određene ovim Planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da narušavaju opću koncepciju Plana.

Razmještaj građevina i objekata elektroenergetske mreže prikazan je na kartografskom prikazu broj 2.4. Elektroopskrba.

Objekti i uređaji 35 kV naponskog nivoa na području obuhvata plana su TS 35/10 kV Ludbreg te dalekovodi 35 DkV TS Ludbreg - TS Selnik i 35 DkV TS Ludbreg-TS Rasinja.

Planom se sukladno posebnom propisu osigurava zaštitni koridor 35 kV dalekovoda u širini 50 m (25 m obostrano od osi dalekovoda kao označeno na kartografskom prikazu broj 3) i korištenje i uređenje prostora unutar ovog koridora treba biti u skladu s posebnim propisima i uvjetima upravitelja infrstrukture (za sve zahvate i izgradnju potrebno je ishoditi uvjete distributera HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., „Elektra“ Koprivnica).

Elektroopskrba unutar obuhvaćenog prostora predviđa se dogradnjom postojeće srednjenaponske (10/20 kV) mreže izvedene na području sukladno uvjetima distributera (HEP ODS d.o.o., „Elektra“ Koprivnica). Sva srednjenaponska mreža treba biti predviđena za 20 kV napon.

Za napajanje potrošača obuhvaćenog područja u funkciji je 25 transformatorskih stanica 10(20)/04 kV i planira se izgradnja još:

- dvije (razvojnim planovima HEP ODS d.o.o, ''Elektra Koprivnica) i

- jedanest (ovim planom).

Planirane (nove) transformatorske stanice raspoređene su (locirane) u centrima konzumnih područja uz javnu prometne površine (ova osnovna mreža iz idejnog rješenja nadograđivati će se sukladno stvarnim potrebama korisnika odnosno sukladno budućim realizacijama na području).

Sve nove transformatorske stanice biti će tipske betonske predfabricirane izvedbe sa instaliranim transformacijama 1x1000 kVA odnosno 2x1000 kVA koje koristi distributer na području - HEP ODS d.o.o. Elektra Koprivnica. Trafostanice će se napajati kabelskom 20 kV mrežom koja će međusobno povezivati transformatorske stanice po principu ulaz/izlaz.

Sve nove transformatorske stanice, do uvođenja srednjenaponske mreže na 20 kV napon, treba planirati za transformaciju 10(20)/0,4 kV, a nakon uvođenja 20 kV napona sa transformacijom 20/0,4 kV. Sve postojeće 10 kV trafostanice treba prilagoditi za 20 kV napon (izmjenom opreme/rekonstrukcijom/ izgradnjom zamjenske).

Za smještaj novih transformatorskih stanica osiguravaju se prostori minimalne površine 49m2 (7x7m) za 2x1000 kVA odnosno 35m2 (5x7m) za 1x1000 kVA uz uvjet da je objektima osiguran pristupni put. Trafostanice se mogu planirati kao osnovna namjena na zasebnoj parceli ili kao prateća građevina na parceli druge namjene i najmanja udaljenost građevine trafostanice od regulacijskog pravca i susjedne međe je 1,0 m, a mogu se graditi i u sklopu drugih građevina.

Pristup trafostanicama mora biti nesmetan zbog potreba servisiranja, tehničkog održavanja i očitanja stanja brojila u pogledu pravno-imovinskog statusa i prometno (da imaju osiguran slobodan kolni pristup i da se može pristupiti teškim teretnim vozilom).

Svi vodovi elektroopskrbne mreže (10(20)kV i 0,4 kV) biti će u kabelskoj izvedbi (podzemno) i ugrađivati će se tipski kabeli koje koristi distributer na području (HEP ODS d.o.o. Elektra Koprivnica) u svojoj distributivnoj mreži. Kabele treba izvoditi u koridorima prometnica, a daljnji razvod mreže do krajnjih korisnika izvoditi će se prema uvjetima distributera.

Dionice postojećih kabela 10 kV potrebno je zamjeniti novim kabelima 20 kV do  prelaska elektroenergetske mreže HEP ODS d.o.o. ''Elektra'' Koprivnica na pogon s 20 kV.  Sve postojeće zračne vodove na potezima na kojima se planira nova izgradnja potrebno je kablirati.

Javna rasvjeta rješavati će se zasebnim projektom (isti će definirati napajanje i upravljanje, odabir stupova, armatura i žarulja, njihov razmještaj u prostoru, te traženi nivo osvijetljenosti). Javna rasvjeta će se napajati i upravljati preko ormarića javne rasvjete (koji se smještavaju uz trafostanicu). Pojni niskonaponski kabeli za javnu rasvjetu pratiti će liniju postavljanja stupova električne rasvjete, a sve u zonama infrastrukturnih instalacija. Trase polaganja kabela javne rasvjete mogu se koristiti i za polaganje kabela napajanja reklamnih panoa.

Uvjete (tehnička rješenja) za izgradnju elektroopskrbne mreže te uvjete za izgradnju priključka na distributivnu elektroopskrbnu mrežu davati će distributer (HEP ODS d.o.o. Elektra Koprivnica) na zahtjev investitora tj. korisnika.

Trase i lokacije uređaja elektroopskrbne mreže u ovom Planu usmjeravajućeg su značaja i razrađivati će se odgovarajućom stručnom projektnom dokumentacijom. Prilikom izrade projektne (izvedbene) dokumentacije,  trase i lokacije uređaja koji su određeni ovim Planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da narušavaju opću koncepciju predviđenu ovim Planom.

Osnovna mreža elektroenergetskih građevina i objekata iz ovog Plana može se nadograđivati sukladno potrebama korisnika i prilagođeno fazama realizacije Plana.

Pri projektiranju i izvođenju elektroenergetske infrastrukture obvezatno se pridržavati važećih zakona i propisa.

Članak 45a.

Gradnja solarnih kolektora i fotonaponskih ćelija omogućena je:

  - na krovovima građevina svih namjena,

  - na terenu građevinskih čestica komunalno-servisne i gospodarske (proizvodne, poslovne, ugostiteljsko-turističke i dr.) namjene,

  - na terenu građevinskih čestica stambene i mješovite namjene,

  - na nadstrešnicama javnih parkirališnih površina.

Nije dozvoljena gradnja solarnih kolektora i fotonaponskih ćelija na područjima i građevinama zaštićenim temeljem Zakona o zaštiti prirode i Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i ovog Plana.

Ukoliko je površina solarnih kolektora i/ili fotonaponskih ćelija koje se postavljaju na teren građevinskih čestica manja od 15 m2, ne uračunava se u izgrađenost čestice.

Solarne kolektore i fotonaponske ćelije u građevinskim područjima naselja nije moguće smještati na teren između osnovne građevine i regulacijskog pravca.

Kad se solarni kolektori i fotonaponske ćelije smještaju na kosi krov, njihova ploha ne smije biti udaljena više od 200 mm od plohe krova, a kad se postavljaju na ravni krov, njihov najviši dio ne smije biti viši od 2m od plohe krova.

Razmještaj građevina i objekata vodoopskrbe prikazan je na kartografskom prikazu broj 2.5. Vodoopskrba.

Planska određenja vodoopskrbnog sustava na području predviđaju rekonstrukciju i izgradnju vodovodoopskrbne mreže u cilju opskrbe vodom (za piće i sanitarne namjene, za potrebe tehnoloških procesa i za protupožarnu namjenu i održavanje čistoće).

Snabdijevanje vodom osigurava se iz regionalnog vodovoda Varaždin (dovodni cjevovod Ø 250 mm) preko vodospreme Ludbreg (V=500m3  PR=214 mnm) na koju je spojena distribucijska vodoopskrbna mreža obuhvaćenog područja. Glavni vodovi distribucijske mreže Ø 200 mm snadbjevaju razvodnu mrežu od cjevovoda promjera Ø 150 mm, Ø 100mm i manjih ogranaka.

Postojeći vodoopskrbni sustav izveden na području dograditi će se novim dijelovima vodoopskrbne mreže sukladno potrebama nove gradnje i prema uvjetima distributera na području (Komunalno poduzeće Varkom d.o.o. iz Varaždina).

Glavni vodovi vodovodne mreže (kao iz kartografskog prikaza) planiraju se izvesti (podzemno) u koridorima prometnica i to cjevovodima Ø200mm, Ø150mm i Ø100mm od lijevanoželjeznih cijevi nodularnog ljeva. Daljnji razvod mreže do krajnjih korisnika izvoditi će se prema stvarno utvrđenim potrebama korisnika i sukladno uvjetima distributera (cjevovode prema objektima treba izvesti od pocinčanih cijevi prema proračunu za svaki objekt).

Za orijentaciono dimenzioniranje potrebnih promjera cjevovoda može se usvojiti specifična potrošnja od 180 l/dan po stanovniku (uključuje i malu privredu i servise). Za vodoopskrbu u industriji treba uzeti specifičnu potrošnju vode 0,5l/sek/ha. Za protupožarnu zaštitu treba uzeti količinu  q=10 l/sek to jest za jedan požar za gradsko naselje od 5000 stanovnika.

Razvod hidrantske mreže planira se sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06).  Hidrante treba spojiti na vod lokalne mreže Ø200mm, Ø150mm i Ø100mm uz obaveznu ugradbu zasuna. Hidrante će se izvesti od lijevano željeznih cijevi Ø80 mm kao nadzemni (samo iznimno podzemni), na međusobnoj udaljenosti maksimalno do 150 metara, a iznimno u dijelovima sa samostojećom obiteljskom izgradnjom udaljenost između dva vanjska hidranta može biti i veća ali ne veća od 300 m.

Vodovodna revizijska okna predviđaju se na svim mjestima grananja vodovodne mreže i na mjestima predviđenima za smještaj hidranata.

Vodovodne cijevi treba polagati sukladno pravilima struke kako ne bih došlo do smrzavanja ili oštećenja cijevi uslijed vanjskog opterećenja (dubina i širina rova će se odrediti detaljnom projektnom dokumentacijom).

Posteljica za polaganje cijevi treba biti pješčana debljine 10 cm, a zatrapavanje do 30 cm iznad tjemena cijevi također pješčano. Ukoliko se cjevovodi polažu u trupu prometnice (kolnik ili bankina) zatrpavanje ostatka rova treba biti zamjenskim materijalom (šljunak, drobljenac) uz propisanu zbijenost i prema uvjetima nadležnog komunalnog poduzeća koje se bavi upravljanjem pojedine prometnice.

Najniže i najviše točke na cjevovodu potrebno je izvesti sa oknom muljnog ispusta i oknom sa zračnim ventilom, ukoliko za to postoji potreba.

Križanja i paralelna vođenja s ostalim instalacijama (kanalizacija, energetski i telekomunikacijski kabeli i sl.) treba uskladiti sa uvjetima vlasnika instalacija.

Trase i profili cjevovoda i lokacije uređaja vodovodne mreže određene u ovom Planu razrađivati će se odgovarajućom stručnom projektnom dokumentacijom. Prilikom izrade projektne (izvedbene) dokumentacije, moguće su određene izmjene radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu (moguće je izmještanje i nadopunjavanje mreže u skladu s utvrđenim potrebama). Promjene ne mogu biti takve da narušavaju opću koncepciju predviđenu ovim planom.

Projektiranje i izgradnja građevina za vodoopskrbu mora biti u skladu s posebnim propisima za ove vrste građevina.

Razmještaj građevina i objekata sustava odvodnje otpadnih voda prikazan je na kartografskom prikazu broj 2.6. Odvodnja.

Planska određenja sustava odvodnje na području predviđaju rekonstrukciju i izgradnju sukladno. Studiji izvedivosti projekta aglomeracije Ludbreg (radna verzija, lipanj 2014.).

Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda (tkz. Sustav aglomeracije Ludbreg iz Studije - osim Ludbrega uključuje i naselja Sigetec Ludbreški, Slokovec, Apatija, Poljanec, Hrastovsko, Kućan Ludbreški, Globočec Ludbreški, Čukovec, Bolfan i Vinogradi Ludbreški) sa izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 3: stupnja pročišćavanja kapaciteta 10.250 ES-a. Prijemnik otpadnih voda je Bednja, prema Državnom planu zaštite voda svrstana u II. Kategoriju s potrebnim stupnjem pročišćavanja I+II.

Postojeći sustav odvodnje izgrađen na području kao sustav mješovitog tipa, rekonstruirati će se i dograđivati sukladno potrebama novih namjena i prema uvjetima upravitelja infrastrukture. Otpadne vode odvoditi će se do centralnog uređaja za pročišćavanje na lokaciji koja je rezervirana Planom (lokacija je određena na kartografskom prikazu broj 2.3. to jest planira se u sklopu površine poslovne komunalno-servisne namjene oznake K32 iz kartografskog prikaza broj 1 i kao iz članka 11.), a karakteristike uređaja definirati će se odgovarajućom stručnom projektnom dokumentacijom.

Glavni kolektori planiraju se izvesti u koridorima prometnica i to cjevovodima Ø250mm,  Ø300mm, Ø350mm i Ø400mm, a daljnji razvod mreže do krajnjih korisnika izvoditi će se sukladno uvjetima nadležnog poduzeća. Predviđeni su kolektori s gravitacijskim režimom tečenja s pojedinačnim tlačnim dionicama na mjestima gdje nije moguće gravitacijsko tečenje. Predviđa se upotreba kanalizacijskih cijevi od plastičnih materijala (PVC, PP, PEHD, GRP i slično), a moguća i drugih (keramika). Kolektori moraju biti strogo vodonepropusni izvedeni radi zaštite tla, podzemnih voda i okoliša općenito sa propisnim revizionim oknima za čišćenje i održavanje kanala. I ulični slivnici moraju imati propisne taložnike koji će spriječiti unošenje isparanog materijala u kanalizaciju.

Revizijska i prekidna okna kolektora smještena su na mjestima loma trasa, promjena smjera, promjena uzdužnih padova kanala te savladavanja većih dubina i visinskih razlika niveleta kanala (uz propisane dopuštene padove kanala i brzine toka vode) odnosno svakih 30 do 50 metara a po potrebi i nešto više metara (60-70 m).

Gospodarski subjekti obavezni su svoje tehnološke otpadne vode dovesti u stanje mogućeg prihvata na sustav javne odvodnje prije upuštanja u zajednički kanalizacijski sustav (Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, NN 87/10). Kod gospodarskih objekata s većim količinama otpadnih voda, bilo sanitarnih bilo tehnoloških, moguća je individualna izgradnja odgovarajućih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u skladu s važećom zakonskom regulativom. Sve oborinske vode sa manipulativnih dvorišta prije upuštanja u sustav zajedničke odvodnje mora pročistiti korisnik na vlastitoj parceli.

Dubina polaganja kanalizacijskih cijevi mora biti takva da ne dođe do njihovog mehaničkog oštećenja uslijed površinskih utjecaja (ne preduboka i time stvarati probleme u gradnji, priključivanju i održavanju).

Trase i profili cjevovoda i lokacije uređaja mreže odvodnje otpadnih voda u ovom planu određene su usmjeravajućeg značaja i razrađivati će se odgovarajućom stručnom projektnom dokumentacijom. Prilikom izrade projektne (izvedbene) dokumentacije, trase i profili cjevovoda i lokacije uređaja koji su određeni ovim planom mogu se mijenjati i nadopunjavati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da narušavaju opću koncepciju predviđenu ovim planom.

Pri projektiraju i izvođenju sustava odvodnje otpadnih voda obvezatno je pridržavati se važećih propisa kao i propisa o minimalnim udaljenostima od ostalih infrastrukturnih objekata, te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

Do izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, sanitarno-fekalne otpadne vode treba sakupljati u (atestiranim) vodonepropusnim septičkim jamama zatvorenog tipa (bez preljeva i ispusta) koje je potrebno redovito prazniti po za to ovlaštenom poduzeću.

Do izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, tehnološke otpadne vode nakon predtretmana koji osigurava pročišćavanje otpadnih voda do parametara propisanih Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN broj 87/10) koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje, treba ispuštati u vodonepropusne sabirne jame koje treba redovito prazniti po za to ovlaštenom poduzeću. Nakon izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, tehnološke otpadne vode mogu se ispuštati u sustav samo nakon propisanog predtretmana.

Ne dozvoljava se priključivanje na mrežu odvodnje otpadnih voda ukoliko ista nije priključena na uređaj za pročišćavanje u funkciji. Nakon izgradnje mreže javne odvodnje otpadnih voda i priključenja na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, obavezno je priključenje korisnika na sustav odvodnje, a septičke i sabirne jame je potrebno ukinuti i sanirati teren.

Oborinske vode s površina na kojima postoji mogućnost onečišćenja uljima i mastima (autoservisi, parkirališta s 10 i više parkirnih mjesta i sl.) prije ispuštanja u sustav javne odvodnje potrebno je odgovarajuće pročistiti (taložnica, separator ulja i masti). Ukoiko za to postoji mogućnost, oborinske vode s krovišta građevina mogu se ispuštati neposredno u teren vlastite čestice.

Ukoliko je izgrađen razdjelni sustav odvodnje (posebno oborinska i posebno fekalna kanalizacija), izričito se zabranjuje ispuštanje oborinskih voda u sustav odvodnje otpadnih voda, odnosno otpadnih voda u sustav odvodnje oborinskih voda.

Do izgradnje javne kanalizacije s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda, otpadne vode se iznimno mogu ispuštati u oborinsku odvodnju samo ako se prethodno pročiste do razine propisane Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN broj 87/10). Uređaj koji se planira ugraditi za pročišćavanje otpadnih voda mora imati ateste ili drugu dokumentaciju kojom se dokazuje da će se otpadne vode pročistiti do tražene razine,a potrebno je i redovno ispitivanje kvalitete pročišćene vode prema posebnim propisima.

4.  Uvjeti uređenja javnih zelenih površina

Javne parkovne površine (oznaka Z1 iz kartografskog prikaza broj 1. i kao iz članka 14.) su površine koje se prvenstveno uređuju planski raspoređenom vegetacijom. U sklopu javnih parkovnih površina omogućava se smještaj: pješačkih staza i šetnica, biciklističkih staza, dječjih igrališta i odmorišta, sportskih otvorenih igrališta do 200 m2 površine (mini golf, stolni tenis, boćalište, viseća kuglana, badminton, odbojka, odbojka na pijesku i slično), višenamjenskih parkovnih objekata; paviljoni, zakloni i slično, te drugih elementa parkovne i urbane opreme, skulptura, fontana i slično, tako da njihova ukupna površina ne prelazi 20% površine zahvata odnosno cjelovito uređene parkovne površine.

Način uređenja javnog parka uključuje i izgradnju manjih građevina (najveće etažne visine E= Po/Su+Pr+Ptk, najveće visina V=5,5 m, najvećeg GBP 100m2) i to građevina sanitarno-higijenskog standarda, objekata za potrebe zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti (zakloni i skloništa), građevina u funkciji održavanja parka (spremišta, garderobe i slično), manjih ugostiteljskih sadržaja, kioska, komunalnih i infrastrukturnih građevina, tako da ukupni GBP građevina i objekata ne prelazi 10% površine zahvata to jest površine javnog parka. Posebno se određuje za javnu parkovnu površinu Z1 uz groblje da se u dijelu (do maximalno 50%) može uređivati kao javno parkiralište.

U sklopu javnih zaštitnih zelenih površina (oznaka Z iz kartografskog prikaza broj 1. i kao iz članka 14.) omogućava se smještaj kolnih i pješačkih putova, biciklističkih staza, dječjih igrališta i odmorišta, rekreacijskih površina i igrališta, objekata za potrebe zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti (zakloni i skloništa), komunalnih infrastrukturnih građevina i javnih parkirališnih površina.

Za sve zahvate u zaštitnom zelenom pojasu uz rijeku Bednju potrebno je ishoditi posebne uvjete nadležne službe Hrvatskih voda (kao određeno u članku 57.) i Uprave za zaštitu prirodne baštine (kao određeno u članku 54.). Za uređenje zaštitne zelene površine koja je određena kao osobito vrijedan prirodni predjel šuma Lasno, uvjeti uređenja su određeni u članku 50.

Za uređenje javnih zelenih površine izrađivati će se projekti uređenja odnosno projekti hortikulturnog uređenja. Za zelene površine u koridorima prometnica, projekt hortikulturnog uređenja izraditi će se u sklopu projekta prometnice.

5. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Planom je (kao određeno PPUG-om), kao osobito vrijedan predjel - prirodni krajobraz identificirano područje šume Lasno (kao označeno na kartografskom prikazu broj 3.) i za koje se u dijelu unutar obuhvata Plana osigurava zaštita od bitne promjene vrijednosti. Mjere zaštite pretpostavljaju očuvanje postojećeg režima korištenja i estetskih vrijednosti to jest zaštitu od prenamjene zabranom izgradnje osim izuzetno građevina za potrebe gospodarenja šumama i infrastrukturnih građevina i uređaja. Uređenje kao zaštitne zelene površine pretpostavlja samo uređenje pješačke staze/biciklističke staze.

Prema rješenju Državne uprave za zaštitu kulturne baštine, u sustavu zaštite temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15), određuje se status kulturnog dobra za Kulturno-povijesnu cjelinu Ludbreg i arheološku cjelinu Ilovia prostorne međe kao određeno na kartografskom prikazu broj 3. (status zaštite: zaštićeno kulturno dobro Z-5721). Na predmetno kulturno dobro primjenjuje se Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara kao i svi propisi koji se odnose na kulturno dobro.

U svrhu provođenja mjera zaštite Kulturno-povijesne cjeline Ludbreg Ludbreg i arheološke cjeline Ilovia, unutar utvrđenih prostornih međa uspostavljaju se zone (kao razgraničeno na kartografskom prikazu broj 3.):

- Zona A je zona cjelovite zaštite povijesnih struktura i obuhvaća očuvane i osobito vrijedne elemente povijesne strukture grada i određena je za prostorne cjeline zaštićenih kulturnih dobara:

- Župna crkva Presvetog Trojstva sa cinktorom (graditeljski sklop - sakralni, na k.č. 1379 k.o. Ludbreg; status kulturnog dobra: zaštićeno, Z-1087)  i

- Dvorac Batthyany-Strattman sa gospodarskim građevinama i neposrednim okolišem, (graditeljski sklop - civilni na k.č. 1290, 1291, 1294, 1291, 1287 k.o. Ludbreg, status kulturnog dobra: zaštićeno, Z-1238)

Sustav mjera zaštite u zoni A propisuje cjelovitu zaštitu kulutno-povijesnih vrijednosti uz najveće moguće poštivanje tradicije i funkcije prostora i sadržaja. Na području ove zone strogo se kontrolira unošenje novih struktura i sadržaja. Prilagođavanje postojećih povijesnih funkcija i sadržaja suvremenim potrebama može se prihvatiti uz minimalne fizičke intervencije u povijesne strukture. Prihvatljive su metode sanacije, konzervacije, restauracije, konzervatorske rekonstrukcije i prezentacije.

- Zona B je zona djelomične zaštite povijesnih struktura i obuhvaća dio centra Ludbrega sa očuvanom povijesnom građevinskom strukturom grada. U zoni B uvjetuje se zaštita i očuvanje osnovnih elementata povijesne planske matrice i karakterističnih skupina građevina, pojedinih građevina te drugih vrijednosti važnih za cjelovitost kulturno-povijesne cjeline, prije svega oblika građevina i sklopova te njihovih gabarita. Na području ove zone uvjetuju se intervencije u smislu prilagođavanja funkcija i sadržaja suvremenim potrebama, ali bez bitnih fizičkih izmjena sačuvanih elemenata povijesnih struktura. Prihvatljive su metode konzervacije, rekonstrukcije, interpolacije, rekompozicije i integracije u cilju povezivanja povijesnih s novim strukturama i sadržajima koji proizlaze iz suvremenih potreba.

- Zona C je zona ambijentalne zaštite i obuhvaća dio kulturno-povijesne cjeline Ludbrega, koja se sastoji od pretežno izgrađenih prostora s prorijeđenim povijesnim strukturama te prostora koji je očuvao povijesnu matricu bez značajnijih primjera povijesne izgradnje, kao i očuvanje vizura na prilazima centru Ludbrega. Ti prostori u svojoj strukturi i gabaritima osiguravaju kvalitetnu i funkcionalnu prezentaciju vrijednosti povijesnih struktura (u zonama A i B). U zoni C prihvatljive su metode rekonstukcije postojećih i izgradnje novih struktura uz uvjet očuvanja bitnih ambijentalnih karakteristika kulturno povijesne cjeline.

- Arheološka zona obuhvaća dijelove povijesne cjeline Ludbrega na kojem se prostirao antički grad Ilovia. Na području arheološke zone potrebno je provesti prethodno arheološko istraživanje prije bilo kakvih zemljanih radova. Arheološka istraživanja i iskapanja nalaza na području arheološke zone dopuštena su samo uz prethodno odobrenje nadležnog tijela i uz uvjet da se svi nalazi nakon dovršenih istraživanja i iskapanja stručno konzerviraju, a pokretni nalazi predaju na čuvanje nadležnom muzeju. Ako se prilikom dopuštenih radova na područja arheološke zone nađu ostaci građevina ili predmeti, nalaznik je dužan o tome obavijestiti nadležno tijelo i nadležni muzej, a predmete predati nadležnom muzeju.

Za sve zahvate unutar Kulturno-povijesne cjeline Ludbreg i arheološke cjeline Ilovia potrebno je ishoditi konzervatorske uvjete odnosno prethodno odobrenje Uprave za zaštitu kulturne baštine. Ovim posebnim uvjetima mogu se odrediti i prethodna arheološka istraživanja i konzervatorski ili arheološki nadzor izvođenja radova.

Konzervatorskim uvjetima Uprave za zaštitu kulturne baštine (iz prethodnog stavka), mogu se odrediti drugačiji uvjeti od propisanih općim i posebnim lokacijskim uvjetima za smještaj građevina i uređenje prostora.

U sustavu zaštite kulturnih dobara, identificirana su i pojedinačna zaštićena kulturna dobra (status kulturnog dobra: Z- zaštićeno i P- preventivno zaštićeno) i kulturna dobra u prijedlogu za zaštitu (status kulturnog dobra: PZ- u prijedlogu za zaštitu), te su evidentirana lokalna kulturna dobra za valorizaciju u sustavu zaštite (status kulturnog dobra: E- evidentirano) i to slijedeća (kao označena na kartografskom prikazu broj 3.):

      - memorijalna građevina - Memorijalno područje židovskog groblja (status: zaštićeno kulturno dobro Z-4665)

      - civilna građevina - Kuća Agroludbreg (na k.č. 1493/1 k.o. Ludbreg, status: P-905 preventivna zaštita)

      - civilna građevina - Kurija župnog dvora (na k.č. 1330 k.o. Ludbreg, status: PZ u prijedlogu za zaštitu)

      - civilna građevina - Gostionica/hotel (na k.č. 1377 i 1378 k.o. Ludbreg, status: PZ u prijedlogu za zaštitu)

      - civilna građevina - Kuća javnog bilježnika (na k.č 1506 k.o. Ludbreg, status: PZ u prijedlogu za zaštitu)

      - civilna građevina - Ljekarna (na k.č 1315/4 k.o. Ludbreg, status: PZ u prijedlogu za zaštitu)

      - sakralna građevina - Kapela žalosne gospe (na k.č. 1847 k.o. Ludbreg, status: zaštićeno kulturno dobro Z-3437)

      - graditeljski sklop-gospodarski - Stari mlin (na k.č. 1765, 1805, 2692 k.o. Ludbreg, status: PZ u prijedlogu za zaštitu)

      - memorijalna građevina - Groblje (status: E evidentirano)

      - civilna građevina - Željeznička postaja (status: E evidentirano)

      - graditeljski sklop-civilni - trg Svetog Trojstva br. 2,3,4,5 i 25,26,27 (status: E evidentirano)

      - graditeljski sklop-civilni - ulica Petra Zrinskog br. 2 - 11 (status: E evidentirano)

      - arheološki lokalitet u ulici Petra Zrinskog 2 (status: Z zaštićeno)

      - arheološki lokalitet Štuk, Sigetec (status: Z zaštićeno)

      - arheološki lokalitet u Koprivničkoj ulici (status: E evidentirano)

      - arheološki lokalitet Loke Kroglice, Sigetec (status: E evidentirano)

      - arheološki lokalitet Sigetec (status: E evidentirano).

Za sve zahvate na zaštićenim (Z) i preventivno zaštićenim (P) kulturnim dobrima i na koje se obvezatno primjenjuju sve odredbe Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, potrebno je ishoditi zakonom propisane uvjete i odobrenja Uprave za zaštitu kulturne baštine (konzervatorske uvjete i prethodno odobrenje). Konzervatorske uvjete je potrebno zatražiti i za sve radove u njihovoj neposrednoj okolini kako bi se izbjegli prostorni konflikti i situacije koje narušavaju integritet kulturnog dobra.

Za kulturna dobra koja su u prijedlogu za zaštitu (PZ), do proglašenja zaštite, za zahvate na kulturnim dobrima kao i za zahvate u njihovom neposrednom okolišu koji bi mogli prouzročiti promjene na kulturnom dobru i u njegovoj neposrednoj okolini, potrebno je ishoditi pozitivno mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela Uprave za zaštitu kulturne baštine.

Za sva evidentirana kulturna dobra (E), predviđa se daljnja valorizacija unutar zasebnog programa od strane nadležnih službi te utvrđivanje prijedloga za zaštitu. Određuje se da je za sve zahvate na evidentiranim kulturnim dobrima potrebno obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel Uprave za zaštitu kulturne baštine to jest ishoditi prethodno odobrenje.

Ukoliko se pri izvođenju zahvata naiđe na predmete ili nalaze arheološkog i povijesnog značaja, potrebno je radove odmah obustaviti i obavijestiti o tome nadležnu Upravu za zaštitu kulturne baštine, kako bi se (sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara) izvršio pregled, dokumentiranje te ocjena vrijednosti nalaza.

Planom su (kao iz Konzervatorske studije Ludbrega), evidentirana i područja određenog režima zaštite i to (kao označeno na kartografskom prikazu broj 3.):

      - Kontaktna zona zaštićene Urbanističke i arheološke cijeline Ludbreg te

      - područja krajobraznih vrijednosti “Rijeka Bednja” i “Kultivirani krajolik Ribnjaci”,

a mjere zaštite određuju da se zahvati i drugi radovi mogu poduzeti samo uz prethodno odobrenje nadležnog tijela Grada Ludbrega uz suradnju nadležne Uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine.

6. Postupanje s otpadom

Sukladno Planu gospodarenja otpadom Grada Ludbrega („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, br. 52/14.)  Planom su osigurani prostorni preduvjeti za prenamjenu postojećeg odlagališta otpada „Meka" u pretovarnu stanicu i reciklažno dvorište za odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom, reciklažno dvorište za građevni otpad te prostor za zbrinjavanje bio razgradivog otpada - kompostana.

U tu svrhu Planom je posebno određena površina poslovne komunalno-servisne namjene (oznaka K3-1 – reciklažno dvorište i K3-3 - kompostana iz kartografskog prikaza broj 1. i kao iz članka 11.) u sklopu koje se planira smještaj i uređenje planiranih građevina i uređaja za gospodarenje otpadom iz prethodnog članka.

S otpadom se postupa u skladu sa uspostavljenim sustavom gospodarenja otpadom. Na čitavom području Plana potrebno je organizirati sistem prikupljanja i odvoženja otpada, to jest potrebno je osigurati prostore za organizirano prikupljanje otpada i adekvatno ih opremiti. Uvjete će odrediti nadležno komunalno poduzeće.

Zbrinjavanje komunalnog otpada treba provesti s obavezom izdvajanja korisnih dijelova otpada (papir, staklo, PET metalni ambalažni otpad i drugo).

Priklupljanje otpada predviđeno je tipiziranim posudama odnosno spremnicima za otpad ili kontejnerima s poklopcem, a za smještaj kojih je potrebno osigurati odgovarajući prostor - tzv. reciklažni otoci tako da je omogućen pristup komunalnom vozilu, te da se ne ometa promet. Za odvojeno prikupljanje otpada jedan spremnik za jednu vrstu otpada postavlja se na svakih 500 stanovnika.

Ukoliko se sukladno količinama otpada koji nastaje ustanovi potreba, mogu se sukladno posebno propisanom važećom zakonskom regulativom planirati manja reciklažna dvorišta u sklopu površina određenim za proizvodno-poslovnu namjenu (I).

7. Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

Planom se utvrđuju interesi koji se na području obuhvata trebaju ostvariti s ciljem spriječavanja nepovoljnjih utjecaja na okoliš, kroz prvenstveno primjenu i provedbu posebno ustanovljavanih uvjeta i mjera za planiranje, građenje i korištenja građevina. Posebnim uvjetima i mjerama određena je maksimalna dopustiva razina djelovanja na okoliš i utvrđuju se u cilju zaštite prostora i korisnika u prostoru od eventualnog štetnog djelovanja:

- Zaštita zraka provodi se sukladno Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14). Nije dozvoljeno prekoračenje graničnih vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12), niti ispuštanje u zrak onečiščujuće tvari u količini i koncentraciji višoj od propisane Uredbom o graničnim vrijednostima emisija onečiščujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 117/12).

- Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13) i Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN 145/04).

- Mjere sprječavanja negativnog utjecaja građevina i uređaja na okolni prostor pretpostavljaju praćenje stanja okoliša, te stalnu kontrolu vrste, količine i sastava otpada i kontrolu stanja uređaja i opreme, te sustava zaštite. Potrebno je sustavno kontrolirati sve poslovne subjekte u pogledu negativnih utjecaja u skladu s minimalnim  dozvoljenim standardima.

- Unutar obuhvata plana ne mogu se smještavati gospodarske namjene koje svojim postojanjem i radom otežavaju i ugrožavaju okoliš i stambenu namjenu kao osnovnu funkciju u naselju. Isključuje se mogućnost smještaja gospodarskih građevina koje se nalaze na popisu zahvata koji je sastavni dio Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN broj 64/08, 67/09 ).

- Zaštita voda provodi se sukladno odredbama Zakona o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14). Svi zahvati i  korištenje moraju biti usklađeni s važećim Zakonom i posebnim propisima u segmentu.

- Vodne površine i vodno dobro (iz Zakona o vodama) treba uređivati na način da se osigura propisani vodni režim, kvaliteta i zaštita voda. Planom je sukladno posebnim propisima određen i koridor vodotoka Bednje i to koridor širine 62,0 m za korito rijeke i neuređeni inundacijski pojas (od RKM 7+000 do RKM 17+100). Za sve zahvate posebne vodoprivredne uvjete propisat će javno tijelo Hrvatske vode.

8. Mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća

Sukladno posebnim zakonskim propisima:

    - Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15),

    - Zakon o policiji (NN 34/11 i 130/12),

    - Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85, 42/86),

    - Pravilnik o tehničkim normativima za skloništa (Sl 55/83) preuzet Zakonom o standarizaciji (NN 53/91), te

    - Pravilnik o uzbunjivanju stanovništva (NN 47/06 i 110/11).

    - u nastavku se propisuju slijedeće mjere za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.

Temeljem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Ludbrega (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 06/15), a sukladno Pravilniku o metodologiji za izradu Procjena ugroženosti i Planova zaštite i spašavanja (NN 30/14 i 67/14), utvrđuju se i propisuju preventivne mjere čijom će se implementacijom umanjiti posljedice i učinci djelovanja prirodnih i antropogenih  katastrofa i velikih nesreća po kritičnu infrastrukturu te povećati stupanj sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša.

Mjere zaštite od poplava predviđaju izvođenje zahvata uređenja režima voda sukladno posebnim propisima. Planskim mjerama, zona plavljenja rijeke Bednje (dio uz prijelaz državne ceste D2, što je označeno na kartografskom prikazu broj 3.) određena je kao negradiva površina.

U svrhu efikasne zaštite od potresa neophodno je konstrukcije građevina planiranih za izgradnju uskladiti sa zakonskim i podzakonskim propisima za VII seizmičku zonu (kod projektiranja građevina mora se koristiti tzv. projektna seizmičnost ili protupotresno inženjerstvo sukladno posebnim propisima u segmentu).

Za područja u kojima se planira izgradnja većih stambenih i poslovnih građevina, potrebno je izvršiti  geomehaničko i drugo ispitivanje terena kako bi se postigla maksimalna sigurnost konstrukcija na predviđene potrese.

S obzirom na mogućnost zakrčenosti ulica i prometnica uslijed urušavanja građevina i objekata potrebno je osigurati puteve za evakuaciju ljudi i materijalnih dobara. Stoga, kod izgradnje novih dijelova naselja gustoća naseljenosti ne smije prelaziti 200 stanovnika/ha.

Na pretežito nestabilnim područjima - klizištima (inženjersko-geološka obilježja) gdje se planira intenzivnija izgradnja potrebno je izvršiti pravovremeno detaljnije specifično ispitivanje terena kako bi se postigla maksimalna sigurnost konstrukcija i racionalnost građenja. Na utvrđenim rasjednim zonama potrebno je ograničiti brutto gustoću naseljenosti najviše do 50 st/ha.

U blizini lokacija gdje se proizvode, skladište, prerađuju, prevoze, sakupljaju ili obavljaju druge radnje s opasnim tvarima ne preporuča se gradnja objekata u kojem boravi veći broj osoba (dječji vrtići, škole, sportske dvorane, stambene građevine i sl.).

Nove objekte koji se planiraju graditi u kojima se pojavljuju opasne tvari potrebno je locirati na način da u slučaju nesreće ne ugrožavaju stanovništvo (rubni dijelovi poslovnih zona).

Princip zoniranja naselja treba primjenjivati i u svrhu izdvajanja industrijskih pogona od stambenih zona, kako bi se potencijalne industrijske (tehničko-tehnološke) nesreće prostorno ograničile.

Izvor mogućih tehnoloških nesreća na području je i pokretni - transport opasnih tvari prometnicama. Tehničko-tehnološke nesreće moguće su na cestovnim koridorima kojima se prevoze opasne tvari.

Preventivne prostorno-planske mjere za sprečavanje posljedica nesreća pri transportu opasnih tvari prometnicama provode se određivanjem odgovarajućih koridora za prometnice prema njihovom razvrstavanju.

Radi zaštite stanovništva koje živi uz prometnice treba ograničiti razvoj naselja uz državnu cestu D2 i željezničku prugu po kojima se prevoze opasne tvari, a napose izgradnju objekata  u kojima se okuplja veći broj ljudi (domova, škola, vrtića, sportskih objekata i sl.).

Unutar neizgrađenih dijelova zona koje su u kontaktu s navedenim prometnicama određuju se zaštitne zelene površine poradi očuvanja evakuacijskih putova ili protuepidemijskih koridora, što je vidljivo na kartografskom prikazu broj 1.

U svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4,0 m. Građevina može biti smještena i na udaljenosti manjoj od 4,0 m od susjedne građevine, ako se dokaže, uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličine otvora na vanjskim zidovima građevine i drugo, da se požar neće prenijeti na susjedne građevine. U protivnom, građevina mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta), nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti, dužine najmanje 1,0 m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje u dužini konzole.

Iznimno od prethodnog stavka, građevine u kojima se obavlja skladištenje ili promet zapaljivim tekućinama i plinovima, eksplozivima, pirotehničkim sredstvima i streljivom moraju se graditi na sigurnosnoj udaljenosti od ostalih građevina i komunalnih uređaja sukladno posebnom propisu.

Radi omogućavanja gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz i površinu za operativni rad vatrogasaca određenu prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbne mreže mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska mreža s osiguranim potrebnim pritiskom vode i profilom cjevovoda sukladno posebnom propisu.

Radi omogućavanja spašavanja osoba i tvarnih sredstava iz građevina, građevina mora imati evakuacijski put koji je posebno projektiran i izveden te koji vodi od bilo koje točke u građevini do vanjskog prostora ili sigurnog prostora u građevini, čije značajke (otpornost i reakcija na požar, širina, visina, označavanje, protupanična rasvjeta i dr.) omogućuju da osobe zatečene u požaru mogu sigurno (samostalno ili uz pomoć spasitelja) napustiti građevinu.

Sukladno posebnom propisu, potrebno je ishoditi suglasnost nadležne Policijske uprave na mjere zaštite od požara primijenjene u glavnom projektu za zahvate u prostoru na građevinama i u prostorima u kojima se obavlja držanje, skladištenje ili promet zapaljivih tekućina i/ili plinova.

Kod projektiranja građevina moraju se pridržavati propisi, tehnički normativi, norme i upute proizvođača za postrojenja, uređaje i instalacije električne, plinske, ventilacijske i druge namjene, dimnjaka i ložišta, kao i druge uređaje i instalacije, koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara.

Kod projektiranja građevina za koje ne postoje hrvatski propisi prema kojima projektant može odrediti potrebnu klasu otpornosti na požar nosive konstrukcije (a također ni druge zahtjeve u svezi građevinske zaštite od požara), projektant može primijeniti odgovarajuće inozemne propise kao priznata pravila tehničke prakse.

Mjere zaštite od požara tijekom zahvata u prostoru obvezatno se provode u skladu s odredbama slijedećih posebnih propisa:

- Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine, br. 92/10),

- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (Narodne novine, br. 108/95  i 56/10),

- Zakon o eksplozivnim tvarima (Narodne novine, br. 178/04, 109/07 i 67/08 i 144/10),

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (Narodne novine, br. 35/94, 55/94 i 142/03),

- Pravilnik o zapaljivim tekućinama (Narodne novine, br. 54/99),

- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (Narodne novine, br. 117/07),

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (Narodne novine, br. 8/06),

- Pravilnik o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete građenja glede zaštite od požara (Narodne novine, br. 35/94),

- Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (Narodne novine, br. 93/98, 116/07 i 141/08),

- Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (Narodne novine, br. 100/99),

- Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (Narodne novine, br. 93/08),

- Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari (Narodne novine, br. 26/09),

- Pravilnik o zaštiti šuma od požara (Narodne novine, br. 26/03),

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (Narodne novine, br. 146/05),

- Pravilnik o zahvatima u prostorima u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole (Narodne novine, br. 115/11),

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (Narodne novine, br. 29/13 i 87/15),

- Ostali pravilnici i usvojena pravila tehničke prakse kojima su propisane mjere zaštite od požara.

Mjere sklanjanja stanovništva prema zakonskim odredbama temelje se na zahtjevima zaštite i spašavanja iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Grada Ludbrega (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 06/15). Kako navedenom Procjenom ugroženosti nisu određene mjere sklanjanja stanovništva, ovim Planom se ne određuju lokacije za smještaj skloništa.

Kao površine za evakuaciju, a zavisno od vrste potrebitog sklanjanja, predviđaju se uređene zelene površine i prostori sportskih igrališta.

Postojeće javno sklonište koje je označeno na kartografskom prikazu broj 4. potrebno je održavati u skladu s Pravilnikom o tehničkim normativima za skloništa (Sl 55/83) preuzet Zakonom o standarizaciji (NN 53/91).

9. Mjere provedbe plana

Obzirom na izgrađenost prostora, te uvjete i način uređenja pojedinih površina predviđena je primjena oblika korištenja, odnosno intervencija u prostoru grupiranih prema njihovoj pretežnosti i to:

- Dovršeni dio naselja – Kulturno-povijesna cjelina Ludbreg

- Dovršeni i pretežito dovršeni dijelovi naselja

- Pretežito nedovršeni i nedovršeni dijelovi naselja (djelomično izgrađeni i neizgrađeni prostori)

Navedene prostorne cjeline prikazane su na kartografskom prikazu broj 4. „Način i uvjeti gradnje“, a u nastavku se za njih propisuju mjere provedbe plana.

Na istom kartografskom prikazu su prostori detaljnijih prostornih planova koji se stavljaju van snage te prostor sanacije za koji vrijede posebni uvjeti.

9.1. Oblici korištenja i način izgradnje

Članak 67a.

Dovršeni dio naselja – Kulturno-povijesna cjelina Ludbreg

- zaštita, održavanje, uređivanje i revitalizacija:

- zaštita povijesnih i ambijentalnih vrijednosti urbanog prostora

- svaka intervencija treba biti u cilju čuvanja, zaštite i uređivanja vrijednosti graditeljske cjeline i posebno vrijednih nepokretnih kulturnih dobara i u suglasnosti s nadležnom Upravom za zaštitu spomenika kulture bez obzira radi li se o posebno zaštićenoj građevini ili ne

- rekonstrukcija, sanacija i adaptacija prema detaljno utvrđenim uvjetima kako bi se unaprijedili uvjeti života stanovnika, te prostor oplemenio pratećim sadržajima

- isključivati nove sadržaje koji nisu u skladu s postojećim mogućnostima i vrijednostima prostora, posebno onih što traže intenzivniji promet vozilima

- održavanje, uređivanje, dogradnja i rekonstrukcija graditeljskih cjelina:

- mješovita pretežito poslovna namjena (M2) uz mogućnost prenamijene postojećih građevina ili njihovih dijelova, gdje bi prizemni dijelovi građevina bili pretežito poslovne, ugostiteljske, te javne i društvene namjene

- dogradnja postojećih građevina i izgradnja novih u skladu s okolnom postojećom izgrađenom strukturom (tipologija izgradnje)

- isključivanje sadržaja koji nisu u skladu s postojećim mogućnostima prostora, posebno onih što traže intenzivni promet vozilima

- uređivanje dijelova cjeline pretežno za pješake, kao pješačke, odnosno kolno-pješačke površine

- izgradnja/interpolacija, dogradnja i rekonstrukcija:

-	izgradnja i interpolacija novih građevina, dogradnja postojećih građevina sukladno planiranoj namjeni,

- održavanje, rekonstruiranje i dogradnja mreže prometne i komunalne infrastrukture.

Prilikom izdavanja akata za građenje potrebno je zadovoljiti uvjete uređivanja i razgraničenja površina prikazane u članku 6. Odredbi za provođenje, opće uvjete smještaja građevina i uređenja prostora prikazane u člancima 19., 20. 21., 24, 27. i 28., kao i posebne uvjete smještaja i gradnje višestambenih građevina iz članka 30. Uz navedeno potrebno je zadovoljiti i posebne uvjete iz članka 51. o nužnosti ishođenja konzervatorskih uvjeta, odnosno prethodnog odobrenja Uprave za zaštitu kulturne baštine.

Članak 67b.

Dovršeni i pretežito dovršeni dijelovi naselja

- izgradnja, dogradnja i rekonstrukcija:

(zone S) stambena namjena - popunjavanje prostora novom izgradnjom uz rekonstrukciju postojećih i formiranje novih ulica i trgova s pješačkim i biciklističkim stazama, te zaštitnim zelenilom.

Prilikom izdavanja akata za građenje potrebno je zadovoljiti uvjete uređivanja i razgraničenja površina prikazane u članku 5. Odredbi za provođenje, opće uvjete smještaja građevina i uređenja prostora prikazane u člancima 19., 20., 21. i 26., kao i posebne uvjete smještaja i gradnje individualnih građevina iz članka 29.

(zona Sn) – stambena namjena –  popunjavanje prostora novom izgradnjom uz rekonstrukciju postojećih i formiranje novih ulica  uz pridržavanje posebnih uvjeti iz članka 60. Stavak 2.

(zone M1) mješovita pretežito stambena namjena uz mogućnost prenamijene postojećih građevina ili njihovih dijelova, gdje bi prizemni dijelovi građevina bili pretežito poslovne, ugostiteljske, te javne i društvene namjene radi poboljšanja funkcionalnosti dijelova naselja.

Prilikom izdavanja akata za građenje potrebno je zadovoljiti uvjete uređivanja i razgraničenja površina prikazane u članku 6. Odredbi za provođenje, opće uvjete smještaja građevina i uređenja prostora prikazane u člancima 19., 20., 21., 24, 27. i 28., kao i posebne uvjete smještaja i gradnje višestambenih građevina iz članka 30.

(zone M2) mješovita pretežito poslovna namjena uz mogućnost prenamijene dijelova postojećih građevina u poslovne, ugostiteljske, te javne i društvene namjene radi poboljšanja funkcionalnosti dijelova naselja.

Prilikom izdavanja akata za građenje potrebno je zadovoljiti uvjete uređivanja i razgraničenja površina prikazane u članku 6. Odredbi za provođenje, opće uvjete smještaja građevina i uređenja prostora prikazane u člancima 19., 20., 21., 24. ,27., i 28., kao i posebne uvjete smještaja i gradnje višestambenih građevina iz članka 30.

Prilikom izdavanja akata za građenje u zonama ostalih namjena potrebno se pridržavati odredbi članaka koje se odnose na pojedinu namjenu za koju se podnosi zahtjev.

Članak 67c.

Pretežito nedovršeni i nedovršeni dijelovi naselja

Djelomično izgrađeni dijelovi naselja

- izgradnja, dogradnja i rekonstrukcija:

- izgradnja i interpolacija novih građevina, dogradnja postojećih građevina (stambenih, poslovnih, ugostiteljskih, te javnih i društvenih građevina) uz obvezatno prethodnu izgradnju prometne i komunalne infrastrukture,

- održavanje, rekonstruiranje i dogradnja mreže prometne i komunalne infrastrukture.

Prilikom izdavanja akata za građenje potrebno je zadovoljiti uvjete uređivanja i razgraničenja površina prikazane u članku 6. Odredbi za provođenje za namjenu (M1) te u članku 11. za namjenu (K), opće uvjete smještaja građevina i uređenja prostora prikazane u člancima 19., 20., 21., 22., 24., 27. i 28., kao i posebne uvjete smještaja i gradnje višestambenih građevina iz članka 30.

Neizgrađeni dijelovi naselja

- nova izgradnja:

- svakoj novoj izgradnji unutar neizgrađenih dijelova naselja (zone iste namjene) mora prethoditi planiranje i ishođenje akata za građenje cjelovite prometne i prateće komunalne infrastrukturne mreže unutar zone iste namjene.

Prilikom izdavanja akata za građenje unutar zone S (stambena namjena) potrebno je zadovoljiti uvjete uređivanja i razgraničenja površina prikazane u članku 5. Odredbi za provođenje, opće uvjete smještaja građevina i uređenja prostora prikazane u člancima 19., 20., 21. i 26., kao i posebne uvjete smještaja i gradnje individualnih građevina iz članka 29.

Prilikom izdavanja akata za građenje unutar zone M1 (mješovita pretežito stambena namjena) potrebno je zadovoljiti uvjete uređivanja i razgraničenja površina prikazane u članku 6. Odredbi za provođenje, opće uvjete smještaja građevina i uređenja prostora prikazane u člancima 19., 20., 21., 24., 27. i 28., kao i posebne uvjete smještaja i gradnje višestambenih građevina iz članka 30.

Prilikom izdavanja akata za građenje unutar zone M2 (mješovita pretežito poslovna namjena) potrebno je zadovoljiti uvjete uređivanja i razgraničenja površina prikazane u članku 6. Odredbi za provođenje, opće uvjete smještaja građevina i uređenja prostora prikazane u člancima 19., 20., 21., 24., 27. i 28., kao i posebne uvjete smještaja i gradnje višestambenih građevina iz članka 30.

Prilikom izdavanja akata za građenje unutar zone N1 (posebna namjena-vjerska, Svetište) potrebno je zadovoljiti uvjete uređivanja i razgraničenja površina prikazane u članku 9. Odredbi za provođenje, opće uvjete smještaja građevina i uređenja prostora prikazane u člancima 19. i 20. te posebne uvjete iz članka 25.

Prilikom izdavanja akata za građenje unutar zone N2 (posebna namjena-vjerska, zona užeg okruženja) potrebno je zadovoljiti uvjete uređivanja i razgraničenja površina prikazane u članku 9. Odredbi za provođenje, opće uvjete smještaja građevina i uređenja prostora prikazane u člancima 19. i 20. te posebne uvjete iz članka 25. i 28.

Prilikom izdavanja akata za građenje unutar zone N3 (posebna namjena-vjerska, zona pratećih sadržaja) potrebno je zadovoljiti uvjete uređivanja i razgraničenja površina prikazane u članku 9. Odredbi za provođenje, opće uvjete smještaja građevina i uređenja prostora prikazane u člancima 19. i 20. te posebne uvjete iz članka 25., 28. i 30.

Prilikom izdavanja akata za građenje unutar zone N4 (posebna namjena-vjerska, zona servisnih sadržaja) potrebno je zadovoljiti uvjete uređivanja i razgraničenja površina prikazane u članku 9. Odredbi za provođenje, opće uvjete smještaja građevina i uređenja prostora prikazane u člancima 19. i 20., te posebne uvjete iz članka 25.

Prilikom izdavanja akata za građenje unutar zone D potrebno je zadovoljiti uvjete uređivanja i razgraničenja površina prikazane u članku 8. Odredbi za provođenje, opće uvjete smještaja građevina i uređenja prostora prikazane u člancima 19. i 20. te posebne uvjete iz članaka 25., 27. i 28.

Prilikom izdavanja akata za građenje unutar zone T potrebno je zadovoljiti uvjete uređivanja i razgraničenja površina prikazane u članku 10. Odredbi za provođenje, opće uvjete smještaja građevina i uređenja prostora prikazane u člancima 19. i 20., te posebne uvjete iz članka 23. i 28.

Prilikom izdavanja akata za građenje unutar zone I potrebno je zadovoljiti uvjete uređivanja i razgraničenja površina prikazane u članku 12. Odredbi za provođenje, opće uvjete smještaja građevina i uređenja prostora prikazane u člancima 19. i 20. te posebne uvjete iz članka 22.

Prilikom izdavanja akata za građenje unutar zone K, K3 potrebno je zadovoljiti uvjete uređivanja i razgraničenja površina prikazane u članku 11. Odredbi za provođenje, opće uvjete smještaja građevina i uređenja prostora prikazane u člancima 19. i 20. te posebne uvjete iz članka 22.

Prilikom izdavanja akata za građenje unutar zone R potrebno je zadovoljiti uvjete uređivanja i razgraničenja površina prikazane u članku 13. Odredbi za provođenje, opće uvjete smještaja građevina i uređenja prostora prikazane u člancima 19. i 20. te posebne uvjete iz članka 28.

9.2. Uvjeti provedbe

Određuje se stavljanje van snage Detaljnih (provedbenih) planova uređenja odnosno dijelova Detaljnih (provedbenih) planova uređenja, za područja i granice obuhvata kao određeno na kartografskom prikazu broj 4. „Način i uvjeti gradnje“:

- Provedbeni urbanistički plan Stambene zone III b

(„Službene novine Varaždin" broj 18/87, „Službeni vjesnik“ broj 67/91 „Službeni vjesnik Županije varaždinske“ broj 3/95, „Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 12/06)

- Provedbeni urbanistički plan Ludbreg - Jug

(„Službene novine Varaždin" 18/87, „Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 20/05 i 34/06)

- Provedbeni urbanistički plan Športsko-rekreacijski centar

(„Službeni vjesnik Županije varaždinske“ broj 4/93)

- Provedbeni urbanistički plan Centralna zona 2 istočnog dijela-Zona svetišta („Službeni vjesnik“ broj 16/92)

- Provedbeni urbanistički plan Zona male privrede A i B

(„Službeni vjesnik“ broj 32/90, „Službeni vjesnik Županije varaždinske“ broj 3/95, 11/95)

- Provedbeni urbanistički plan gospodarstvene zone Zapad („Službeni vjesnik Županije varaždinske“ broj 4/93, „Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 17/07 i 15/11)

- Provedbeni urbanistički plan Servisne zone Sjever („Službeni vjesnik“ broj 67/91)

- Detaljni plan uređenja zone Centar II (“Službeni vjesnik Županije varaždinske“ 14/01, 28/02, 20/05)

- Detaljni plan uređenja Zone mira i duhovne obnove

(„Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 17/00)

- Detaljni plan uređenja zone Centar Ludbreg III („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 4/98)

Kao posebni prostor uređivanja određuje se prostor sanacije „Romskog naselja“ u skladu s odredbama članka 21. stavak 3. ovih Odredbi za provođenje, granica obuhvata kao što je određeno na kartografskom prikazu broj 4. „Način i uvjeti gradnje“.

Radi dobivanja što kvalitetnijih rješenja za uređivanje javnih prostora, njihovo oblikovanje i oblikovanje pojedinih građevina moguće je prije postupaka ishodovanja lokacijskih dozvola ili rješenja o uvjetima gradnje raspisati urbanističko-arhitektonske natječaje i to za:

      - uređenje javne površine (trgovi i parkovi),

      - izgradnju građevine javne i društvene namjene,

      - izgradnju stambene namjene koja se realizira uz sudjelovanje gradskog (državnog) proračuna.

B.

GRAFIČKI DIO

| 1. | KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA | 1 : 5.000 |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | INFRASTRUKTURNI SUSTAVI; PROMETNA I ULIČNA MREŽA | 1 : 5.000 |
| 2.2. | INFRASTRUKTURNI SUSTAVI; POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 1 : 5.000 |
| 2.3. | INFRASTRUKTURNI SUSTAVI; PLINOPSKRBA | 1 : 5.000 |
| 2.4. | INFRASTRUKTURNI SUSTAVI; ELEKTROOPSKRBA | 1 : 5.000 |
| 2.5. | INFRASTRUKTURNI SUSTAVI; VODOOPSKRBA | 1 : 5.000 |
| 2.6. | INFRASTRUKTURNI SUSTAVI; ODVODNJA | 1 : 5.000 |
| 3. | UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA | 1 : 5.000 |
| 4. | NAČIN I UVJETI GRADNJE | 1 : 5.000 |

III. DOKUMENTACIJA O OVLAŠTENJU STRUČNOG IZRAĐIVAČA PLANA